# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «12» апреля 2022 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки на нижеуказанный товар:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Труба РР со стекловолокном ГВС PN 20/20  | м | 64 |
| 2 | Труба РР со стекловолокном ГВС PN 20/25  | м | 52 |
| 3 | Труба РР со стекловолокном ГВС PN 20/63 | м | 420 |
| 4 | Муфта соединительная РР d 25 | шт | 10 |
| 5 | Муфта соединительная РР d 40 | шт | 20 |
| 6 | Муфта соединительная РР d 50 | шт | 20 |
| 7 | Муфта соединительная РР d 63 | шт | 64 |
| 8 | Муфта переходная РР d 40/32 | шт | 8 |
| 9 | Муфта переходная РР d 50/40 | шт | 7 |
| 10 | Муфта переходная РР d 63/20 | шт | 8 |
| 11 | Муфта переходная РР d 63/25 | шт | 24 |
| 12 | Муфта переходная РР d 63/32 | шт | 8 |
| 13 | Муфта переходная РР d 63/50 | шт | 8 |
| 14 | Муфта разъемная (американка) РР ВР d 20х1/2 | шт | 42 |
| 15 | Муфта разъемная (американка) РР ВР d 25х3/4 | шт | 35 |
| 16 | Муфта разъемная (американка) РР ВР d 63х2 | шт | 6 |
| 17 | Муфта разъемная (американка) РР НР d 20х1/2 | шт | 4 |
| 18 | Муфта разъемная (американка) РР НР d 32х1 | шт | 4 |
| 19 | Муфта разъемная (американка) РР НР d 40х1 1/4 | шт | 4 |
| 20 | Муфта разъемная (американка) РР НР d 63х2 | шт | 10 |
| 21 | Муфта РР НР (ПРХ) d 20х1/2 | шт | 8 |
| 22 | Муфта РР НР (ПРХ) d 25х3/4 | шт | 28 |
| 23 | Муфта РР НР (ПРХ) d 32х1 | шт | 6 |
| 24 | Муфта РР НР (ПРХ) d 40х1 1/4 | шт | 3 |
| 25 | Муфта РР НР (ПРХ) d 63х2 | шт | 4 |
| 26 | Муфта РР НР (ПРХ) d 50х1 1/2 | шт | 6 |
| 27 | Тройник паечный РР d 63 | шт | 18 |
| 28 | Тройник паечный переходной РР d 32/20/32 | шт | 4 |
| 29 | Тройник паечный переходной РР d 40/20/40 | шт | 8 |
| 30 | Тройник паечный переходной РР d 50/20/50 | шт | 8 |
| 31 | Тройник паечный переходной РР d 63/20/63 | шт | 12 |
| 32 | Тройник паечный переходной РР d 63/25/63 | шт | 36 |
| 33 | Тройник паечный переходной РР d 63/40/63 | шт | 8 |
| 34 | Тройник РР ВР (ПРХ) d 20х1/2 | шт | 42 |
| 35 | Тройник РР ВР (ПРХ) d 25х1/2 | шт | 36 |
| 36 | Угол паечный РР 90 d 20 | шт | 60 |
| 37 | Угол паечный РР 90 d 25 | шт | 40 |
| 38 | Угол паечный РР 90 d 32 | шт | 19 |
| 39 | Угол паечный РР 90 d 40 | шт | 20 |
| 40 | Угол паечный РР 90 d 50 | шт | 8 |
| 41 | Угол паечный РР 90 d 63 | шт | 56 |
| 42 | Кран шаровый РР d 63 | шт | 24 |
| 43 | Кран шаровый РР d 25 | шт | 36 |
| 44 | Кран шаровый РР d 20 | шт | 42 |
| 45 | Вентиль РР d 20 | шт | 10 |
| 46 | Вентиль РР d 25 | шт | 4 |
| 47 | Заглушка стальная ВР d 20 | шт | 24 |
| 48 | Заглушка стальная НР d 15 | шт | 80 |
| 49 | Утеплитель для труб d 22/6мм | м | 60 |
| 50 | Утеплитель для труб d 28/6мм | м | 50 |
| 51 | Утеплитель для труб d 63/9мм | м | 540 |
| 52 | Хомут металлический с резиновой прокладкой 45-52 мм 1 1/2 | шт | 30 |
| 53 | Хомут металлический с резиновой прокладкой 58-64 мм 2 | шт | 60 |
| 54 | Хомут металлический с резиновой прокладкой 40-46 мм 1 1/4 | шт | 30 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 19.04.2022 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (778) 53502 Горуха Татьяна Олеговна