ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11.07.2022г. ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКАМ

ГУП «Дубоссарская ГЭС» планирует во 2-м полугодии 2022г. проведение закупки устройств релейной защиты и автоматики.

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товаров в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» (ч. 4 статья 16) и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим Вас предоставить информацию о стоимости товара, соответствующего указанным характеристикам, а также значимые условия контракта, в части условий и базиса поставки, срока поставки, условий оплаты.

Устройства релейной защиты и автоматики.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товаров | Описание товаров/работ (услуг) | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Колокол КЛФ-220  | Ток постоянный, номинальное напряжение переменного тока -220В, потребляемая мощность 13,8 Вт, сила звука колокола не менее 92Дб. | шт. | 4 |
| 2. | Выключатель концевой КУ-701 У1 рычаг с роликом 10А IP44 2 эл. цепи | Номинальный рабочий ток Ie при AC-15 230 В -10А, Степень защиты - 44IP, Тип элемента управления- рычаг с роликом | шт. | 1 |
| 3. | Реле времени тип Lovato TM M1 | Многофункциональное реле времени (10 режимов работы), Предел шкалы от 0.1 с…10 дней, Выход - 1 перекидной контакт 250VAC/8А, Питание 12-240 VAC/DC, установка на DIN рейку. Максимальная потребляемая мощность 0,6 ВА/0,3 Вт при питании 12 ~ 48 AC/VDC; 1,6 ВА/1,2 Вт при питании 110 ~ 240 VAC/VDC | шт. | 1 |
| 4. | Модуль тиристорный MCC200-14IO1 | Фаз -1; Кол-во диодов -0; Кол-во тиристоров- 2;ID (макс.), А- 196; VF (макс.), В- 1.2dI/dt,А/мс -100; dV/dt,В/мкс - 1000VRRM, В -1400; IFSM (макс.), А -8000FWD – Нет; VISO, В 3600 TJ, °C от -40 до 125" | Шт. | 2 |
| 5. | Элегаз – гексафторид серы (SF6) | Элегаз – гексафторид серы (SF6) технического качества для использования в электрическом оборудовании. Технические условия IEC 60376(2005) | кг | 5 |

1. Сроки предоставления ценовой информации **до 17-00 «25» июля 2022 г.** на электронный адрес: [omtsdges@gmail.com.](omtsdges%40gmail.com.)
2. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.
3. Планируемый период проведения закупки – 2-е полугодие 2022г.
4. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***
* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Цену товара за единицу;**
* **Общую сумму контракта;**
* **Срок действия цены;**
* **Срок поставки (в днях с момента вступления в силу контракта);**
* **Условия и базис поставки;**

Контактное лицо: Котленко Раиса Федоровна, тел. +373(215) 2-47-16: +373(777)8-13-06.