# Запрос ценовой информации

# на выполнение работ по капитальному

ремонту кровли жилого дома №16, ул.Горького

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «13» октября 2022 г.  |   |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на капитальный ремонт кровли жилого дома №16, ул.Горького, г.Бендеры, МУП «ЖЭУК г.Бендеры» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ, (с учетом используемых материалов), соответствующих указанным характеристикам в виде сметного расчёта согласно указанным единицам измерения и объемам в Таблице 1.

1. **Перечень видов работ для составления сметного расчёта:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** |  **Наименование работ**  | **Ед. изм.** | **Кол-во**  |  |
|  |  |
|  |
| 1 | Разборка покрытия кровли из волнистых а/ц листов | 100м2 | 1.41 |   |   |
| 2 | Разборка обрешетки из досок вразбежку | 100м2 | 1.41 |   |   |
| 3 | Устройство монолитного пояса в опалубке, бетон М:200 | м3 | 1,32 |   |   |
| 4 | Установка металлического каркаса в опалубку | тн | 0.05 |  |  |
| 5 | Выправка стропильных ног с установкой подкосов | 100шт | 0,1 |  |  |
| 6 | Смена стропильных ног | м3 | 0,7 |  |  |
| 7 | Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, лежень, стойки, подкосы) | м3 | 0,14 |  |  |
| 8 | Устройство кровли из а/ц листов по обрешетке, с её установкой | 100м2 | 1,41 |  |  |
| 9 | Установка металлического конька | 100м | 0,32 |  |  |
| 10 | Устройство колпаков над шахтами | 100шт | 0.01 |  |  |
| 11 | Штукатурка поверхности шахт | 100м2 | 0,03 |  |  |
| 12 | Огнебиозащита деревянных конструкций | м3 | 2.47 |  |  |

* + - 1. Информацию просим предоставить в виде сметного расчета.

2. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16.00 часов 21.10.2022г.** В письменном виде по адресу г. Бендеры, ул.Калинина, 38, каб.№5, или по электронной почте mup-jeuk@mail.ru

3. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (552) 21034, контактное лицо Рогизный В.В.