| ИНСТИТУЦИЯ ДЕ ЫНВЭЦЭМЫНТ ДЕ СТАТ «УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ НИСТРЯНЭ Т.Г.ШЕВЧЕНКО» |  | ДЕРЖАВНИЙ ОСВIТНIЙ ЗАКЛАД «ПРИДНIСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА» |
| --- | --- | --- |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО» МD-3300, г.Тирасполь, ул. 25 Октября, 107 Тел./ факс 9-44-87 E-mail: kanz@spsu.ru |

________________№________________	               ┌                                                                 ┐

Потенциальным поставщикам

На № ______________ от ____________

┌                                                             ┐

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-IV «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просим предоставить информацию о стоимости следующих товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Предмет закупок | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник светодиодный | 36Вт 6400К PRISMAТ-40 с драйвером призма (EL) | шт | 11 |
| 2. | Провод | ПУГНП 3х2,5мм | м | 62 |
| 3. | провод | АВВГ 3*2,5мм | м | 11 |
| 4. | Изолента | Изолента | рул. | 8 |
| 5. | Дюбель | быстрого монтажа с распорником 6х40мм | шт | 80 |
| 6. | автоматический выключатель | автоматический однофазный 6 А | шт | 3 |
| 7. | выключатель | автоматический 16А | шт | 8 |
| 8. | выключатель | автоматический 25А | шт | 5 |
| 9. | выключатель | автоматический 10 А | шт | 2 |
| 10. | Автоматический выключатель | трёхполюсный с индексом "В" на 32А | шт | 1 |
| 11. | патрон керамический | Е27 | шт. | 5 |
| 12. | Светильник | Светильник под 2*Т8 лампы с рассеивателем 1,2 м; патрон G13 ДПО 11-2х18-001 (2х120) ЭРА | шт | 100 |
| 13. | Лампа светодиодная) | ЭРА LED Т8-20W-865-G13-1200mm (диод, трубка стекл,20ВТ,хол,пов,G13) | шт | 200 |
| 14. | Дюбель быстрого монтажа | 6х60 мм "гриб" с ударным шурупом (бетон) | шт | 150 |
| 15. | Лампа светодиодная | ЭРА LED А60-17W-860-E27 (диод, груша, 17ВТ, хол, Е27) | шт | 6 |
| 16. | Розетки | наружные (двойные) | шт | 4 |
| 17. | Монтажный короб | 25х16мм | шт | 14 |
| 18. | Выключатель | двухклавишный (внутренний) | шт. | 1 |
| 19. | Розетка) | с заземляющим контактом (внутренняя) | шт. | 18 |
| 20. | Подрозетник | Подрозетник | шт. | 19 |
| 21 | Лампа | люминесцентная ЛД 36 | шт. | 10 |
| 22. | стартер | стартер S10 | шт. | 10 |
| 23. | блок розеток | наружный (4 розетки) | шт. | 2 |
| 24. | кабель канал | 16*25мм | шт. | 21 |
| 25. | лампы светодиодные | для уличного освещения 50ВТ | шт. | 5 |
| 26. | провод | АВВГ 2*2,5мм | м | 30 |
| 27. | светильник | настенный пылезащитный | шт. | 5 |
| 28. | лампа | светодиодная 20ВТ | шт. | 7 |
| 29. | Щиток | на 8 автоматов внутренний | шт | 2 |

- Источник финансирования – специальные бюджетные средства.

- Условия оплаты – расчет производится Покупателем путём перечисления денежных средств в безналичной форме на основании выставленных Продавцом счетов.

- Качество товара должно полностью соответствовать Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при заключении контракта по данному виду товаров.

- Срок поставки – 10 рабочих дней с момента заключения контракта, но не позднее 18 декабря 2022 года.

- Срок оплаты – до 31 декабря 2022 года.

- Ценовую информацию можно направлять до 16.00 07.12.2022 года   на электронный адрес kanz@spsu.ru или по факсу (533)79449.

- Планируемый период проведения закупки – декабрь 2022 года.

- При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:

– ссылку на данный запрос;

– цену товара за единицу;

– общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;

– срок действия цены.

Ректор ПГУ,

профессор                                                                              В.В. Соколов

└   Ткач Т.Н. 79462                                                                                                                    ┘