## Лист1
П Е Р Е Ч Е Н Ь
материалов для выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения и ГВС
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во
1 | Болт сантехнический 10х140мм | шт | 120
2 | Болт сантехнический 8х140мм | шт | 90
3 | Воздухосборник | шт | 1
4 | Диск 180х2,0х22,2мм отрезной по металлу | шт | 20
5 | Диск 180х1,6х22,2мм отрезной по металлу | шт | 120
6 | Диск 125х1,6х22,2мм отрезной по металлу | шт | 49
7 | Дюбель распорный 14х80 | шт | 120
8 | Дюбель распорный 12х80 | шт | 90
9 | Замок навесной | шт | 12
10 | Кран шаровый полнопроходной D 63 | шт | 4
11 | Кран шаровый полнопроходной D 50 | шт | 20
12 | Кран шаровый полнопроходной D 25 | шт | 68
13 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 3/4 ручка бабочка,никелированный | шт | 70
14 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 3/4 ручка рычаг,никелированный | шт | 122
15 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 2 ручка рычаг,никелированный | шт | 14
16 | Кран шаровый полнопроходнолй ВВ 1 1/4 ручка рычаг,никелированный | шт | 12
17 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 1 1/2 ручка рычаг,никелированный | шт | 2
18 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 1/2 ручка рычаг,никелированный | шт | 67
19 | Кран шаровый полнопроходной ВВ 1 ручка рычаг,никелированный | шт | 71
20 | Лён сантехнический (пакля) 200 гр | шт | 26
21 | Муфта D 63 | шт | 64
22 | Муфта D 50 | шт | 95
23 | Муфта D 40 | шт | 12
24 | Муфта D 32 | шт | 40
25 | Муфта D 25 | шт | 38
26 | Муфта НР (ПРХ) D 63*2 | шт | 4
27 | Муфта ВР (ПРХ) D 50*1 1/2 | шт | 1
28 | Муфта НР (ПРХ) D 40*1 1/4 | шт | 11
29 | Муфта ВР (ПРХ) D 40*1 1/2 | шт | 4
30 | Муфта НР (ПРХ) D 32*1 | шт | 63
31 | Муфта ВР (ПРХ) D 32*1 | шт | 29
32 | Муфта НР (ПРХ) D 25х 3/4 | шт | 68
33 | Муфта ВР (ПРХ) D 25х 3/4 | шт | 95
34 | Муфта НР (ПРХ) D 20х 1/2 | шт | 64
35 | Муфта переходная D 63х50 | шт | 18
36 | Муфта переходная D 63х40 | шт | 3
37 | Муфта переходная D 63х32 | шт | 7
38 | Муфта переходная D 63х25 | шт | 5
39 | Муфта переходная D 50х40 | шт | 1
40 | Муфта переходная D 50х32 | шт | 1
41 | Муфта переходная D 50х25 | шт | 21
42 | Муфта переходная D 40х32 | шт | 2
43 | Муфта переходная D 40х25 | шт | 1
44 | Муфта переходная D 32х25 | шт | 9
45 | Муфта переходная D 32х20 | шт | 4
46 | Муфта переходная D 25х50 | шт | 2
47 | Муфта разъёмная НР (амер) D 63х2 | шт | 14
48 | Муфта разъёмная НР (амер) D 50х 1 1/2 | шт | 2
49 | Муфта разъёмная НР (амер) D 40х 1 1/4 | шт | 12
50 | Муфта разъёмная ВР (амер) D 40х 1 1/4 | шт | 8
51 | Муфта разъёмная НР (амер) D 32х1 | шт | 68
52 | Муфта разъёмная ВР (амер) D 32х1 | шт | 20
53 | Муфта разъёмная НР (амер) D 25х 3/4 | шт | 40
54 | Муфта разъёмная ВР (амер) D 25х 3/4 | шт | 4
55 | Опора подвижная стальная ОПБ-2 д.80мм | шт | 40
56 | Резьба стальная Ду 50мм(2") | шт | 10
57 | Резьба стальная Ду 40мм(1 1/2") | шт | 6
58 | Резьба стальная Ду 32мм(1 1/4") | шт | 3
59 | Резьба стальная Ду 25мм(1") | шт | 31
60 | Резьба стальная Ду 20мм(3/4") | шт | 52
61 | Санитарный силиконовый герметик 310 мл | шт | 9
62 | Сверло по бетону 14х180мм | шт | 5
63 | Сверло по бетону 12х180мм | шт | 5
64 | Сверло по бетону 10х160мм | шт | 3
65 | Соединитель шпильки М8х25 | шт | 120
66 | Тройник D 63 | шт | 22
67 | Тройник D 50 | шт | 2
68 | Тройник D 40 | шт | 1
69 | Тройник D 32 | шт | 1
70 | Тройник НР (ПРХ) D 32х3/4 | шт | 26
71 | Тройник НР (ПРХ) D 25х3/4 | шт | 94
72 | Тройник переходной D 63х40х63 | шт | 10
73 | Тройник переходной D 63х32х63 | шт | 53
74 | Тройник переходной D 63х25х63 | шт | 12
75 | Тройник переходной D 50х32х50 | шт | 3
76 | Тройник переходной D 50х25х50 | шт | 104
77 | Тройник переходной D 40х32х40 | шт | 4
78 | Тройник переходной D 40х25х40 | шт | 3
79 | Тройник переходной D 40х20х40 | шт | 11
80 | Тройник переходной D 32х20х32 | шт | 39
81 | Тройник переходной D 25х20х25 | шт | 12
82 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/63 | м | 516
83 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/50 | м | 636
84 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/40 | м | 65
85 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/32 | м | 208
86 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/25 | м | 188
87 | Труба для гор.воды стекловолокно SDR 7,4 PN 20/20 | м | 24
88 | Труборез ПВХ+ППР 25-63 | шт | 10
89 | Угол 90 D 63 | шт | 71
90 | Угол 90 D 50 | шт | 96
91 | Угол 90 D 40 | шт | 26
92 | Угол 90 D 32 | шт | 130
93 | Угол 90 D 25 | шт | 124
94 | Угол 45 D 40 | шт | 12
95 | Угол 45 D 32 | шт | 28
96 | Угол 45 D 25 | шт | 60
97 | Утеплитель для труб Izoflex D63/9мм 1 ед=2м | шт | 258
98 | Утеплитель для труб Izoflex D54/9мм 1 ед=2м | шт | 318
99 | Утеплитель для труб Izoflex D42/6мм 1 ед=2м | шт | 33
100 | Утеплитель для труб Izoflex D35/6мм 1 ед=2м | шт | 104
101 | Утеплитель для труб Izoflex D28/6мм 1 ед=2м | шт | 94
102 | Утеплитель для труб Izoflex D22/6мм 1 ед=2м | шт | 12
103 | Хомут оцинкованный с резин. Прокл. 59-63 мм | шт | 370
104 | Хомут оцинкованный с резин. Прокл. 47-51 мм | шт | 520
105 | Хомут оцинкованный с резин. Прокл. 40-46 мм | шт | 20
106 | Хомут оцинкованный с резин. Прокл. 32-37 мм | шт | 70
107 | Хомут оцинкованный с резин. Прокл. 20-24 мм | шт | 20
108 | Хомут стяжной 4,8х400 мм нейлон | шт | 31
109 | Шпилька 10х1000мм резьбовая оцинк.с нар. резьбой | шт | 70
110 | Шпилька 8х1000мм резьбовая оцинк.с нар. резьбой | шт | 133
111 | Электроды сварочные "Монолит" РЦ 3 мм 2,5 кг | упак | 2