# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «01» марта 2023 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

- Светильники под две лампы Т8 -50 шт.

- Лампы Т8 – 200 шт.

- Счётчик АМТ В1Е-ОА4ЕI 3×220/380 V, 5÷100 А - 3 шт.

- Щит монтажный с пан. ЩМП-50.40.22- 5 шт.;

- Терминал клеммн. ТВ-2512 до 2,5мм2 25А 10 шт.;

- Тумблер 3п – 20 шт.;

- Лампа сигн. ENS-22 красн – 20 шт.;

- Шина "ноль" РЕ 63.10 – 20 шт.;

- Саморез 8х80 – 20 шт.;

- Распорник Ду8 L80 – 20 шт.;

- Переключатель ANC-22-3р зел. 220В – 20 шт.;

- Розетка РАр10-3-ОП с заземл. Контактом – 10 шт.;

- Трубка термоусадочн. Ду13 – 1 м.п.;

- Трубка термоусадочн. Ду8 - 2 м.п.;

- Трубка термоусадочн. Ду16 – 1 м.п.;

- Колодка клеммная 6mm 5А – 50 шт.;

- Колодка клеммная 4mm 3А – 50 шт.;

- Реле РТИ-1308 1,6-2,4 А – 10 шт.;

- Реле РТИ-1308 2,4-4 А – 10 шт.;

- Реле РТИ-1308 4-6 А - 10 шт.;

- Реле РЭК77/4 10А 220В – 20 шт.;

- Разъем РРМ77/4 – 20 шт.;

- Вилка с/з 16А 250В – 10 шт.;

- Короб-канал перфор. 40х25 – 10 м;

- Кнопка с подс. красн. NO 220v – 20 шт.;

- Кнопка с подс. зел. NO 220v – 20 шт.;

- Саморез 3,5х35 – 1000 шт.;

- Шайба М12 – 50 шт.;

- Хомут нейл. 3,6х250 – 100 шт.;

- Хомут нейл. 3,6х200 – 100 шт.;

- Вилка угл. Кауч. с кольцом 230В – 10 шт.

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 06.03.2023г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич