# Запрос ценовой информации

на проведение обследования технического состояния дымовых труб и на повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «06» марта 2023 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на проведение технического обследования дымовых труб и на повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб**,** с подготовкой технического отчёта и при выявлении дефектов дымовых труб с указанием объемов ремонтных работ, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам.

1. **Объект оказания услуг:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование котельной  | Литер | Инв. № | Год постройки  | Материал | Высота, м  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Плановое техническое обследование дымовых труб** |
| г. Тирасполь |
| 1 | Котельная (здание Правительства ПМР)г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 45 |   |   |   | металл | 23 |
| 2 |   |   |   | металл | 23 |
| 3 | Котельная № 4г. Тирасполь, ул. Шевченко,78 | XII | 20 102 | 1966г. | кирпич. | 45 |
| 4 | XIII | 100334 | 1988г. | кирпич. | 75 |
| 5 | Ктельная № 7г. Тирасполь, пр. Монтажников, 6 | IX | 100729 | 1976г. | кирпич. | 100 |
| 6 | Котельнаяг. Тирасполь ул. 1 Мая, 44 б |  |  |  | металл | 13,0 |
| 7 |  |  |  | металл | 15,0 |
| Слободзейский участок |
| 8 | Котельная № 27с. Суклея, ул. Кирова 38 "а"  |   | 20 258 | 2013 г. | металл | 18,0 |
| 9 |   | 20 259 | 2013 г. | металл | 18,0 |
| Днестровский участок |
| 11 | Котельная п. Первомайск, ул. Садовая, 29 | III | 10 407 | 1978г. | кирпич. | 44 |
| Григориопольский участок |
| 12 | Котельная № 2 г. Григориополь, ул. Урицкого, 73, а  |   | 104 107 | 1988 г. | металл | 31 |
| Рыбницкий участок |
| 13 | Котельная №34 с.Красненькое, ул.Школьная,10/1 | II | 3486 | 2008 | металл | 10,0 |
| 14 | III | 3487 | 2008 | металл | 10,0 |
| Дубоссарский участок |
| 15 | Котельная №1 г. Дубоссарыул.Автомобилистов,1 | IV | 907 | 1982 | кирпич. | 45,0 |
| 16 | Котельная №18 с.Красный Виноградарь, пр.Молодежный,7а | I | 2677 | 2008 | металл | 10,0 |
| 17 | II | 2678 | 2008 | металл | 10,0 |
| 18 | Котельная №24 с.Гармацкое, ул.Ленина,19а | III | 3855 | 2013 | металл | 3,5 |
| 19 | IV | 3856 | 2013 | металл | 3,5 |
| Каменский участок |
| 20 | Котельная №5 г. Каменка ул.Ленина,52/10 | I | 2392 | 2008 | металл | 12,5 |
| 21 | II | 2393 | 2008 | металл | 12,5 |
| 22 | Котельная №16 с.Катериновка, ул.Котовского,3 | I | 2610 | 2008 | металл | 11,0 |
| 23 | II | 2611 | 2008 | металл | 11,0 |
| **Повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб** |
| Григориопольский участок |
| 1 | Котельная № 1г. Григориополь, пер. Мира 12 «Б»  | 3 | 101 424 | 2004г. | металл | 16 |
| 2 | 6 | 101 643 | 2004г. | металл | 16 |
| 3 | 7 | 101 644 | 2004г. | металл | 16 |
| 4 | Котельнаяс.Шипка, ул. Комсомольская, 13 А |   | 20253 | 2019г. | металл | 5,5 |
| 5 |   | 20254 | 2019г. | металл | 5,5 |
| 6 | Котельная № 1с. Красногорка, ул. Котовского, 23 А | V | 20 236 | 2016г. | металл | 2,5 |
| 7 | V | 20 237 | 2016г. | металл | 2,5 |
| 8 | V | 20 238 | 2016г. | металл | 2,5 |
| 9 | V | 20 239 | 2016г. | металл | 2,5 |
| 10 | Котельная № 2с.Карманово, ул. Октябрьская, 44 | I | 20231 | 2003г. | металл | 3,9 |
| 11 | Котельная № 2с. Малаешты, ул. Багнюка, 47 | II | 20241 | 2006г. | металл | 7,5 |
| 12 | II | 20242 | 2006г. | металл | 7,5 |
| 13 | Котельная № 1с. Малаешты, ул. Ленина, 6 | II | 20244 | 2013г. | металл | 9 |
| 14 | II | 20245 | 2013г. | металл | 9 |
| 15 | II | 20246 | 2013г. | металл | 9 |
| Слободзейский участок |
| 16 | Котельная № 8с. Карагаш, ул. С. Лазо, 71 А | V | 20262 | 2021г. | металл | 10,05 |
| 17 | VI | 20263 | 2021г. | металл | 10,05 |
| Днестровский участок |
| 18 | Котельнаяп. Первомайск, ул. Садовая, 29  |  III | 10407 | 1978г. | кирпич. | 44 |
| Рыбницкий участок |
| 19 | Котельная №8 с.Вадатурково, ул.Артюхова,115/1 |   | 2808 | 2007 | металл | 11,0 |
| 20 |   | 2809 | 2007 | металл | 11,0 |
| 21 | Котельная №15с.Ульма, ул.Ленина,20/1 |   | 2922 | 2006 | металл | 10,0 |
| 22 |   | 2923 | 2006 | металл | 10,0 |
| 23 | Котельная №36 г.Рыбница, ул.Вальченко,69 |   | 4680 | 2016 | металл | 14 |
| 24 |   | 4681 | 2016 | металл | 14 |
| Дубоссарский участок |
| 25 | Котельная № 12 г. Дубоссары ул.Петровского,7а |   | б/н | 2005 | металл | 10,0 |
| 26 |   | б/н | 2005 | металл | 10,0 |
| 27 | Котельная №14с.Дзержинское, ул.Свердлова,6а |   | 4395 | 2015 | металл | 15,0 |
| 28 |   | 4396 | 2015 | металл | 15,0 |
| 29 | Котельная №18 с.Красный Виноградарь, пр.Молодежный,7а |   | 2677 | 2008 | металл | 10 |
| 30 |   | 2678 | 2008 | металл | 10 |
| Каменский участок |
| 31 | Котельная №14 с.Рашково, ул.Ленина,130а |   | 2571 | 2006 | металл | 10,0 |
| 32 |   | 2572 | 2006 | металл | 10,0 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: проведение технического обследования дымовых труб и повторное геодезическое измерение вертикальности ствола дымовых труб****,*** *с подготовкой технического отчёта и при выявлении дефектов дымовых труб с указанием объемов ремонтных работ.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом приема-передачи оказанных услуг и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Технический отчет, зарегистрированный в СГН МЮ ПМР;
* При выявлении дефектов дымовых труб в отчете предоставить техническое задание, с указанием объемов, работ на ремонт дымовых труб по каждому объекту;
* Сметный расчет по объектно (на основании тарифов, утверждённых на территории ПМР);
* Акт приема-передачи оказанных услуг.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом оказанных услуг.

5.2. обязанность по оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 17.03.2023 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru,

факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 08.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительный документ, подтверждающий право выполнения такого рода работ;**
	+ **Цены на оказание услуг;**
	+ **Сметный расчет ресурсным методом по объектно;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства;**
* **Срок исполнения:**

**- срок оказания услуг в межотопительный период (с апреля по 15 сентября включительно), согласно утвержденного графика отключения теплоты и тепловых сетей МГУП «Тирастеплоэнерго»;**

**- срок предоставления технических отчетов по каждому объекту, зарегистрированных в СГН МЮ ПМР до 30 ноября 2023 года;**

**- срок предоставления актов приема – передачи оказанных услуг по каждому объекту после передачи заказчику зарегистрированных технических отчетов на объект.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В..