|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Наименование товара | Особенности | Применение | Количество единиц |
| **Стол островно**й лабораторный для проведения химических и физических опытов, других научно-исследовательских работ в помещениях лабораторий большой площади.  двойными,             - раковиной торцевой,             - подводом воды: краны, раковины,             - подводом газа,             - электрооборудованием. | * Строение стола островного Практика дает возможность объединить несколько столов в единый комплекс Металлический каркас стола островного выполнен из металлических труб сечением 30х30мм и покрыт эпоксиполиэфирной порошковой краской высокой прочности. * Опоры стола регулируются по уровню. * Каркас стола допускает максимальную нагрузку до 250 кг. * Стол комплектуется :               - подвесными тумбами с выдвижными ящиками или дверью,             - полками одинарными  -раковинами | стол остров с мойкой | 2 шт.  6 шт. |
| Стол демонстрационный 2000 мм с водой (химия, физика, биология)  2000х750х900 с встроенной раковиной 2 крана, УЗО 10 А, 4 розетки 220 В, автомат 10 А, 2 розетки 42 В | Металлический сварной каркас из стальной трубы квадратного сечения 30х30 мм и прямоугольного сечения 30х60 мм, обеспечивающий механическую прочность стола. Столешница выполнена из химически стойкой ламинированной ДСП, толщиной 28 мм, толщина ламината 0,8-1,0 мм, края столешницы надежно скрыты от возможного попадания воды и дальнейшего набухания, керамики, монолитной керамики или монолитного химически стойкого пластика Labgrate. |  | 3 шт. |
| Стол ученический с подводом воды, с сервисной стойкой с электрикой | 1515х750х760 каркас из стальной трубы квадратного сечения 30х30 мм и прямоугольного сечения 30х60 мм, обеспечивающий механическую прочность стола. столешница керамика, или химически стойкой ламинированной ДСП, раковина, 2 крана, УЗО 16А, 4 розетки 220В |  | 40 шт. |
| Шкафы для хранения реактивов | 905х435х1970 2 секции, 4 двери.  Сталь.  Фланец для вытяжки d=125 мм.  Цвет белый RAL 9016.  https://labexpert.com.ua/ru/stil-demonstratsiynuy-z-muykoyu/ |  | 2 шт. |
| Шкафы для хранения посуды, пособий и приборов. | 905х435х1970 2 секции, 4 двери.  Сталь. Стекло.  Цвет белый RAL 9016.  https://eco-analytika.com/laboratornaya-mebel-ekros/ekologiya/shkafi-dlja-hranenyja-posudy-reaktivov |  | 12 шт. |
| Шкаф вытяжной демонстрационый с электрикой и подводом воды | 950х650х2245  Рабочая поверхность керамика, автомат 10 А, 2 розетки 220 В, выключатель, светильник, раковина ПП, кран |  | 1 шт. |
| **Стул ученический поворотный** | * Сиденье и спинка - монолитное литье в термопластавтомате; * Материал - сверхпрочный пластик; * Опора сиденья - металлическая сварная конструкция; * Регулирующий механизм - газлифт и металлический рычаг; * Пятилучье - металлическая сварная конструкция; * Колеса - пластиковые с металлической втулкой; | Стул поворотнй | 80 шт. |
| Стенд в Кабинет ХИМИИ "Таблица Менделеева | Минимальный размер 800х1600мм |  | 1 шт. |
| Школьная доска | доска меловая маркерная магнитная 400\*120 см (5 рабочих поверхностей). Настенная учебная доска комби[Подробнее: https://mebelgost.com/p83521605-shkolnaya-doska-melovaya.html](https://mebelgost.com/p83521605-shkolnaya-doska-melovaya.html) |  | 10 шт. |
| **Набор школьный лабораторный для кабинета химии** | Штатив для пробирок на 10 гнезд (пластм.) - 1 шт. Держатель для пробирок - 1 шт. Зажим Мора (пружинный) - 1 шт. Стакан химический с носиком 50 мл - 1 шт. Цилиндр измерительный с носиком 50 мл - 1 шт. Колба коническая 50 мл - 1 шт. Колба круглодонная 50 мл - 2 шт. Пробирка ПХ-14 - 3 шт. Пробирка ПХ-12 - 5 шт. Тигель - 1 шт. Палочка стеклянная - 1 шт. Чашка Петри 6 см - 1 шт. Набор стаканов с крышками (30 мл, 50 мл) - 6 шт. Пипетка - 1 шт. Ложка для сжигания веществ - 1 шт. Планшет для опытных образцов (на 6 образцов, керам.) - 1 шт. Фильтровальная бумага - 1 уп. Лейка лабораторная (пластм.) - 1 шт. Трубка эластичная 1 м - 1 шт. Латексные перчатки - 1 шт. Лоток для хранения 38 х 22,5 х 6 см - 1 шт. |  | 10 шт. |
| Скелет человека | 170 см скелета человека в полный рост для уроков биологии |  | 1 шт. |
| Модель туловища человека анатомическая сборная | 12 предметов (органов) отделяемых для показа |  | 1 шт. |