**ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

**на приобретение медицинского стоматологического оборудования и инвентаря**

**Заказчик****:** Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко».

**Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» объявляет о проведении повторного запроса предложений на приобретение** **медицинского оборудования и инвентаря для учебного стоматологического центра.**

Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в запросе предложений - с 27 апреля 2021 года до 5 мая 2021 года.

Заявки на участие в запросе предложений принимаютсяв рабочие дни с 08-00 ч. до 16-00 ч. по адресу: г. Тирасполь, ул.25 Октября, 107, каб. №130 (бухгалтерия)

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок 6 мая 2021 года в 14-00, по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 107 (актовый зал, 2-й этаж).

**Описание объекта закупки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Качественные и технические характеристики объекта закупки | Количество, шт. |
| 1 | Базовый набор инструментов для осмотра: лоток с пинцетом -1, зонд -1, зеркало с ручкой -1 | Набор инструменов стоматологический 10 шт из нержавеющей стали**Характеристика:*** Материал: Нержавеющая сталь
* Количество инструментов в наборе: 10 (пинцет, стоматологическое зеркало, экскаватор большой и малый, гладилка-штопфер большой и малый, шпатель, гладилка 2-х сторонняя большая и малая, зонд)
 | 10 |
| 2 | Бор шаровидный короткий | Фреза алмазная для турбины форма шара, длина ножки 19мм. Самая мелкая зернистость–жёлтая, мелкая - с красной маркировкой стержня, средняя зернистость –синяя маркировка, грубая зернистость - с зеленой маркировкой стержня, самая грубая-черная маркировка. | 10 |
| 3 | Бор шаровидный на длинной ножке | Фреза алмазная для турбины, форма шарик, длина ножки 25мм. Крупнозернистый зеленый для препаровки. | 10 |
| 4 | Бор грушевидный | Фреза алмазная для турбины, форма грушевидная, длина ножки 19мм, Грубая зернистость - с зеленой маркировкой стержня, мелкая - с красной маркировкой стержня. | 10 |
| 5 | Бор конус | Фреза алмазная для турбины, форма конусовидная, длина ножки 19мм, 25мм. Самая мелкая зернистость–жёлтая, мелкая - с красной маркировкой стержня, средняя зернистость –синяя маркировка, грубая зернистость - с зеленой маркировкой стержня, самая грубая-черная маркировка. | 9 |
| 6 | Наконечник угловой для микромотора | Наконечкик угловой для микромотора с кнопочной или замковой фиксацией бора. характеристики: рабочее давление: 0.3 MPa, скорость вращения: 22000-40000 для боров размер: 2.35 MM | 2 |
| 7 | Стекла стоматологические | Стеклянная пластина с шлифованными краями, с матовой поверхностью. Предназначено для замешивания стоматологических и других материалов. Изготовлена ​​из стекла марки М4. | 5 |
| 8 | Спиртовая горелка | настольная спиртовая горелка в металлическом корпусе с регулятором параметров пламени.Технические характеристики:Максимальная температура пламени, °С 900, тепловая мощность, Вт 160, топливо спирт этиловый 92,5%, фитильная трубка, мм 6,4.Размеры (В×Ш), мм 80×95 | 2 |
| 9 | К-файлы ассорти  | K-File L25 Nr.15/40 ass.-иглы для эндодонтии | 10 |
| 10 | Н-файлы ассорти  | H-file L25-Nr.15/40 иглы для эндодонтии | 10 |
| 11 | Пины бумажные 2-х конусные ассорти | Бумажные штифты, конус 02, размеры 15-40, (60 шт.)Штифты бумажные абсорбирующие - предназначены для высушивания корневых каналов | 5 |
| 12 | Каналонаполнитель № 1 | Каналонаполнители для углового наконечника N25 5 шт/пласт | 6 |
| 13 | Лоток для инструментов металлический прямоугольный | Лоток стоматологический из нержавеющей стали на 8 инструментов.Размеры 200×90 мм | 5 |
| 14 | Прямой наконечник | Технические характеристики прямого стоматологического наконечника: без оптики, без охлаждения, в титановом корпусе, прямая передача 1:1, мощность - до 40000 об/мин, Ø хвостовика бора 2.35 HB/WB, ISO интерфейс. | 2 |
| 15 | Гуттаперча ассорти 02 | Гуттаперчевые штифты, используются для постоянного пломбирования корневых каналов методом термопластической обтурации конусность 02.Характеристики:По стандарту ISO размеры 15-45 в раздвижной коробке; | 2 |
| 16 | Гуттаперча ассорти 04 | Гуттаперчевые штифты, используются для постоянного пломбирования корневых каналов методом термопластической обтурации конусность 04.Характеристики:По стандарту ISO размеры 15-45 в раздвижной коробке; | 2 |
| 17 | Компрессор стоматологический | Компрессор стоматологический предназначен для подачи сжатого, чистого воздуха без примесей в пневматические приборы и инструменты. Характеристики Компрессор безмасляный малошумный :обеспечивает сжатым воздухом 3-5 стоматологических установок. Объем ресивера прибора – 100 л. Производительность зависит от давления:390 л/мин при 0 бар; 270 л/мин при 4 бар;255 л/мин при 5 бар; 195 л/мин при 8 бар. | 1 |
| 18 | ZM1049-2 Модель нижней челюсти с молочными зубами | Модель нижней челюсти с молочными зубами | 1 |
| 19 | ZM1049-3 Модель нижней челюсти с постоянными зубами | Модель нижней челюсти с постоянными зубами | 1 |
| 20 | В10008 Препарированная модель зуба с имитацией зубных болезней | Показан зубной кариес, гнойный пульпит, абсцесс, периодонтит и т.д. Модель не разборная.Вес (нетто): 0,12 кг; Размер: 5,5х4х11 см.Вес (брутто): 0,34 кг; Размер (в упаковке): 20х16х16 см. | 1 |
| 21 | В177Р Модель зубов с заболеваниями периодонта | Модель не разборная. | 3 |
| 22 | В188Р Модель корневого канала S2 | Модель корневого канала. Одноканальный, двуканальный и трёх канальный блоки. | 5 |
| 23 | В107PN(28) Набор моделей зубов с прямыми корнями (28 шт.) Тип Nissin. Анатомия коронки, прямые коронки. Легко устанавливать или вынимать | Набор моделей зубов с прямыми корнями (28 шт.) Тип Nissin. Анатомия коронки, прямые коронки. Легко устанавливать или вынимать | 5 |
| 24 | В10035 Ортодонтическая модель | Муляж демонстрирует неправильный прикус со скученностью зубов, выступанием нижней челюсти, неполным. | 1 |
| 25 | В10029 Съемные модели зубов с корнями, 34 части (к В10023/4) | Муляж дёсен со съёмными зубами может быть вставлен в стандартную модель головы. Подходит для обучения и тренировки навыков формирования зубов.  | 5 |
| 26 | Универсальная установка – модель V 1000+2 турбины +1 микромотор +1 угловой наконечник +1 фотополимерная лампа | Технические характеристики:Блок питания AC 110-120 V; AC 220-230 V; 50 Гц / 60 Гц, давление воды 2,5-6,0 бар, давление подачи воздуха 5.5-7,5 бар, расход воздуха 50 л / мин; ≥ 130 л / мин (air&air venturi), допустимая нагрузка на кресло пациента 135 кг, диапазон вертикального перемещения кресла пациента 380-780 мм, блок питания AC 110-120 V; AC 220-230 V; 50 Гц / 60 Гц, давление воды 2,5-6,0 бар, давление подачи воздуха 5.5-7,5 бар, расход воздуха 50 л / мин; ≥ 130 л / мин (air&air venturi), допустимая нагрузка на кресло пациента 135 кг | 3 |
|  | ИТОГО |  | 291 643,0 |

**Запрос предложений по определению поставщика**

 **медицинского оборудования и инвентаря**

 **для ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Ед.измер. | К-во | ООО «Валеандр» | ООО «Русфарм» | НМЦК |
| 1 | Базовый набор инструментов для осмотра: лоток с пинцетом -1, зонд -1, зеркало с ручкой -1 | шт. | 10 | 235,0 | 243,0 | 239,0 |
| 2 | Бор шаровидный короткий | шт. | 10 | 24,0 | 26,0 | 25,0 |
| 3 | Бор шаровидный на длинной ножке | шт. | 10 | 24,0 | 26,0 | 25,0 |
| 4 | Бор грушевидный | шт. | 10 | 24,0 | 26,0 | 25,0 |
| 5 | Бор конус | шт. | 9 | 24,0 | 26,0 | 25,0 |
| 6 | Наконечник угловой для микромотора | шт. | 2 | 1800,0 | 1830,0 | 1815,0 |
| 7 | Стекла стоматологические | шт. | 5 | 25,0 | 29,0 | 27,0 |
| 8 | Спиртовая горелка | шт. | 2 | 200,0 | 220,0 | 210,0 |
| 9 | К-файлы ассорти 15 | уп. | 10 | 38,0 | 40,0 | 39,0 |
| 10 | Н-файлы ассорти 15 | уп. | 10 | 38,0 | 40,0 | 39,0 |
| 11 | Пины бумажные 2-х конусные ассорти | шт. | 5 | 38,0 | 40,0 | 39,0 |
| 12 | Каналонаполнитель № 1 | шт. | 6 | 95,0 | 97,0 | 96,0 |
| 13 | Лоток для инструментов металлический прямоугольный | шт. | 5 | 73,0 | 79,0 | 76,0 |
| 14 | Прямой наконечник | шт. | 2 | 1390,0 | 1450,0 | 1420,0 |
| 15 | Гуттаперча ассорти 02 | шт. | 2 | 39,0 | 42,0 | 40,5 |
| 16 | Гуттаперча ассорти 04 | шт. | 2 | 75,0 | 79,0 | 77,0 |
| 17 | Компрессор стоматологический | шт. | 1 | 6200,0 | 6400,0 | 6300,0 |
| 18 | ZM1049-2 Модель нижней челюсти с молочными зубами | шт. | 1 | 858,0 | 875,0 | 866,5 |
| 19 | ZM1049-3 Модель нижней челюсти с постоянными зубами | шт. | 1 | 858,0 | 875,0 | 866,5 |
| 20 | В10008 Препарированная модель зуба с имитацией зубных болезней | шт. | 1 | 1188,0 | 1250,0 | 1219,0 |
| 21 | В177Р Модель зубов с заболеваниями периодонта | шт. | 3 | 5148,0 | 5205,0 | 5176,5 |
| 22 | В188Р Модель корневого канала S2 | шт. | 5 | 1290,0 | 1380,0 | 1335,0 |
| 23 | В107PN(28) Набор моделей зубов с прямыми корнями (28 шт.) Тип Nissin. Анатомия коронки, прямые коронки. Легко устанавливать или вынимать | шт. | 5 | 960,0 | 970,0 | 965,0 |
| 24 | В10035 Ортодонтическая модель | шт. | 1 | 4422,0 | 4509,0 | 4465,5 |
| 25 | В10029 Съемные модели зубов с корнями, 34 части (к В10023/4) | шт. | 5 | 7986,0 | 8120,0 | 8053,0 |
| 26 | Универсальная установка – модель V 1000+2 турбины +1 микромотор +1 угловой наконечник +1 фотополимерная лампа | шт. | 3 | 64900,0 | 67150,0 | 66025,0 |
|  | ИТОГО |  |  | 287 154,0 | 296 132,0 | 291 643,0 |

**Начальная (максимальная) цена контракта** составляет 291 643 рубля Приднестровской Молдавской Республики и сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее – Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

**Условия контракта.**

Перечень необходимых условий и гарантий, подлежащих включению в контракт, определяется в статье 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» и Постановлении Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 декабря 2019 года № 448 «Об утверждении Положения об условиях и гарантиях контракта, заключаемого при закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и нужд государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (САЗ 20-1).

Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

Изменение условий контракта допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

Проект контракта на поставку товара опубликован на сайте Государственного образовательного учреждения «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко» и является неотъемлемой частью документации о проведении запроса предложений.

**Требования к содержанию заявки на участие в запросе предложений.**

Заявка участника запроса предложений должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки», с приложением документов, указанных в пункте 2 Приложения к Распоряжению № 198р.

**Порядок проведения запроса предложений.**

Заказчик обязан предоставить всем участникам запроса предложений, подавшим заявки, возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также при оглашении заявки, содержащей лучшие условия исполнения контракта.

Комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками и открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам.

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.

После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается. Всем участникам или участнику запроса предложений, подавшим единственную заявку, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.

Если все участники, присутствующие при проведении запроса предложений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и открытие доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются на следующий рабочий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и открытии доступа к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.

Выигравшим окончательным предложением является лучшее предложение, определенное комиссией на основании результатов оценки окончательных предложений. В случае если в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.

**Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений.**

Участник запроса предложений вправе письменно отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок с учетом положений Закона.

Уведомление об отзыве заявки является действительным, если уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок, за исключением случаев, установленных Законом.

В день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам заказчик обязан публично объявить присутствующим участникам при вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о возможности отзыва поданных заявок.

Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений 2 (двух) и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.

**Заключение контракта с победителем запроса предложений.**

Контракт заключается с победителем запроса предложений не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе итогового протокола.

В случае если в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, победитель запроса предложений не представил заказчику подписанный контракт, победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или обстоятельств в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем возникновения вышеуказанных обстоятельств и вступления в силу судебных актов.

При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.

**Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Дополнительная информация содержится в **Извещении о проведении повторного запроса предложений на приобретение медицинского оборудования и инвентаря для учебного стоматологического центра,**опубликованном в единой информационной системе по закупкам и является неотъемлемой частью настоящей документации.