**Техническое задание на выполнение земляных работ по устройству и обратной засыпке траншеи для ГУП «ЕРЭС» на объекте «Реконструкция кабельных сетей от ТП № 67» в г. Тирасполь в 2021 году.**

1. **Основание для выполнения работ:**

Инвестиционная программа ГУП «ЕРЭС» на 2021 год.

1. **Содержание работ:**

Выполнение работ по: устройству траншеи прямоугольного сечения с вывозом лишнего грунта и строительного мусора, устройству постели для кабелей, прокладке труб в траншее, в соответствии с проектным решением, покрытию кирпичом кабелей, засыпке траншеи, планировке площадей.

1. **Место работы**

Место выполнения работ:

- г. Тирасполь.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**
	1. Выполнение работ, после заключения договорных отношений, производится не позднее 120 дней со дня согласования договора в Министерстве экономического развития Приднестровской Молдавской Республики.
	2. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов, составленных в соответствии с Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории Приднестровской Молдавской Республики, утвержденной и введенной в действие Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 13 апреля 2009 года № 193, с учетом изменений и дополнений.
	3. По окончании выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую документацию, в том числе акты на скрытые работы, эскизы траншей, мест разрытий с указанием размеров.
	4. Расценки, указанные в Актах выполненных работ, должны соответствовать технологии и объемам выполняемых работ вне зависимости от расценок в сметах, обосновывающих стоимость работ на 1 м2, прилагаемых к договору.
2. **Условия выполнения работ**
	1. Подрядчик должен обеспечить на объектах наличие необходимого количества квалифицированного инженерно–технического персонала и рабочих требуемых специальностей, достаточного для выполнения всех видов и объемов производимых работ.
	2. Подрядчик должен обеспечить выполнение работ в сроки, установленные настоящим техническим заданием и договором.
	3. Подрядчик должен обеспечить соблюдение правил привлечения Субподрядчиков, установленные законодательством ПМР.
3. **Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых для выполнения работ материалов**
	1. Используемые при выполнении работ материалы предоставляются Заказчиком.
	2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию.
	3. Выполнение работ необходимо проводить с получением ордера на раскопки персоналом Подрядчика.
4. **Требования к участникам закупочной процедуры**
	1. Соответствие Участника открытого запроса предложений требованиям, предъявляемым законодательством ПМР к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом регламентируемой закупки:
		1. наличие свидетельства о государственной регистрации предприятия;
		2. наличие свидетельства о постановке предприятия на налоговый учет;
		3. не проведение в отношении Участника открытого запроса предложений - юридического лица процедуры банкротства;
		4. не приостановление деятельности Участника открытого запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом ПМР об административных правонарушениях;
		5. отсутствие у Участника открытого запроса предложений задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю отчётную дату;
		6. опыт проведения обозначенных работ;
		7. наличие спец. техники (при необходимости), инструмента и приспособлений для производства работ.
	2. Стоимость работ по договору должна включать в себя: стоимость транспортных расходов по доставке строительных материалов (песка, кирпича и т.п.), строительно-монтажные работы и все непредвиденные расходы.
5. **Общие требования при выполнении работ**
	1. При организации и проведении работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.
	2. Подрядчик должен обеспечить объекты всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства работ в сроки, установленные договором. Подрядчик обеспечивает выполнение работ необходимым оборудованием и техникой, а также доставку на объект необходимых материалов и запасных частей.
	3. Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.
	4. Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.
	5. Подрядчик должен обеспечить привлечение квалифицированного с опытом работы инженерно-технического персонала, обученных и аттестованных рабочих требуемых специальностей для производства работ.
	6. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение территории строительными отходами.
	7. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку территории, на которой проводятся работы. В десятидневный срок со дня подписания акта о приемке работ Подрядчик обязан вывезти с места производства работ принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструмент и другое имущество, а также строительный мусор.
	8. Подрядчик своевременно предупреждает Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
	9. Подрядчик согласовывает с Заказчиком Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ.
	10. Подрядчик выполняет работы во взаимодействии со специалистами
	ГУП «ЕРЭС».
	11. Подрядчик при проведении работ должен соблюдать требования санитарных норм и правил, правил противопожарной, электро-, экологической безопасности и охраны труда. Работы должны быть организованы в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации (ПТЭ).
	12. Установку ограждающих конструкций и дорожных знаков Подрядчик выполняет собственными силами.
	13. При выполнении работ по устройству планировки необходимо обращать внимание на следующие критерии:
		1. При выполнении окончательной планировки по визуальной оценке не должно быть просадок грунта, спланированные площади должны быть ровными, однородными.
		2. На поверхности должны отсутствовать следы крошения асфальтовой смеси.
		3. Бортовые камни должны повторять проектный профиль покрытия. Уступы в стыках бортовых камней в плане и профиле не допускаются.
	14. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить сохранность имущества Заказчика.
6. **Порядок установления гарантийного срока**
	1. На выполненные Подрядчиком работы устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 24 месяцев с даты подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы.
	2. Если в период гарантийного срока, с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.
	3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7. **Критерии оценки участников**

В рамках оценочной стадии закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика исходя из следующих критериев:

* 1. Стоимость работ.
	2. Опыт выполнения аналогичных работ.
	3. Срок гарантии.
1. **Планируемый срок заключения договора**
	1. Должен составлять не более чем 5 дней, со дня подписания итогового протокола.
	2. Срок действия договора: с момента заключения договора до полного исполнения обязательств, но не позднее срока указанного в техническом задании.

**Технический директор ГУП «ЕРЭС» Амельхин В.Е.**