# Запрос ценовой информации

на выполнение работ по теплоизоляции внутренних стальных трубопроводов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «01» сентября 2023 г. |  Потенциальным подрядчикам. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по теплоизоляции внутренних стальных трубопроводов, с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали в соответствии с разработанным проектом на объект: «Реконструкция котельной №18 с заменой котлов с. Суклея, ул. Фрунзе, 28б», МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов, выполненных на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР.

Объем работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень трубопроводов | Количество | Используемые материалы |
| 1 | Труба стальная электросварная 159х4 | 10 м/п | Минеральная стекловата URSA TERRA толщиной 50мм, Сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0,55мм |
| 2 | Труба стальная электросварная 108х4 | 60 м/п |
| 3 | Труба стальная электросварная 89х3,5 | 15 м/п |
| 4 | Труба стальная электросварная 76х3,0 | 25 м/п |

Приложение №1 к запросу ценовой информации – часть проекта 2023 – 018 – ТМ 2023 – 018 – ОВ на 2 листах;

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: работы по теплоизоляции внутренних стальных трубопроводов, с покровным слоем из тонколистовой оцинкованной стали в соответствии с разработанным проектом на объект: «Реконструкция котельной №18 с заменой котлов с. Суклея, ул. Фрунзе, 28б», МГУП «Тирастеплоэнерго».*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ, счетом.

2.4.Предложения от потенциальных подрядчиков принимаются в рублях ПМР.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Сметный расчет, выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;
* Акт выполненных работ;
* Акты на скрытые работы;
* Накладные, сертификаты, паспорта на используемые материалы.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 11.09.2023г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 26.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.2020г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (лицензия с обязательными условиями осуществления данного вида деятельности, свидетельство об аккредитации организации о соответствии требованиям, предъявляемым к организациям в области промышленной безопасности с перечнем областей аккредитации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
	+ **Цены на выполнение работ;**
	+ **Сметный расчет,** **выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Гарантийные обязательства;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Срок исполнения.**

По техническим вопросам обращаться по тел. (778) 8-50-48, контактное лицо Трефилова Т.А.

По вопросам, связанным с оформлением закупочной документации, просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Готько А.В.