Запрос № 374 от 10.11.2023 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2023 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товара, соответствующего указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор силовой ТМГ-63/10/0,4 | шт. | 1 |
| 2 | Трансформатор силовой ТМГ-160/10/0,4 | шт. | 1 |
| 3 | Трансформатор силовой ТМГ-630/10/0,4 | шт. | 2 |

1. Технические требования трансформаторов должны соответствовать требованиям технического задания на поставку силовых трансформаторов для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2023 году (Приложение №1).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ЕРЭС»;

- поставка осуществляется в срок до 15 марта 2024 года,

- оплата: 50% предоплата, 50 % после поставки товара,

- гарантийный срок эксплуатации трансформатора - 3 (три) года со дня ввода в эксплуатацию.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 17.11.2023 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.