Запрос № 383 от 30.01.2024 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2024 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 Арматура для монтажа провода СИП-2 и СИП-4 |
| 1 | Скрепа соединительная | шт. | 10 000 |
| 2 | Зажим ответвительный герметичный 16-95/1,5-16 мм². | шт. | 4 000 |
| 3 | Зажим ответвительный герметичный 25-95/25-95 мм². | шт. | 1 600 |
| 4 | Зажим ответвительный прокалывающий, сечение ответвления до 95 мм2 | шт. | 5 000 |
| 5 | Кронштейн анкерный абонентский | шт. | 3 000 |
| 6 | Кронштейн анкерный для установки на опорах магистрали ВЛИ | шт. | 2 000 |
| 7 | Зажим анкерный клиновой для СИП 4, сечение жилы до 35 мм2 | шт. | 1 000 |
| 8 | Зажим анкерный клиновой для СИП 2, сечение жилы до 35 мм2 | шт. | 500 |
| 9 | Зажим анкерный клиновой для СИП 2, сечение жилы до 70 мм2 | шт. | 500 |
| 10 | Зажим анкерный клиновой для СИП 2, сечение жилы до 120 мм2 | шт. | 1 300 |
| 11 | Крюк монтажный | шт. | 1 000 |
| 12 | Комплект промежуточной подвески | шт. | 1 000 |
| 13 | Зажим с адаптером для временного заземления | шт. | 1 000 |
| 14 | Изолирующие колпачки CE (25-150 мм2) | шт. | 1 000 |
| 15 | Хомуты стяжные для СИП | шт. | 10 000 |
| Лот № 2 Лента монтажная |
| 16 | Лента монтажная | метр | 10 000 |
| Лот № 3 Арматура для монтажа провода СИП-3 |
| 17 | Анкерный зажимной зажим сечением жил 35-50 мм² | шт. | 100 |
| 18 | Анкерный зажимной зажим сечением жил 70-95 мм² | шт. | 400 |
| 19 | Зажим ответвительный 35-150 мм² | шт. | 200 |
| 20 | Вязка спиральная 35-50 мм² | шт. | 300 |
| 21 | Вязка спиральная 70-95 мм² | шт. | 1 900 |

Технические характеристики продукции должны соответствовать требованиям:

- Технического задания на поставку арматуры для монтажа провода СИП-2 и СИП-4 для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году (Приложение №1);

- Техническое задание на поставку ленты монтажной для ГУП «ЕРЭС» в 2024 году (Приложение №2).

- Технического задания на поставку арматуры для монтажа провода СИП-3 для нужд ГУП «ЕРЭС» в 2024 году (Приложение №3);

Поставка осуществляется на следующих условиях:

- доставка: на склад Покупателя в срок до 31 марта 2024 года;

- оплата: 50% предоплата, 50 % в течение 15 рабочих дней после поставки товара,

- обеспечение гарантийных обязательств в течение срока, указанного производителем в документации на товар.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Обязательно предоставление сертификатов, подтверждающих заявленные характеристики.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 4).

Срок подачи информации до 16-30 06.02.2023 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте zakupki@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.