# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «14» февраля 2024 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Расширительный бак Nema-NEX 500,10 бар (Объем бака: 500 л, Диаметр бака: 740 мм, Высота бака: 1550 мм, Температура системы: -10°С +99°С, Мембрана: Бутиловая, Тип воды для мембраны: питьевая и не питьевая, Температура для мембраны: - 10°С +70°С, Начальное давление в баке: 4 бар, Максимальное давление: 10 бар, Подключение: 1 1/4 " G внешняя резьба, Материал корпуса и подставки: Углеродистая сталь холодной прессовки, Окраска: Порошковая краска красного цвета) | шт. | 3 |
| 2 | Бак запаса химочищенной воды Valrom 3000л (емкость цилиндрическая, горизонтальная, объем - 3000 л) | шт. | 1 |
| 3 | Аппарат магнитной обработки воды EZV 50D (kvs 2,2-8,0 мЗ/час, диаметр подключения - 2", напряжение питания - 220В) | шт. | 1 |
| 4 | Система умягчения воды Mineral Expert ST 1054 R TWIN | шт. | 2 |
| 5 | Фильтр тонкой очистки с промывкой Atlas Filtri Hydra RAH 90mcr 1" | шт. | 1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 21.02.2024г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич.