|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ  НИСТРЯНЭ  **АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕ СТАТ**  **ОРАШУЛ БЕНДЕР** | D:\Сайт обн\Ресурсы\гербы и флаги\официальные\ГЕРБ ПМР\чбгербпмр.png | ПРИДНIСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА  РЕСПУБЛIКА  **ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ**  **МIСТА БЕНДЕРИ** |
| ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА  **ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**  **ГОРОДА БЕНДЕРЫ**  MD-3200, г. Бендеры, ул. Ленина, 17, тел. 2-30-50, факс 2-20-86, e-mail: admin@bendery.gospmr.org | | |

**ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

от «29» февраля 2024 г. Потенциальным поставщикам

Государственная администрация города Бендеры, в целях изучения рынка и получения ценовой информации, объявляет о сборе коммерческих предложений на поставку товара:

**Предмет:**

Дизельный генератор - 1 единица.

**Технические требования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара и иные необходимые показатели** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Дизельный генератор | -Аварийная мощность (резервная мощность) – 35 кВт;  - Номинальная мощность (основная) – 32 кВт;  -Исполнение всепогодный шумозащитный кожух;  - Запуск - ручной/автоматический;  - Вид топлива – Сезонное дизельное;  - Панель управления – автоматическая;  - Наличие подогрева;  - Тип охлаждения – жидкостное;  - Емкость бака для топлива – не менее 50 литров;  - Потребление топлива при нагрузке в 75% - не более 8 литров/час.  - Напряжение 220/380 Вольт;  - Род тока – переменный, трехфазный  -Частота тока – 50 ГЦ. | шт. | 1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **с 08:00 часов 01 марта 2024 года до 09:00 часов 11 марта 2024** **года** на электронный адрес: gabendery.zakupki@gmail.com

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта, условия оплаты, срок поставки, срок действия предлагаемой цены.

Проведение данной процедуры не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

За более подробной информацией, а также по вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по телефонам 0 (552) 20-066, 0 (552) 2-3385.