# Запрос ценовой информации

на дорожные работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «11» июня 2021 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на работы по обратной засыпке ПГС с последующим проливом водой и уплотнением катком и устройство основания из щебня известкового по ул. Котовского от ул. Свердлова до ул. Горького, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам.

**Перечень видов работ для составления сметного рассчета:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| 1 | Обратная засыпка траншеи ПГС с последующим проливом водой и уплотнением катком | м3 | 375 |
| 2 | Устройство основания из щебня известкового толщ. 200 мм. | м2 | 380 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: дорожные работы*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

2.4. Обратная засыпка траншей песчано-гравийной смесью с последующим поливом водой и уплотнением катком и устройство основания из щебня известкового толщ. 200 мм под укладку асфальтобетонной смеси выполняется Подрядчиком с отражением исполнения данных работ в Акте приема-передачи объекта. Подрядчик выполняя обратную засыпку под асфальтобетонное покрытие, составляет Акт на скрытые работы. В случае возникновения просадки асфальтобетонного покрытия на месте производства работ, ответственность за ее устранение несет Подрядчик, выполняющий обратную засыпку*.* Гарантийный срок эксплуатации 6 лет.

Подрядчик обязан проводить все необходимые строительные лабораторные исследования асфальтобетонных конструкций и применяемых материалов при проведении дорожных работ. По заявке Заказчика предоставить ему результаты исследований.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Сметный расчет;
* Акт на скрытые работы;
* Акта приемки результата выполненных работ.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ и оказанных услуг.

5.2. обязанность по выполнению работ и оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2021г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 в течение 5 рабочих дней..** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ;**
	+ **Аттестат аккредитации лаборатории с приложением, либо договор с аккредитованной лабораторией и ее аттестат аккредитации с приложением;**
	+ **Цены на оказание услуг и выполнение работ;**
	+ **Сметный расчет;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Гарантийные обязательства;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Агафонов В.М.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.