|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: ПредседательЗакупочной комиссииГенеральный директор ГУП «Водоснабжение и водоотведение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года |

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по проведению открытого аукциона** **по определению поставщика**

**на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним**

**для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»**

Тирасполь, 2023 г.

**Сведения о заказчике:** ГУП «Водоснабжение и водоотведение», г. Тирасполь, ул.Луначарского, 9, тел.: 0 (533) 9-33-97, адрес электронной почты: omts@vodokanal-pmr.com.

**Предмет закупки: Насосы ЭЦВ и запасные части к ним**

**Способ определения поставщика:** открытый аукцион.

**Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в открытом аукционе** с 16 апреля 2024 года по 25 апреля 2024 года.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаютсяв рабочие дни с 8-00 часов до 16-30 часов (обеденный перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов) по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, каб. № 15.

**Дата и время начала подачи заявок –** 16 апреля 2024 года в 8-00 часов

**Дата и время окончания подачи заявок –** 25 апреля 2024 года в 09 часов 00 минут.

**Порядок подачи заявок:** заявки подаютсяв письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику «25» апреля 2024 года в 09 часов 00 минут, на электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com

Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.

Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, не будут допущены к участию в процедуре открытого аукциона.

Предложения, поступающие в письменной форме должны быть оформлены следующим образом:

- на внешней стороне конверта указывается следующая информация:

­ наименование и адрес Заказчика закупки;

­ полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;

­ предмет закупки с указанием номеров лотов;

­ слова: *«Не вскрывать до 09 часов 00 минут, по местному времени, 25.04.2024 года».*

**Язык или языки, на которых предоставлена закупочная документация**

Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на одном из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики

**Требования к участникам, а также к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе:**

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (в текущей редакции), Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона (Приложение № 4 к настоящей Закупочной документации). Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации об открытом аукционе, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.

**Требования к Участникам:**

а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки;

б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном законодательством ПМР, на дату подачи заявки на участие

в закупке (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);

в) отсутствие в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

д) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

**Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе:**

**на участие в открытом аукционе должна содержать:**

а) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи заявки в электронном виде, выписка из единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в соответствии с Законом ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона;

4) копии учредительных документов участника открытого аукциона (для юридического лица);

5) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык;

б) предложения участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным закупочной документацией об открытом аукционе;

в) документы, подтверждающие соответствие участника отрытого аукциона требованиям, установленным закупочной документацией об открытом аукционе;

г) документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (в текущей редакции), или копии этих документов.

Все листы поданной в письменном виде заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.

Заявка на участие в открытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого аукциона при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого аукциона или лицом, уполномоченным участником открытого аукциона.

Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

**Участник открытого аукциона вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в отношении каждого объекта закупки.**

Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе.

Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в документации об открытом аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника открытого аукциона, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

**Преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»**

Преимущества предоставляются в соответствии со ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" следующим участникам:

а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых организационно-правовых форм, использующим труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях;

б) организациям, применяющим труд инвалидов;

в) отечественным производителям;

г) отечественным импортерам.

**Наименование и описание объекта закупки:**

**Насосы ЭЦВ и запасные части к ним**

**Производитель - ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск (Отчет о невозможности использования аналогичных товаров - Приложение № 3 к настоящей Закупочной документации).**

Не допускается разбивка лота на части, то есть подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта закупки** | **Ед изм.** | **Кол-во**  | **Начальная (максим.) цена**  |
| **1** |  | **Насосы ЭЦВ и запасные части к ним** |  |  |  |
|  | 1 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 11 кВт, 235 м (ЭЦВ 6-10-235) | шт. | 2 | 35 580,00 |
|  | 2 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 5,5 кВт, 110м (ЭЦВ 6-10-110) | шт. | 2 | 23 394,00 |
|  | 3 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 6,3 кВт, 140 м (ЭЦВ 6-10-140)  | шт. | 3 | 39 705,00 |
|  | 4 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 4,0 кВт, 70 м (ЭЦВ 6-10-70) | шт. | 1 | 10 549,00 |
|  | 5 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 40 м3/ч, 17 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-40-110) | шт. | 7 | 174 300,00 |
|  | 6 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 11,0 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-25-110) | шт. | 7 | 119 840,00 |
|  | 7 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 17 кВт, 150 м (ЭЦВ 8-25-150) | шт. | 3 | 59 985,00 |
|  | 8 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 22 кВт, 200 м (ЭЦВ 8-25-200) | шт. | 2 | 65 860,00 |
|  | 9 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 13 кВт, 125м (ЭЦВ 8-25-125) | шт. | 1 | 18 805,00 |
|  | 10 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 22 кВт, 63 м (ЭЦВ 10-63-65) | шт. | 1 | 25 900,00 |
|  | 11 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 32 кВт, 110м (ЭЦВ 10-63-110) | шт. | 11 | 422 400,00 |
|  | 12 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 63 кВт, 110м (ЭЦВ 12-160-100) | шт. | 3 | 196 920,00 |
|  | 13 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 45 кВт, 65 м (ЭЦВ 12-160-65) | шт. | 3 | 147 570,00 |
|  | 14 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-17 ЭЦВ6-10-235 | шт | 5 | 4 670,00 |
|  | 15 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-13 ЭЦВ6-10-185 | шт | 5 | 3 880,00 |
|  | 16 | Обойма верх.Б2ВП-96.01.00.013 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 3 160,00 |
|  | 17 | Отвод подшипниковый Б2ВП -96.01.12.000 ЭЦВ6-10 | шт | 10 | 1 380,00 |
|  | 18 | Втулка защитная Б2ВП -96.01.00.01 4 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 2 900,00 |
|  | 19 | Отвод лопаточный Б2ВП -96.01.05.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 28 400,00 |
|  | 20 | Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00001 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 7 200,00 |
|  | 21 | Втулка распорная Б2ВП -62.01.00.009 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 8 400,00 |
|  | 22 | Колесо рабочее Б2ВП -96.01.04.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 28 400,00 |
|  | 23 | Втулка дистанционная Б2ВП -62.01.00.008 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 2 240,00 |
|  | 24 | Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000 ЭЦВ6-10 | шт | 300 | 46 500,00 |
|  | 25 | Обойма нижн БВП-96.01.00.012 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 3 160,00 |
|  | 26 | Кольцо резиновое уплотнит 070-075-30-2-1гост 9833-73 | шт | 400 | 8 800,00 |
|  | 27 | Подшипник двиг. ИЖПД-96.02.02.000-03 | шт | 30 | 7 290,00 |
|  | 28 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 2 505,00 |
|  | 29 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 6 255,00 |
|  | 30 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-25 ЭЦВ8-25-110 | шт | 5 | 3 880,00 |
|  | 31 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-27 ЭЦВ8-25-150 | шт | 5 | 4 865,00 |
|  | 32 | Обойма верх.Б2ВП-61.01.00.015 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 33 | Корпус Б2ВП-61.01.10.0001-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 865,00 |
|  | 34 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02 ЭЦВ8-25 | шт | 20 | 2 900,00 |
|  | 35 | Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 3 150,00 |
|  | 36 | Обойма обрезан.Б2ВП-61.01.00.002 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 37 | Отвод лопаточный Б2ВП-61.01.04.001 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 18 750,00 |
|  | 38 | Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 5 850,00 |
|  | 39 | Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 21 750,00 |
|  | 40 | Колесо рабочее Б2ВП-61.01.05.000 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 21 750,00 |
|  | 41 | Кольцо отвода Б2ВП-61.01.00.005 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 4 950,00 |
|  | 42 | Обойма основн.Б2ВП-61.01.01.000 ЭЦВ8-25 | шт | 130 | 25 610,00 |
|  | 43 | Обойма корпуса Б2ВП-61.01.01.000-03 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 44 | Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 175,00 |
|  | 45 | Обойма нижн.Б2ВП-61.01.01.000-01 ЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 46 | Кольцо резиновое уплотн.155-160-36-2-1 гост9833-73 | шт | 130 | 1 690,00 |
|  | 47 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -03 ЭЦВ8 | шт | 30 | 7 290,00 |
|  | 48 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 6 255,00 |
|  | 49 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 2 505,00 |
|  | 50 | Отвод лопаточный Б2ВП-65.01.01.001 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 3 300,00 |
|  | 51 | Колесо рабочее Б2ВП-65.01.02.000-01 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 3 625,00 |
|  | 52 | Вал ИЖПД -40.01.00.033-02 ЭЦВ10-65-110 | шт | 2 | 2 604,00 |
|  | 53 | Обойма подшипника ИЖПД-40.01.00.007 ЭЦВ10 | шт | 2 | 1 092,00 |
|  | 54 | Корпус Б2ВП -74.01.08.00 1 -02 ЭЦВ10 | шт | 2 | 566,00 |
|  | 55 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -04 ЭЦВ10 | шт | 2 | 578,00 |
|  | 56 | Втулка защитн. -40.01.00.006 ЭЦВ10 | шт | 2 | 366,00 |
|  | 57 | Обойма основная ИЖПД-40.01.00.003 ЭЦВ10 | шт | 10 | 5 460,00 |
|  | 58 | Кольцо рез.уплот.200-205-36-2-1 гост9833-73 | шт | 10 | 170,00 |
|  | 59 | Отвод лопаточный ИЖПД -40.01.02.00 1 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 3 000,00 |
|  | 60 | Втулка отвода ИЖПД -40.01.02.002 ЭЦВ10 | шт | 10 | 850,00 |
|  | 61 | Колесо рабочее ИЖПД -40.01.0 1.000 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 20 250,00 |
|  | 62 | Диск ИЖПД -40.01.04.000 ЭЦВ10 (армлен) | шт | 5 | 2 795,00 |
|  | 63 | Втулка дистанционная ИЖПД -40.01.00.035 ЭЦВ10 | шт | 5 | 1 905,00 |
|  | 64 | Обойма нижн. ИЖПД-40.01.00.002 ЭЦВ10 | шт | 5 | 2 730,00 |
|  | 65 | Подшипник ДАП 8-33 ИЖПД-99.02.02.000-04 ЭЦВ10 | шт | 5 | 1 250,00 |
|  | 66 | Пята ДАП 8-33 Б2ВП-99.02.00.004 ЭЦВ10 | шт | 5 | 3 050,00 |
|  | 67  | Подпятник ДАП 8-33 Б2ВП-61.02.10.000 ЭЦВ10 | шт | 5 | 7 450,00 |
| **ИТОГО:** | **1 715 044,00** |

**Начальная (максимальная) цена контракта составляет - 1 715 044,00 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч сорок четыре рубля 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:**

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована посредством метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) с применением затратного метод в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее – Закон), и подпункта г) пункта 16, пунктов 26, 29, 35, 36, 37 Приказа Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2019 года № 1127 «Об утверждении Методических рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» (в текущей редакции).

В результате проведенного анализа рынка и сбора ценовой информации на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним, получено два коммерческих предложения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта закупки** | **Ед** **изм** | **Кол-во**  | **КП №1** | **КП №2** | **Средняя арифм-ая величина цены ед. товара** |
| 1 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 11 кВт, 235 м (ЭЦВ 6-10-235) | шт. | 2 | 17790 | 22040 | 19 915,00 |
| 2 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 5,5 кВт, 110м (ЭЦВ 6-10-110) | шт. | 2 | 11697 | 14875 | 13 286,00 |
| 3 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 6,3 кВт, 140 м (ЭЦВ 6-10-140)  | шт. | 3 | 13235 | 16778 | 15 006,50 |
| 4 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 4,0 кВт, 70 м (ЭЦВ 6-10-70) | шт. | 1 | 10549 | 13446 | 11 997,50 |
| 5 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 40 м3/ч, 17 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-40-110) | шт. | 7 | 24900 | 32037 | 28 468,50 |
| 6 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 11,0 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-25-110) | шт. | 7 | 17120 | 21952 | 19 536,00 |
| 7 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 17 кВт, 150 м (ЭЦВ 8-25-150) | шт. | 3 | 19995 | 25742 | 22 868,50 |
| 8 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 22 кВт, 200 м (ЭЦВ 8-25-200) | шт. | 2 | 32930 | 42297 | 37 613,50 |
| 9 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 13 кВт, 125м (ЭЦВ 8-25-125) | шт. | 1 | 18805 | 22100 | 20 452,50 |
| 10 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 22 кВт, 63 м (ЭЦВ 10-63-65) | шт. | 1 | 25900 | 33703 | 29 801,50 |
| 11 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 32 кВт, 110м (ЭЦВ 10-63-110) | шт. | 11 | 38400 | 39778 | 39 089,00 |
| 12 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 63 кВт, 110м (ЭЦВ 12-160-100) | шт. | 3 | 65640 | 78860 | 72 250,00 |
| 13 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 45 кВт, 65 м (ЭЦВ 12-160-65) | шт. | 3 | 49190 | 58767 | 53 978,50 |
| 14 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-17 ЭЦВ6-10-235 | шт | 5 | 1260 | 934 | 1 097,00 |
| 15 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-13 ЭЦВ6-10-185 | шт | 5 | 1047 | 776 | 911,50 |
| 16 | Обойма верх.Б2ВП-96.01.00.013 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 199 | 158 | 178,50 |
| 17 | Отвод подшипниковый Б2ВП -96.01.12.000 ЭЦВ6-10 | шт | 10 | 175 | 138 | 156,50 |
| 18 | Втулка защитная Б2ВП -96.01.00.01 4 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 183 | 145 | 164,00 |
| 19 | Отвод лопаточный Б2ВП -96.01.05.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 80 | 71 | 75,50 |
| 20 | Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00001 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 23 | 18 | 20,50 |
| 21 | Втулка распорная Б2ВП -62.01.00.009 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 25 | 21 | 23,00 |
| 22 | Колесо рабочее Б2ВП -96.01.04.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 75 | 71 | 73,00 |
| 23 | Втулка дистанционная Б2ВП -62.01.00.008 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 140 | 112 | 126,00 |
| 24 | Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000 ЭЦВ6-10 | шт | 300 | 155 | 158 | 156,50 |
| 25 | Обойма нижн БВП-96.01.00.012 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 199 | 158 | 178,50 |
| 26 | Кольцо резиновое уплотнит 070-075-30-2-1гост 9833-73 | шт | 400 | 22 | 112 | 67,00 |
| 27 | Подшипник двиг. ИЖПД-96.02.02.000-03 | шт | 30 | 270 | 243 | 256,50 |
| 28 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 180 | 167 | 173,50 |
| 29 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 450 | 417 | 433,50 |
| 30 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-25 ЭЦВ8-25-110 | шт | 5 | 1047 | 776 | 911,50 |
| 31 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-27 ЭЦВ8-25-150 | шт | 5 | 1313 | 973 | 1 143,00 |
| 32 | Обойма верх.Б2ВП-61.01.00.015 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 250 | 197 | 223,50 |
| 33 | Корпус Б2ВП-61.01.10.0001-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 240 | 191 | 215,50 |
| 34 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02 ЭЦВ8-25 | шт | 20 | 150 | 145 | 147,50 |
| 35 | Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 230 | 210 | 220,00 |
| 36 | Обойма обрезан.Б2ВП-61.01.00.002 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 250 | 197 | 223,50 |
| 37 | Отвод лопаточный Б2ВП-61.01.04.001 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 140 | 125 | 132,50 |
| 38 | Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 50 | 39 | 44,50 |
| 39 | Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 150 | 145 | 147,50 |
| 40 | Колесо рабочее Б2ВП-61.01.05.000 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 155 | 145 | 150,00 |
| 41 | Кольцо отвода Б2ВП-61.01.00.005 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 41 | 33 | 37,00 |
| 42 | Обойма основн.Б2ВП-61.01.01.000 ЭЦВ8-25 | шт | 130 | 200 | 197 | 198,50 |
| 43 | Обойма корпуса Б2ВП-61.01.01.000-03 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 250 | 197 | 223,50 |
| 44 | Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 180 | 145 | 162,50 |
| 45 | Обойма нижн.Б2ВП-61.01.01.000-01 ЦВ8-25 | шт | 15 | 250 | 197 | 223,50 |
| 46 | Кольцо резиновое уплотн.155-160-36-2-1 гост9833-73 | шт | 130 | 16 | 13 | 14,50 |
| 47 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -03 ЭЦВ8 | шт | 30 | 270 | 243 | 256,50 |
| 48 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 450 | 417 | 433,50 |
| 49 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 180 | 167 | 173,50 |
| 50 | Отвод лопаточный Б2ВП-65.01.01.001 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 145 | 132 | 138,50 |
| 51 | Колесо рабочее Б2ВП-65.01.02.000-01 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 163 | 145 | 154,00 |
| 52 | Вал ИЖПД -40.01.00.033-02 ЭЦВ10-65-110 | шт | 2 | 1756 | 1302 | 1 529,00 |
| 53 | Обойма подшипника ИЖПД-40.01.00.007 ЭЦВ10 | шт | 2 | 690 | 546 | 618,00 |
| 54 | Корпус Б2ВП -74.01.08.00 1 -02 ЭЦВ10 | шт | 2 | 357 | 283 | 320,00 |
| 55 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -04 ЭЦВ10 | шт | 2 | 360 | 289 | 324,50 |
| 56 | Втулка защитн. -40.01.00.006 ЭЦВ10 | шт | 2 | 183 | 289 | 236,00 |
| 57 | Обойма основная ИЖПД-40.01.00.003 ЭЦВ10 | шт | 10 | 670 | 546 | 608,00 |
| 58 | Кольцо рез.уплот.200-205-36-2-1 гост9833-73 | шт | 10 | 22 | 17 | 19,50 |
| 59 | Отвод лопаточный ИЖПД -40.01.02.00 1 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 300 | 316 | 308,00 |
| 60 | Втулка отвода ИЖПД -40.01.02.002 ЭЦВ10 | шт | 10 | 108 | 85 | 96,50 |
| 61 | Колесо рабочее ИЖПД -40.01.0 1.000 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 2050 | 2025 | 2 037,50 |
| 62 | Диск ИЖПД -40.01.04.000 ЭЦВ10 (армлен) | шт | 5 | 700 | 559 | 629,50 |
| 63 | Втулка дистанционная ИЖПД -40.01.00.035 ЭЦВ10 | шт | 5 | 450 | 381 | 415,50 |
| 64 | Обойма нижн. ИЖПД-40.01.00.002 ЭЦВ10 | шт | 5 | 690 | 546 | 618,00 |
| 65 | Подшипник ДАП 8-33 ИЖПД-99.02.02.000-04 ЭЦВ10 | шт | 5 | 250 | 289 | 269,50 |
| 66 | Пята ДАП 8-33 Б2ВП-99.02.00.004 ЭЦВ10 | шт | 5 | 610 | 715 | 662,50 |
| 67  | Подпятник ДАП 8-33 Б2ВП-61.02.10.000 ЭЦВ10 | шт | 5 | 1490 | 1597 | 1 543,50 |

**Расчет коэффициента вариации:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта закупки** | **Средняя арифметическая величина цены единицы товара** | **Среднее квадр-ное отклонение** | **Коэффициент вариации** |
| 1 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 11 кВт, 235 м (ЭЦВ 6-10-235) | 19 915,00 | 3 005,204 | 15,10 |
| 2 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 5,5 кВт, 110м (ЭЦВ 6-10-110) | 13 286,00 | 2 247,186 | 16,92 |
| 3 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 6,3 кВт, 140 м (ЭЦВ 6-10-140)  | 15 006,50 | 2 505,280 | 16,70 |
| 4 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 4,0 кВт, 70 м (ЭЦВ 6-10-70) | 11 997,50 | 2 048,489 | 17,08 |
| 5 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 40 м3/ч, 17 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-40-110) | 28 468,50 | 5 046,622 | 17,73 |
| 6 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 11,0 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-25-110) | 19 536,00 | 3 416,740 | 17,49 |
| 7 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 17 кВт, 150 м (ЭЦВ 8-25-150) | 22 868,50 | 4 063,743 | 17,78 |
| 8 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 22 кВт, 200 м (ЭЦВ 8-25-200) | 37 613,50 | 6 623,470 | 17,61 |
| 9 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 13 кВт, 125м (ЭЦВ 8-25-125) | 20 452,50 | 2 329,917 | 11,40 |
| 10 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 22 кВт, 63 м (ЭЦВ 10-63-65) | 29 801,50 | 5 517,555 | 18,52 |
| 11 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 32 кВт, 110м (ЭЦВ 10-63-110) | 39 089,00 | 974,394 | 2,50 |
| 12 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 63 кВт, 110м (ЭЦВ 12-160-100) | 72 250,00 | 9 347,952 | 12,94 |
| 13 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 45 кВт, 65 м (ЭЦВ 12-160-65) | 53 978,50 | 6 771,962 | 12,55 |
| 14 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-17 ЭЦВ6-10-235 | 1 097,00 | 230,517 | 21,02 |
| 15 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-13 ЭЦВ6-10-185 | 911,50 | 191,626 | 21,03 |
| 16 | Обойма верх.Б2ВП-96.01.00.013 ЭЦВ6-10 | 178,50 | 28,992 | 16,25 |
| 17 | Отвод подшипниковый Б2ВП -96.01.12.000 ЭЦВ6-10 | 156,50 | 26,163 | 16,72 |
| 18 | Втулка защитная Б2ВП -96.01.00.01 4 ЭЦВ6-10 | 164,00 | 26,871 | 16,39 |
| 19 | Отвод лопаточный Б2ВП -96.01.05.000 ЭЦВ6-10 | 75,50 | 6,364 | 8,43 |
| 20 | Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00001 ЭЦВ6-10 | 20,50 | 3,536 | 17,25 |
| 21 | Втулка распорная Б2ВП -62.01.00.009 ЭЦВ6-10 | 23,00 | 2,829 | 12,30 |
| 22 | Колесо рабочее Б2ВП -96.01.04.000 ЭЦВ6-10 | 73,00 | 2,829 | 3,88 |
| 23 | Втулка дистанционная Б2ВП -62.01.00.008 ЭЦВ6-10 | 126,00 | 19,799 | 15,72 |
| 24 | Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000 ЭЦВ6-10 | 156,50 | 2,122 | 1,36 |
| 25 | Обойма нижн БВП-96.01.00.012 ЭЦВ6-10 | 178,50 | 28,992 | 16,25 |
| 26 | Кольцо резиновое уплотнит 070-075-30-2-1гост 9833-73 | 67,00 | 63,640 | 94,99 |
| 27 | Подшипник двиг. ИЖПД-96.02.02.000-03 | 256,50 | 19,092 | 7,45 |
| 28 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | 173,50 | 9,193 | 5,30 |
| 29 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | 433,50 | 23,335 | 5,39 |
| 30 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-25 ЭЦВ8-25-110 | 911,50 | 191,626 | 21,03 |
| 31 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-27 ЭЦВ8-25-150 | 1 143,00 | 240,417 | 21,04 |
| 32 | Обойма верх.Б2ВП-61.01.00.015 ЭЦВ8-25 | 223,50 | 37,477 | 16,77 |
| 33 | Корпус Б2ВП-61.01.10.0001-02 ЭЦВ8-25 | 215,50 | 34,649 | 16,08 |
| 34 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02 ЭЦВ8-25 | 147,50 | 3,536 | 2,40 |
| 35 | Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02 ЭЦВ8-25 | 220,00 | 14,143 | 6,43 |
| 36 | Обойма обрезан.Б2ВП-61.01.00.002 ЭЦВ8-25 | 223,50 | 37,477 | 16,77 |
| 37 | Отвод лопаточный Б2ВП-61.01.04.001 ЭЦВ8-25 | 132,50 | 10,607 | 8,01 |
| 38 | Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002 ЭЦВ8-25 | 44,50 | 7,779 | 17,49 |
| 39 | Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003 ЭЦВ8-25 | 147,50 | 3,536 | 2,40 |
| 40 | Колесо рабочее Б2ВП-61.01.05.000 ЭЦВ8-25 | 150,00 | 7,072 | 4,72 |
| 41 | Кольцо отвода Б2ВП-61.01.00.005 ЭЦВ8-25 | 37,00 | 5,657 | 15,29 |
| 42 | Обойма основн.Б2ВП-61.01.01.000 ЭЦВ8-25 | 198,50 | 2,122 | 1,07 |
| 43 | Обойма корпуса Б2ВП-61.01.01.000-03 ЭЦВ8-25 | 223,50 | 37,477 | 16,77 |
| 44 | Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01 ЭЦВ8-25 | 162,50 | 24,749 | 15,24 |
| 45 | Обойма нижн.Б2ВП-61.01.01.000-01 ЦВ8-25 | 223,50 | 37,477 | 16,77 |
| 46 | Кольцо резиновое уплотн.155-160-36-2-1 гост9833-73 | 14,50 | 2,122 | 14,64 |
| 47 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -03 ЭЦВ8 | 256,50 | 19,092 | 7,45 |
| 48 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | 433,50 | 23,335 | 5,39 |
| 49 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | 173,50 | 9,193 | 5,30 |
| 50 | Отвод лопаточный Б2ВП-65.01.01.001 ЭЦВ8-40 | 138,50 | 9,193 | 6,64 |
| 51 | Колесо рабочее Б2ВП-65.01.02.000-01 ЭЦВ8-40 | 154,00 | 12,728 | 8,27 |
| 52 | Вал ИЖПД -40.01.00.033-02 ЭЦВ10-65-110 | 1 529,00 | 321,027 | 21,00 |
| 53 | Обойма подшипника ИЖПД-40.01.00.007 ЭЦВ10 | 618,00 | 101,824 | 16,48 |
| 54 | Корпус Б2ВП -74.01.08.00 1 -02 ЭЦВ10 | 320,00 | 52,326 | 16,36 |
| 55 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -04 ЭЦВ10 | 324,50 | 50,205 | 15,48 |
| 56 | Втулка защитн. -40.01.00.006 ЭЦВ10 | 236,00 | 74,954 | 31,77 |
| 57 | Обойма основная ИЖПД-40.01.00.003 ЭЦВ10 | 608,00 | 87,682 | 14,43 |
| 58 | Кольцо рез.уплот.200-205-36-2-1 гост9833-73 | 19,50 | 3,536 | 18,14 |
| 59 | Отвод лопаточный ИЖПД -40.01.02.00 1 -01 ЭЦВ10 | 308,00 | 11,314 | 3,68 |
| 60 | Втулка отвода ИЖПД -40.01.02.002 ЭЦВ10 | 96,50 | 16,264 | 16,86 |
| 61 | Колесо рабочее ИЖПД -40.01.0 1.000 -01 ЭЦВ10 | 2 037,50 | 17,678 | 0,87 |
| 62 | Диск ИЖПД -40.01.04.000 ЭЦВ10 (армлен) | 629,50 | 99,703 | 15,84 |
| 63 | Втулка дистанционная ИЖПД -40.01.00.035 ЭЦВ10 | 415,50 | 48,791 | 11,75 |
| 64 | Обойма нижн. ИЖПД-40.01.00.002 ЭЦВ10 | 618,00 | 101,824 | 16,48 |
| 65 | Подшипник ДАП 8-33 ИЖПД-99.02.02.000-04 ЭЦВ10 | 269,50 | 27,578 | 10,24 |
| 66 | Пята ДАП 8-33 Б2ВП-99.02.00.004 ЭЦВ10 | 662,50 | 74,247 | 11,21 |
| 67  | Подпятник ДАП 8-33 Б2ВП-61.02.10.000 ЭЦВ10 | 1 543,50 | 75,661 | 4,91 |

Начальник СМТС

(должность) (подпись/расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Условия контракта** – согласно проекту Контракта (Приложение № 2 к настоящей Закупочной документации).

**Источник финансирования:** Собственные средства ГУП «Водоснабжение и водоотведение».

**Место проведения закупки -** г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал.

**Дата и время проведения закупки –** «25» апреля 2024 г. в 09-00 часов.

В указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок.

**Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта.**

Открытый аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации об открытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

**Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

Для резидентов Приднестровской Молдавской Республики – в рублях Приднестровской Молдавской Республики.

Для нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики – в иностранной валюте.

**Порядок проведения открытого аукциона:**

Открытый аукцион проводится в два этапа.

Документация о проведении открытого аукциона на поставку Насосов ЭЦВ и запасных частей к ним для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» размещена на сайте [www.zakupki.gospmr.org](http://www.zakupki.gospmr.org).

**Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе**

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений Закупочной документации о таком аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик в письменной форме или в форме электронного документа направляет разъяснения положений Закупочной документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений Закупочной документации об открытом аукционе такие разъяснения размещаются Заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.

**Первый этап открытого аукциона:**

Вскрытие конвертов с заявками или открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом аукционе являются первым этапом проведения открытого аукциона.

Комиссия по осуществлению закупок Заказчика (далее – комиссия) вскрывает конверты с заявками на участие в открытом аукционе или открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам публично в порядке и в соответствии с процедурами, указанными в настоящей Закупочной документации, в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона.

 Всем участникам открытого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, или их представителям предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с заявками или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

В процессе вскрытия конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, комиссия осуществляет проверку соответствия представленных участниками закупки документов перечню документов, заявленных в извещении об открытом аукционе и настоящей закупочной документации.

Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам ведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия таких конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем подписания протокола, размещается Заказчиком в информационной системе.

Участник открытого аукциона, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом аукционе, или открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

**Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе осуществляется на предмет соответствия их требованиям, установленным извещением и настоящей Закупочной документацией.**

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 6 (шести) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

Заявка на участие в открытом аукционе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», извещению об осуществлении закупки и настоящей Закупочной документации, а Участник закупки, подавший такую заявку, признается соответствующим, если он соответствует требованиям, предъявляемым к Участнику закупки Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», извещению об осуществлении закупки и настоящей Закупочной документации.

По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе комиссия оглашает список участников, допущенных ко второму этапу открытого аукциона, и оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, подписываемый не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

Данный протокол не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания такого протокола, размещается в информационной системе.

**Второй этап:**

Участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и допущенным ко второму этапу открытого аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе и не допущенным к участию ко второму этапу открытого аукциона, направляются уведомления о принятых комиссией решениях не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, заказчик направляет указанный протокол, а также заявки участников, прошедшие первый этап открытого аукциона, в Единый аукционный центр для проведения второго этапа аукциона. После этого первый этап открытого аукциона считается завершенным.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе либо протокола переторжки аукционист назначает дату и время проведения второго этапа отрытого аукциона, о чем в день принятия указанного решения уведомляет заказчика, а также участников, чьи заявки прошли первый этап открытого аукциона.

**Второй этап открытого аукциона проводится не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня получения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.**

Заказчик в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получении указанного уведомления, размещает информацию о дате и времени проведения второго этапа открытого аукциона в информационной системе.

В открытом аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками такого аукциона.

Открытый аукцион проводится аукционистом в присутствии секретаря и участников открытого аукциона с обязательным ведением аудио- или видеозаписи открытого аукциона.

**Открытый аукцион проводится в следующем порядке:**

а) аукционист непосредственно перед началом проведения открытого аукциона регистрирует участников открытого аукциона или их представителей.

В случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам аукционист перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона или их представителей, подавших заявки на участие в открытом аукционе в отношении такого лота. При регистрации участникам открытого аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

б) аукционист начинает открытый аукцион с объявления начала проведения открытого аукциона (лота), номера лота (в случае проведения открытого аукциона по нескольким лотам), наименования объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников открытого аукциона, которые не явились на открытый аукцион, наименований участников открытого аукциона, которым предоставлено преимущество в соответствии с настоящим Законом, с указанием предоставленного преимущества, минимальной цены контракта и наименование участника, заявившего такую цену, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;

в) участник открытого аукциона или его представитель после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить контракт по объявленной цене контракта;

г) аукционист объявляет номер карточки участника открытого аукциона или его представителя, который первый поднял карточку после объявления аукционистом минимальной цены контракта, сниженной на «шаг аукциона», а также новую цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», и «шаг аукциона», на который снижается цена контракта;

д) открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один из участников открытого аукциона или ни один из представителей участников открытого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения открытого аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки, наименование победителя такого аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

е) в случае если в ходе аукциона участники не заявили согласие на заключение контракта по объявленной аукционистом цене контракта, либо в случае, когда отсутствует предпоследнее предложение о цене контракта, аукционист определяет наименование победителя такого аукциона и наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Если согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в нескольких заявках содержатся одинаковые предложения о цене контракта, при выборе наименования победителя такого аукциона (наименование участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта) приоритет отдается заявке, поступившей раньше;

Аукционист обязан по устному заявлению участника открытого аукциона приостановить проведение открытого аукциона продолжительностью не более 10 (десяти) минут. Данное право предоставляется участнику открытого аукциона не более 1 (одного) раза за весь период проведения второго этапа открытого аукциона.

Победителем открытого аукциона признается участник такого аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики».

При проведении второго этапа открытого аукциона в обязательном порядке ведется протокол, в котором отражается информация о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложении о цене контракта, а также должны указываться наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), номер патента (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника такого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

Форма и правила ведения данного протокола устанавливаются Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26.12.2019 года № 458 «Об утверждении Правил ведения протокола открытого аукциона и его формы».

Протокол открытого аукциона подписывается аукционистом в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения открытого аукциона.

В день проведения открытого аукциона непосредственно после его окончания аукционист по требованию победителя открытого аукциона обязан предоставить ему выписку, подтверждающую, что данный участник открытого аукциона стал победителем по итогам проведенного открытого аукциона.

Протокол открытого аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается в Едином аукционном центре.

Аукционист в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола открытого аукциона, направляет 1 (один) экземпляр протокола заказчику, который не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня его получения направляет заверенную копию протокола и проект контракта, в который включается цена контракта, предложенная победителем открытого аукциона, победителю открытого аукциона и размещает протокол открытого аукциона в информационной системе. В случае проведения совместного (межведомственного) аукциона, централизованной закупки способом определения поставщика «открытый аукцион» аукционист в течение рабочего дня, следующего за днем подписания протокола открытого аукциона, направляет 1 (один) экземпляр протокола заказчику, ответственному за проведение совместного (межведомственного) аукциона, специальному уполномоченному органу (организации), который не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня его получения направляет в адрес заказчиков, участвовавших в совместном (межведомственном) аукционе централизованной закупке способом определения поставщика «открытый аукцион», и победителей аукциона - заверенные копии протоколов и размещает протокол аукциона в информационной системе. Заказчики, участвовавшие в совместном (межведомственном) аукционе, централизованной закупке способом определения поставщика «открытый аукцион», в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения заверенной копии протокола направляют проект контракта, в который включается цена контракта, предложенная победителем аукциона, победителю такого аукциона.

Любой участник открытого аукциона после подписания протокола вправе направить аукционисту в письменной форме запрос о даче разъяснений результатов открытого аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса аукционист обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

Любой участник открытого аукциона вправе обжаловать результаты открытого аукциона.

**Срок, в течение которого победитель открытого аукциона должен подписать контракт, условия признания победителя открытого аукциона уклонившимся от заключения контракта.**

Контракт должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

В случае если в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и вправе заключить контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника.

**Информация о возможности Заказчика изменить предусмотренное контрактом количество товара при заключении контракта либо в ходе его исполнения в соответствии со статьей 51 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-V «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»:**

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом.

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары;

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара в пределах ассортимента товара, при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара в сторону увеличения в случае снижения цены на товар в пределах цены контракта и ассортимента товара, при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

**Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) настоящей Закупочной документацией требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ: Председатель Закупочной комиссииГенеральный директорГУП «Водоснабжение и водоотведение»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.П. Ботнарь/«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года | Приложение № 1к закупочной документации о проведении открытого аукциона по определению поставщика на поставку насосов ЭЦВ запасных частей к нимдля нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |

**Обоснование** проведения открытого аукционапо определению поставщика на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к нимдля нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |  |
| N п/п закупки соответствующийN п/п в плане закупки товаровработ, услуг | Наименованиепредметазакупки | N п/плота взакупке | Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание | Начальная максимальная ценаконтракта (начальная максимальная ценалота), рублейПМР | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной)цены лота | Обоснование выбранного метода определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта начальной (максимальной) цены лота, указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование дополнительных требований (п. 2 ст.21 Закона ПМР «О закупках в ПМР) к участникам закупки (при наличии таких требований) |
| Наименованиетовара (работы,услуги) | Качественные итехническиехарактеристикиобъекта закупки | Обоснованиезаявленныхкачественныхи техническиххарактеристикобъекта закупки | Количественные характеристики объекта закупки |
| Единицаизмерения | Количество,объемзакупки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2,8 | Насосы ЭЦВ и запасные части к ним | 1 | Насосы ЭЦВ и запасные части к ним |   Насосы ЭЦВ и запасные части к ним | - | Комплект товаров | 1 | 1 715 044,00 | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) | Ст. 16 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» | Открытый аукцион | Глава 2 Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-VI «О закупках в ПМР» | - |

Ответственный исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ начальник СМТС

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года

Приложение № 2

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним

для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

**ПРОЕКТ**

**КОНТРАКТ ПОСТАВКИ ТОВАРА № \_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Тирасполь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (организационно-правовая форма и наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»,именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт поставки товара (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю насосы ЭЦВ и запасные части к ним (производитель - ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск) в ассортименте, количестве, по ценам, на условиях настоящего Контракта, именуемые далее – Товар, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в порядке, на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Ассортимент, количество и цена за единицу Товара указываются в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежат ему на праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом исков третьих лиц.

1.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки.

1.5. Каждая из Сторон гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта, не ограничена законом, другим правовым актом, судебным решением или другим, предусмотренным соответствующим действующим законодательством способом в своем праве заключать настоящий Контракт и выполнять все условия, определенные в нем.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Цена Контракта составляет \_\_\_\_ (сумма прописью ) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения коммерческих нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на 2024 год.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.3. Цена Контракта может изменяться в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. Оплата Товара производятся Покупателем в рублях Приднестровской Молдавской Республики, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в следующем порядке:

2.4.1. Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

2.4.2. Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки всего объема Товара на основании выставленного Поставщиком счета в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания товаросопроводительной документации и выставления счета.

2.5. Датой осуществления платежей по настоящему Контракту является дата поступления денежных средств на расчетный счёт Поставщика.

2.7. Источник финансирования – собственные средства Покупателя

2.8. В случае нарушения Поставщиком сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту Покупатель перечисляет Поставщику оставшуюся часть оплаты за поставленный Товар в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки (пени).

**3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА**

3.1. Товар поставляется Поставщиком в полном объеме в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения Покупателем предоплаты (аванса) в размере, порядке и на условиях, установленных п.2.4.1. Контракта. Возможна досрочная поставка Товара.

3.2. Датой (моментом) поставки всего объема Товара является дата подписания уполномоченными представителями товаросопроводительной документации.

3.3. Товар передается представителю Покупателя, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.

3.4. Поставка Товара осуществляется транспортом и за счет средств Поставщика.

3.5. Прием-передача Товара осуществляется на территории центрального склада Покупателя по адресу г. Тирасполь, ул. 95 Молдавской дивизии, 1-в.

3.6. В случае обнаружения во время приема-передачи Товара несоответствия Товара по ассортименту, качеству, количеству и/или выявления видимых повреждений Товара, составляется Рекламационный акт, в котором перечисляются все выявленные дефекты и/или некомплектность. Рекламационный акт подписывается Поставщиком и Покупателем.

3.7. Поставщик обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки, повреждения Товара не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня предъявления Рекламационного акта, путем замены некачественного Товара его части, качественным либо возместить Покупателю стоимость некачественного Товара. При этом замена или возврат забракованного Товара осуществляется Поставщиком на основании возвратной накладной в сроки, согласованные с Покупателем, но не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

3.8. В случае обнаружения Покупателем скрытых недостатков после приемки Товара, последний обязан известить об этом Поставщика в 10-дневный срок. В этом случае Поставщик в согласованный Сторонами срок, но не более 10 (десяти) календарных дней обязан устранить их своими силами и за свой счет.

3.9. Во всем остальном, что не установлено настоящим Контрактом при обнаружении недостатков Товара, его несоответствия установленным требованиям, Стороны руководствуются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**4.1.** **Поставщик обязан:**

4.1.1. В срок, установленный Контрактом передать по товаросопроводительной документации в собственность Покупателю Товар надлежащего качества в надлежащем ассортименте, количестве и по цене, согласно условиям Контракта.

4.1.2. Передать вместе с Товаром относящиеся к нему документы (товаросопроводительная документация, сертификат соответствия (качества), паспорт качества и (или) иной документ о качестве и т.д.).

4.1.3. Передать Товар, качество которого соответствует назначению, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара, а также действующим в Приднестровской Молдавской Республике стандартам и техническим условиям.

4.1.4. Принимать претензии по ассортименту, количеству и качеству переданного Покупателю Товара согласно настоящему Контракту. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке Товара.

4.1.5. В случае заключения Поставщиком договора или договоров субпоставки (соисполнения), цена которого или общая цена которых составляет более 10 % от цены настоящего Контракта, в течение 10 дней с момента его/их заключения представлять Покупателю информацию обо всех договорах субпоставки (соисполнения).

4.1.6. Нести риск случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю.

4.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.2. Поставщик имеет право:**

4.2.1. Требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.2. Требовать подписания Покупателем товаросопроводительной документации при поставке Поставщиком Товара надлежащего качества в надлежащем ассортименте и количестве.

4.2.3. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.3. Покупатель обязан:**

4.3.1. Оплатить поставленный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.3.2. Совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара при поставке Товара надлежащего качества в надлежащем ассортименте, количестве и по цене, согласно условиям Контракта.

4.3.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**4.4. Покупатель имеет право:**

4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.4.2. Требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков Товара.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

**5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим Контрактом.

5.2. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от стоимости неисполненного, ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности.

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по контракту, он уплачивает Поставщику пеню в размере 0,05 % от стоимости неисполненного, ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности.

5.5. В случае непредставления Поставщиком Покупателю информации обо всех договорах субпоставки (соисполнения), заключенных Поставщиком при исполнении настоящего Контракта, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от цены договора субпоставки (соисполнения) за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

Непредставление Поставщиком информации обо всех договорах субпоставки (соисполнения) не влечет за собой недействительность настоящего Контракта по данному основанию.

5.6. Любая из Сторон вправе требовать подтверждение факта нарушения, а также размера убытков и неустойки двусторонними актами. Такой акт должен быть рассмотрен, подписан Стороной и возвращен другой Стороне не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения.

5.7. Установленные настоящим Контрактом меры имущественной ответственности за нарушение контрактных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

5.8. Неустойка (пени, штрафы), проценты, предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Контракта, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии).

5.9. Требования по уплате процентов, неустойки и возмещения убытков должны быть исполнены Стороной-должником в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Стороны вправе в одностороннем порядке прекратить зачетом встречные равные по сумме денежные требования об уплате процентов, неустойки, возмещению убытков, оплате работ.

**6. КАЧЕСТВО ТОВАРА**

6.1. Товар поставляется в порядке, обеспечивающем его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке. Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным производителем Товара.

 6.2. Товар должен соответствовать техническим характеристикам согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). Товар должен быть новым, оригинальным, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, не заложенным, не арестованным, не являться предметом иска третьих лиц. Поставляемый Товар должен соответствовать: требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для данной группы товаров, международных стандартов, технических условий и других нормативных актов, требованиям, определенным производителями товара. Соответствие Товара требованиям качества и безопасности: наличие сертификата соответствия и (или) декларации о соответствии (в случае если в отношении данной группы товаров установлено требование об обязательном подтверждении); протокола испытаний и технического описания Товара (при наличии); добровольного сертификата качества Товара (при наличии); сертификата пожарной безопасности (при необходимости), экспертного заключения, паспорта безопасности обязательного для данного Товара и (или) иных документов, подтверждающими качество Товара.

6.3. Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара.

**7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего Контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по Контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

10.5. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик:«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. | Покупатель:ГУП «Водоснабжение и водоотведение»3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9Банковские реквизиты:р/с 2211290000000052в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»ф/к 0200045198, КУБ 29кор.счет 20210000094тел/факс 0 (533) 93397Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

Приложение № 1

к Контракту поставки товара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_\_\_

СПЕЦИФИКАЦИЯ

г. Тирасполь «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **цена за единицу в руб. ПМР** | **цена контракта руб. ПМР** |
|  | **Насосы ЭЦВ и запасные части к ним** |  |  |  |  |
| 1 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 11 кВт, 235 м (ЭЦВ 6-10-235) | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 5,5 кВт, 110м (ЭЦВ 6-10-110) | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 6,3 кВт, 140 м (ЭЦВ 6-10-140) | шт. | 3 |  |  |
| 4 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 4,0 кВт, 70 м (ЭЦВ 6-10-70) | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 40 м3/ч, 17 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-40-110) | шт. | 7 |  |  |
| 6 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 11,0 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-25-110) | шт. | 7 |  |  |
| 7 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 17 кВт, 150 м (ЭЦВ 8-25-150) | шт. | 3 |  |  |
| 8 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 22 кВт, 200 м (ЭЦВ 8-25-200) | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 13 кВт, 125м (ЭЦВ 8-25-125) | шт. | 1 |  |  |
| 10 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 22 кВт, 63 м (ЭЦВ 10-63-65) | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 32 кВт, 110м (ЭЦВ 10-63-110) | шт. | 11 |  |  |
| 12 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 63 кВт, 110м (ЭЦВ 12-160-100) | шт. | 3 |  |  |
| 13 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 45 кВт, 65 м (ЭЦВ 12-160-65) | шт. | 3 |  |  |
| 14 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-17 ЭЦВ6-10-235 | шт | 5 |  |  |
| 15 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-13 ЭЦВ6-10-185 | шт | 5 |  |  |
| 16 | Обойма верх.Б2ВП-96.01.00.013 ЭЦВ6-10 | шт | 20 |  |  |
| 17 | Отвод подшипниковый Б2ВП -96.01.12.000 ЭЦВ6-10 | шт | 10 |  |  |
| 18 | Втулка защитная Б2ВП -96.01.00.01 4 ЭЦВ6-10 | шт | 20 |  |  |
| 19 | Отвод лопаточный Б2ВП -96.01.05.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 |  |  |
| 20 | Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00001 ЭЦВ6-10 | шт | 400 |  |  |
| 21 | Втулка распорная Б2ВП -62.01.00.009 ЭЦВ6-10 | шт | 400 |  |  |
| 22 | Колесо рабочее Б2ВП -96.01.04.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 |  |  |
| 23 | Втулка дистанционная Б2ВП -62.01.00.008 ЭЦВ6-10 | шт | 20 |  |  |
| 24 | Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000 ЭЦВ6-10 | шт | 300 |  |  |
| 25 | Обойма нижн БВП-96.01.00.012 ЭЦВ6-10 | шт | 20 |  |  |
| 26 | Кольцо резиновое уплотнит 070-075-30-2-1гост 9833-73 | шт | 400 |  |  |
| 27 | Подшипник двиг. ИЖПД-96.02.02.000-03 | шт | 30 |  |  |
| 28 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 |  |  |
| 29 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 |  |  |
| 30 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-25 ЭЦВ8-25-110 | шт | 5 |  |  |
| 31 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-27 ЭЦВ8-25-150 | шт | 5 |  |  |
| 32 | Обойма верх.Б2ВП-61.01.00.015 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 33 | Корпус Б2ВП-61.01.10.0001-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 34 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02 ЭЦВ8-25 | шт | 20 |  |  |
| 35 | Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 36 | Обойма обрезан.Б2ВП-61.01.00.002 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 37 | Отвод лопаточный Б2ВП-61.01.04.001 ЭЦВ8-25 | шт | 150 |  |  |
| 38 | Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002 ЭЦВ8-25 | шт | 150 |  |  |
| 39 | Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003 ЭЦВ8-25 | шт | 150 |  |  |
| 40 | Колесо рабочее Б2ВП-61.01.05.000 ЭЦВ8-25 | шт | 150 |  |  |
| 41 | Кольцо отвода Б2ВП-61.01.00.005 ЭЦВ8-25 | шт | 150 |  |  |
| 42 | Обойма основн.Б2ВП-61.01.01.000 ЭЦВ8-25 | шт | 130 |  |  |
| 43 | Обойма корпуса Б2ВП-61.01.01.000-03 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 44 | Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01 ЭЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 45 | Обойма нижн.Б2ВП-61.01.01.000-01 ЦВ8-25 | шт | 15 |  |  |
| 46 | Кольцо резиновое уплотн.155-160-36-2-1 гост9833-73 | шт | 130 |  |  |
| 47 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -03 ЭЦВ8 | шт | 30 |  |  |
| 48 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 |  |  |
| 49 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 |  |  |
| 50 | Отвод лопаточный Б2ВП-65.01.01.001 ЭЦВ8-40 | шт | 25 |  |  |
| 51 | Колесо рабочее Б2ВП-65.01.02.000-01 ЭЦВ8-40 | шт | 25 |  |  |
| 52 | Вал ИЖПД -40.01.00.033-02 ЭЦВ10-65-110 | шт | 2 |  |  |
| 53 | Обойма подшипника ИЖПД-40.01.00.007 ЭЦВ10 | шт | 2 |  |  |
| 54 | Корпус Б2ВП -74.01.08.00 1 -02 ЭЦВ10 | шт | 2 |  |  |
| 55 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -04 ЭЦВ10 | шт | 2 |  |  |
| 56 | Втулка защитн. -40.01.00.006 ЭЦВ10 | шт | 2 |  |  |
| 57 | Обойма основная ИЖПД-40.01.00.003 ЭЦВ10 | шт | 10 |  |  |
| 58 | Кольцо рез.уплот.200-205-36-2-1 гост9833-73 | шт | 10 |  |  |
| 59 | Отвод лопаточный ИЖПД -40.01.02.00 1 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 |  |  |
| 60 | Втулка отвода ИЖПД -40.01.02.002 ЭЦВ10 | шт | 10 |  |  |
| 61 | Колесо рабочее ИЖПД -40.01.0 1.000 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 |  |  |
| 62 | Диск ИЖПД -40.01.04.000 ЭЦВ10 (армлен) | шт | 5 |  |  |
| 63 | Втулка дистанционная ИЖПД -40.01.00.035 ЭЦВ10 | шт | 5 |  |  |
| 64 | Обойма нижн. ИЖПД-40.01.00.002 ЭЦВ10 | шт | 5 |  |  |
| 65 | Подшипник ДАП 8-33 ИЖПД-99.02.02.000-04 ЭЦВ10 | шт | 5 |  |  |
| 66 | Пята ДАП 8-33 Б2ВП-99.02.00.004 ЭЦВ10 | шт | 5 |  |  |
| 67 | Подпятник ДАП 8-33 Б2ВП-61.02.10.000 ЭЦВ10 | шт | 5 |  |  |
| **ИТОГО:** |  |  |

ИТОГО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( ) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| Поставщик: | Покупатель:ГУП «Водоснабжение и водоотведение»3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9Банковские реквизиты:р/с 2211290000000052в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»ф/к 0200045198 КУБ 29кор.счет 20210000094тел/факс 0 (533) 93397Генеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение № 3

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним

для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

**ОТЧЕТ**

**о невозможности использования аналогичных товаров**

• Предмет закупки и его описание – насосы ЭЦВ и запасные части к ним (Производитель - ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск).

• Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок) – 2, 8.

• Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – открытый аукцион.

• Дата и время проведения закупки – 25 апреля 2024 г. в 09:00 часов.

• Начальная максимальная цена контракта – 1 715 044,00 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч сорок четыре рубля 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

Для пополнения парка имеющихся насосных агрегатов, замены вышедших из строя насосных агрегатов, а также закупки комплектующих запасных частей к насосам необходимо провести закупку новых насосных агрегатов типа ЭЦП и запасных частей к ним производства ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск.

Выбор определенного производителя насосного оборудования, а именно, ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск обусловлен следующим:

1. Имеющийся парк скважинного насосного оборудования на предприятии представлен насосами типа ЭЦВ производства Херсонского Электромеханического Завода (Украина), частного предприятия «ХидроПомпа» (Молдова), и ОАО «Завод Промбурвод» (Белоруссия).

2. При подборе насосного оборудования необходимо учитывать существующий опыт эксплуатации насосов определенных производителей на предприятиях ВКХ, технические характеристики насосов, срок эксплуатации без проведения капитальных ремонтов, степень сложности обслуживания и затраты по эксплуатации насосов, условия поставки, стоимость поставки оборудования.

3. Учитывая многолетний опыт эксплуатации насосов производства Херсонского Электромеханического Завода (Украина), частного предприятия «ХидроПомпа» (Молдова), и ОАО «Завод Промбурвод» (Белоруссия) можно отметить, что по своим техническим характеристикам данные насосы, характеризуются высоким технологическим качеством исполнения, высоким КПД, отличаются широким диапазоном их работы. Ремонт насосных агрегатов чаще всего осуществляется простой заменой изношенных деталей, что повышает удобство работы с ним.

4. Для повышения эффективности эксплуатации и продления срока эксплуатации насосного оборудования на предприятии сформировано структурное подразделение, обеспечивающее техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования, укомплектованное запасными частями и деталями, а также накопленным за многие годы ремонтным фондом для восстановления работоспособности насосного оборудования производства Херсонского Электромеханического Завода, предприятия Молдовы «ХидроПомпа» и Белорусского «Завода Промбурвод».

5. В настоящее время возникла ситуация, когда часть предприятий поставщиков -изготовителей не могут по ряду причин обеспечить надежную поставку насосного оборудования и комплектующих к нему.

Из-за сложной и напряженной внешнеполитической обстановки на Украине значительно усложняются условия поставок насосного оборудования из Украины, и соответственно не гарантирована надежность и стабильность поставок насосов производства Херсонского Электромеханического Завода (Украина).

Частное предприятие «ХидроПомпа» (Молдова) находится в стадии реорганизации (ликвидации) и не может в принципе рассматриваться в качестве поставщика насосного оборудования.

6. В настоящее время предприятие ОАО «Завод Промбурвод» (Белоруссия) является единственным поставщиком насосов ЭЦВ для ГУП «Водоснабжение и водоотведение», так как:

- отвечают всем техническим параметрам для обеспечения заданных режимов водоснабжения потребителей услуг водоснабжения;

- насосы типа ЭЦВ производства ОАО «Завод Промбурвод» (Белоруссия) установлены на большей части артезианских скважин (более 150 единиц), расположенных в городах и сельских населенных пунктах республики;

- ГУП «Водоснабжение и водоотведение» имеет возможность самостоятельно проводить техническое обслуживание и ремонт насосного оборудования данного предприятия - изготовителя, укомплектовано запасными частями и деталями, имеет накопленный за многие годы ремонтный фонд и опытом обслуживания данных насосов в связи с чем значительно снижаются затраты по эксплуатации насосов.

Учитывая вышеизложенное, для пополнения и обновления парка скважинного насосного оборудования предприятия ГУП «Водоснабжение и водоотведение» необходимо приобретение насосов типа ЭЦВ и запасных частей к ним производства ОАО «Завод Промбурвод» (Белоруссия).

Приложение № 4

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним

для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

**Форма заявки участника закупки**

Заявка на участие в закупке согласно извещению о закупке

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать предмет закупки) (указать наименование заказчика)

в отношении лота № \_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ исходящий № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Извещение о проведении открытого аукциона [полное наименование открытого аукциона], опубликованное в [указывается дата публикации Извещения и издание, в котором оно было опубликовано], и принимая установленные требования и условия открытого аукциона, включая установленный претензионный порядок обжалования, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы) зарегистрированное по адресу:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (юридический адрес Участника закупки) предлагает заключить контракт на поставку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (предмет контракта) на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на участие в закупке, на общую сумму: Перечислить все лоты по порядку их следования, на которые подается оферта Лот №1: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №2: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №3: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость) Лот №4: [наименование и номер лота] Итоговая стоимость предложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (итоговая стоимость).

 Настоящим подтверждаем следующее:

1. Против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики решения о признании банкротом, деятельность не приостановлена, на имущество, принадлежащее на праве собственности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование Участника) не наложен арест по решению суда, административного органа.

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование участника процедуры закупки)

2.1. отсутствует в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;

3. У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

 (наименование участника процедуры закупки)

3.1. отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию).

3.2. у физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации

|  |  |
| --- | --- |
| Информация об участнике закупки: |  |
| Наименование участника закупки (фирменное наименование (наименование), фамилия, имя, отчество (при наличии)) |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные, сведения о местежительства (для физического лица) |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона и адрес электронной почты: |  |
| Банковские реквизиты |  |

2. Документы, прилагаемые участником закупки:

а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи заявки в электронном виде, выписка из единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в соответствии с Законом ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;

в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);

г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:

1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);

3) наименование производителя и страны происхождения товара;

4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;

е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);

з) декларация об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов;

и) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией.

Участник закупки/

уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (фамилия, имя, (подпись)

 отчество (при наличии)

Примечание:

1. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом аукционе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
2. Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.
3. Заявка на участие в открытом аукционе и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого аукциона при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участником открытого аукциона или лицом, уполномоченным участником открытого аукциона.
4. Непосредственно участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов.

Приложение № 4

к Закупочной документации

по проведению открытого аукциона

на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним

для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

Декларация
об отсутствии личной заинтересованности
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг),

которая может привести к конфликту интересов

Настоящей Декларацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) участника закупки) подтверждает, что соответствует требованию, установленному подпунктом г) пункта 1 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-УХ «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), об отсутствии между участником закупки и заказчиком по данной закупке конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки; руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки; единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.

Выгодоприобретателем для целей настоящей Декларации является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (дата) (подпись участника закупки) (расшифровка подписи)

**Извещение**

**о проведении открытого аукциона**

**по определению поставщика на поставку насосов ЭЦВ и запасных частей к ним для нужд ГУП «Водоснабжение и водоотведение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Поля для заполнения |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 1. Общая информация о закупке | 1. Общая информация о закупке |
| 1. | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному плану закупок) | 2, 8 |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый аукцион |
| 3. | Предмет закупки | Насосы ЭЦВ и запасные части к ним |
| 4.  | Наименование группы товаров (работ, услуг) | Непродовольственные товары |
| 5. | Дата размещения извещения | 15.04.2024 г. |
|  |  |  |
|  | 2. Сведения о заказчике | 2. Сведения о заказчике |
| 1. | Наименование заказчика | ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |
| 2. | Место нахождения | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
| 3. | Почтовый адрес | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9 |
| 4.  | Адрес электронной почты | omts@vodokanal-pmr.com |
| 5. | Номер контактного телефона | 0 (533) 8 46 93 |
| 6. | Дополнительная информация | - |
|  |  |  |
|  | 3. Информация о процедуре закупки | 3. Информация о процедуре закупки |
| 1. | Дата и время подачи заявок (дата и время начала регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 16.04.2024 г. с 08 часов 00 минут  |
| 2. | Дата и время окончания подачи заявок (дата и время окончания регистрации на сайте в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | 25.04.2024 г. до 09 часов 00 минут |
| 3. | Место подачи заявок | ПМР, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, каб. № 15 |
| 4. | Порядок подачи заявок |  Заявки подаютсяв письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, или в форме электронного документа с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа, который предоставляется заказчику «25» апреля 2024 года в 09 часов 00 минут, на электронный адрес: omts@vodokanal-pmr.com Все листы заявки на участие в запросе предложений, поданной в форме электронного документа, предоставляются путем направления сканированных оригинальных документов в одном файле в формате PDF.Предложения, поступающие на другие адреса электронной почты, не будут допущены к участию в процедуре открытого аукциона.Предложения, поступающие в письменной форме должны быть оформлены следующим образом:- на внешней стороне конверта указывается следующая информация:­ наименование и адрес Заказчика закупки;­ полное фирменное наименование Участника закупки и его почтовый адрес;­ предмет закупки с указанием номеров лотов;­ слова: *«Не вскрывать до 09 часов 00 минут, по местному времени, 25.04.2024 года».* |
| 5. | Дата, адрес и время проведения закупки | Дата и время проведения закупки – «25» апреля 2024 г. в 09-00 часов по адресу: г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый залВ указанное время будет произведено вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок. |
| 6. | Место проведения закупки (сайт в глобальной сети Интернет – в случае осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме) | Место проведения первого этапа открытого аукциона - г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал |
| 7. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Не установлено |
| 8. | Язык или языки, на которых предоставлена документация (для запроса предложений) | Заявка на участие в закупке, подготовленная Участником закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с закупкой, которыми обмениваются Потенциальные участники закупки и Заказчик закупки, должны быть представлены на одном из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики.Все документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом заверенным переводом на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики |
| 9.  | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, а также рассмотрения и оценки таких заявок (для запроса предложений) | г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, актовый зал, «25» апреля 2024 г. в 09-00 часов  |
| 10.  | Способы получения документации, срок, место и порядок предоставления этой документации (для запроса предложений) | После даты размещения извещения о проведении открытого аукциона заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию об открытом аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.Предоставление документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление документации на электронном носителе.Также любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик в письменной форме или в форме электронного документа направляет разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.В течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления разъяснений положений Закупочной документации об открытом аукционе такие разъяснения должны быть размещены заказчиком в информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. |
|  |  |  |
|  | 4. Начальная (максимальная) цена контракта | 4. Начальная (максимальная) цена контракта |
| 1. | Начальная (максимальная) цена контракта | **1 715 044,00 (один миллион семьсот пятнадцать тысяч сорок четыре рубля 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.** |
| 2. | Валюта | Для резидентов Приднестровской Молдавской Республики – в рублях Приднестровской Молдавской Республики. Для нерезидентов Приднестровской Молдавской Республики – в иностранной валюте. |
| 3. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленного Центральным Банком Приднестровской Молдавской Республики и используемого при оплате контракта | По официальному курсу иностранной валюты к рублю Приднестровской Молдавской Республики, установленному Центральным Республиканским Банком на дату оплаты. |
| 4. | Источник финансирования | Собственные средства ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |
| 5. | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа) | Расчеты по Контракту осуществляются в следующем порядке:- Предоплата (аванс) в размере 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта. Денежные средства, подлежащие перечислению Покупателем на расчётный счет Поставщика в качестве предоплаты (аванса), перечисляются Покупателем в безналичной форме в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления счета. - Окончательный расчет (оставшиеся 50 % от общей цены Контакта, указанной в п. 2.1. Контракта) перечисляются Покупателем на расчетный счет Поставщика по факту поставки всего объема Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки на склад Покупателя. |
|  | 5. Информация о предмете (объекте) закупки | 5. Информация о предмете (объекте) закупки**Не допускается разбивка лота на части,** то есть подача заявки на участие в закупке на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота. |
| 1. | Предмет закупки и его описание |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Лота** | **№ п/п** | **Наименование и основные характеристики объекта закупки** | **Ед изм.** | **Кол-во**  | **Начальная (максим.) цена**  |
| **1** |  | **Насосы ЭЦВ и запасные части к ним** |  |  |  |
|  | 1 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 11 кВт, 235 м (ЭЦВ 6-10-235) | шт. | 2 | 35 580,00 |
|  | 2 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 5,5 кВт, 110м (ЭЦВ 6-10-110) | шт. | 2 | 23 394,00 |
|  | 3 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 6,3 кВт, 140 м (ЭЦВ 6-10-140)  | шт. | 3 | 39 705,00 |
|  | 4 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 4,0 кВт, 70 м (ЭЦВ 6-10-70) | шт. | 1 | 10 549,00 |
|  | 5 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 40 м3/ч, 17 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-40-110) | шт. | 7 | 174 300,00 |
|  | 6 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 11,0 кВт, 110 м (ЭЦВ 8-25-110) | шт. | 7 | 119 840,00 |
|  | 7 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 17 кВт, 150 м (ЭЦВ 8-25-150) | шт. | 3 | 59 985,00 |
|  | 8 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 25 м3/ч, 22 кВт, 200 м (ЭЦВ 8-25-200) | шт. | 2 | 65 860,00 |
|  | 9 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 10 м3/ч, 13 кВт, 125м (ЭЦВ 8-25-125) | шт. | 1 | 18 805,00 |
|  | 10 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 22 кВт, 63 м (ЭЦВ 10-63-65) | шт. | 1 | 25 900,00 |
|  | 11 | Эл. насосный агрегат погружной скважинный 63 м3/ч, 32 кВт, 110м (ЭЦВ 10-63-110) | шт. | 11 | 422 400,00 |
|  | 12 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 63 кВт, 110м (ЭЦВ 12-160-100) | шт. | 3 | 196 920,00 |
|  | 13 | Эл. насосный агр. погружной скважинный 160 м3/ч, 45 кВт, 65 м (ЭЦВ 12-160-65) | шт. | 3 | 147 570,00 |
|  | 14 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-17 ЭЦВ6-10-235 | шт | 5 | 4 670,00 |
|  | 15 | Вал Б2ВП-96.01.00.003-13 ЭЦВ6-10-185 | шт | 5 | 3 880,00 |
|  | 16 | Обойма верх.Б2ВП-96.01.00.013 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 3 160,00 |
|  | 17 | Отвод подшипниковый Б2ВП -96.01.12.000 ЭЦВ6-10 | шт | 10 | 1 380,00 |
|  | 18 | Втулка защитная Б2ВП -96.01.00.01 4 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 2 900,00 |
|  | 19 | Отвод лопаточный Б2ВП -96.01.05.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 28 400,00 |
|  | 20 | Кольцо отвода Б2ВП-96.01.00001 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 7 200,00 |
|  | 21 | Втулка распорная Б2ВП -62.01.00.009 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 8 400,00 |
|  | 22 | Колесо рабочее Б2ВП -96.01.04.000 ЭЦВ6-10 | шт | 400 | 28 400,00 |
|  | 23 | Втулка дистанционная Б2ВП -62.01.00.008 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 2 240,00 |
|  | 24 | Обойма основная Б2ВП-96.01.01.000 ЭЦВ6-10 | шт | 300 | 46 500,00 |
|  | 25 | Обойма нижн БВП-96.01.00.012 ЭЦВ6-10 | шт | 20 | 3 160,00 |
|  | 26 | Кольцо резиновое уплотнит 070-075-30-2-1гост 9833-73 | шт | 400 | 8 800,00 |
|  | 27 | Подшипник двиг. ИЖПД-96.02.02.000-03 | шт | 30 | 7 290,00 |
|  | 28 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 2 505,00 |
|  | 29 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 6 255,00 |
|  | 30 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-25 ЭЦВ8-25-110 | шт | 5 | 3 880,00 |
|  | 31 | Вал Б2ВП-61.01.00.001-27 ЭЦВ8-25-150 | шт | 5 | 4 865,00 |
|  | 32 | Обойма верх.Б2ВП-61.01.00.015 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 33 | Корпус Б2ВП-61.01.10.0001-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 865,00 |
|  | 34 | Подшипник ИЖПД-99.02.02.000-02 ЭЦВ8-25 | шт | 20 | 2 900,00 |
|  | 35 | Втулка защитная Б2ВП-61.01.00.008-02 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 3 150,00 |
|  | 36 | Обойма обрезан.Б2ВП-61.01.00.002 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 37 | Отвод лопаточный Б2ВП-61.01.04.001 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 18 750,00 |
|  | 38 | Втулка отвода Б2ВП-61.01.04.002 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 5 850,00 |
|  | 39 | Втулка распорная Б2ВП-61.01.00.003 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 21 750,00 |
|  | 40 | Колесо рабочее Б2ВП-61.01.05.000 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 21 750,00 |
|  | 41 | Кольцо отвода Б2ВП-61.01.00.005 ЭЦВ8-25 | шт | 150 | 4 950,00 |
|  | 42 | Обойма основн.Б2ВП-61.01.01.000 ЭЦВ8-25 | шт | 130 | 25 610,00 |
|  | 43 | Обойма корпуса Б2ВП-61.01.01.000-03 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 44 | Втулка дистанционная Б2ВП-61.01.00.014-01 ЭЦВ8-25 | шт | 15 | 2 175,00 |
|  | 45 | Обойма нижн.Б2ВП-61.01.01.000-01 ЦВ8-25 | шт | 15 | 2 955,00 |
|  | 46 | Кольцо резиновое уплотн.155-160-36-2-1 гост9833-73 | шт | 130 | 1 690,00 |
|  | 47 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -03 ЭЦВ8 | шт | 30 | 7 290,00 |
|  | 48 | Пята Б2ВП-96.02.00.002 нерж ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 6 255,00 |
|  | 49 | Подпятник Б2ВП-61.02.06.000 ЭЦВ6\*8 | шт | 15 | 2 505,00 |
|  | 50 | Отвод лопаточный Б2ВП-65.01.01.001 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 3 300,00 |
|  | 51 | Колесо рабочее Б2ВП-65.01.02.000-01 ЭЦВ8-40 | шт | 25 | 3 625,00 |
|  | 52 | Вал ИЖПД -40.01.00.033-02 ЭЦВ10-65-110 | шт | 2 | 2 604,00 |
|  | 53 | Обойма подшипника ИЖПД-40.01.00.007 ЭЦВ10 | шт | 2 | 1 092,00 |
|  | 54 | Корпус Б2ВП -74.01.08.00 1 -02 ЭЦВ10 | шт | 2 | 566,00 |
|  | 55 | Подшипник ИЖПД -99.02.02.000 -04 ЭЦВ10 | шт | 2 | 578,00 |
|  | 56 | Втулка защитн. -40.01.00.006 ЭЦВ10 | шт | 2 | 366,00 |
|  | 57 | Обойма основная ИЖПД-40.01.00.003 ЭЦВ10 | шт | 10 | 5 460,00 |
|  | 58 | Кольцо рез.уплот.200-205-36-2-1 гост9833-73 | шт | 10 | 170,00 |
|  | 59 | Отвод лопаточный ИЖПД -40.01.02.00 1 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 3 000,00 |
|  | 60 | Втулка отвода ИЖПД -40.01.02.002 ЭЦВ10 | шт | 10 | 850,00 |
|  | 61 | Колесо рабочее ИЖПД -40.01.0 1.000 -01 ЭЦВ10 | шт | 10 | 20 250,00 |
|  | 62 | Диск ИЖПД -40.01.04.000 ЭЦВ10 (армлен) | шт | 5 | 2 795,00 |
|  | 63 | Втулка дистанционная ИЖПД -40.01.00.035 ЭЦВ10 | шт | 5 | 1 905,00 |
|  | 64 | Обойма нижн. ИЖПД-40.01.00.002 ЭЦВ10 | шт | 5 | 2 730,00 |
|  | 65 | Подшипник ДАП 8-33 ИЖПД-99.02.02.000-04 ЭЦВ10 | шт | 5 | 1 250,00 |
|  | 66 | Пята ДАП 8-33 Б2ВП-99.02.00.004 ЭЦВ10 | шт | 5 | 3 050,00 |
|  | 67  | Подпятник ДАП 8-33 Б2ВП-61.02.10.000 ЭЦВ10 | шт | 5 | 7 450,00 |
| **ИТОГО:** | **1 715 044,00** |

 |
| 2. | Информация о необходимости предоставления участникам закупки образцов продукции, предлагаемых к поставке | Не требуется |
| 3. | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки | **Производитель - ОАО «Завод Промбурвод», г. Минск**Примечание: Отчет о невозможности использования аналогичных товаров - Приложение № 3 к Закупочной документации |
| 4. | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р "Об утверждении формы заявок участников закупки" и требованиями, указанными в Закупочной документации о проведении открытого аукциона |
|  |  |  |
|  | 6. Преимущества, требования к участникам закупки | 6. Преимущества, требования к участникам закупки |
| 1. | Преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»  | Преимущества предоставляются в соответствии со ст. 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI "О закупках в Приднестровской Молдавской Республике" следующим участникам:а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной системы, в том числе организациям любых организационно-правовых форм, использующим труд лиц, осужденных к лишению свободы, и (или) лиц, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях;б) организациям, применяющим труд инвалидов;в) отечественным производителям;г) отечественным импортерам. |
| 2. | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены исчерпывающий перечень документов (в соответствии со статьей 21 Закона) | Требования к Участникам:а) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся объектом закупки;б) отсутствие проведения ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие дела о банкротстве (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);в) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном законодательством ПМР, на дату подачи заявки на участиев закупке (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц);в) отсутствие в [реестре](http://www.vspmr.org/legislation/bills/vi-soziv/621.html#Par2313) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица;г) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;д) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.Участником закупки должны быть представлены следующие документы:а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), копия патента (для индивидуального предпринимателя). В случае подачи заявки в электронном виде, выписка из единого государственного реестра юридических лиц должна быть представлена в соответствии с Законом ПМР «Об электронном документе и электронной подписи»;б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки;в) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица);г) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;д) предложения участника закупки в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией о закупке:1) предложение о цене контракта (лота № \_\_\_\_\_\_): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;2) наименование товаров, работ, услуг, с указанием качественных, технических и иных необходимых характеристик (конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации о закупке, и указание на товарный знак), количества (объема);3) наименование производителя и страны происхождения товара;4) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие объекта требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией;е) информация о соответствии участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);ж) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-З-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48);з) участник закупки вправе приложить иные документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным настоящей Закупочной документацией.Форма заявки на участие в закупке приведена в Приложении № 4 к Закупочной документации. |
| 3. | Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств | В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных контрактом.Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по контракту, он уплачивает Покупателю пеню в размере 0,05 % от стоимости неисполненного, ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по контракту, он уплачивает Поставщику пеню в размере 0,05 % от стоимости неисполненного, ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. Любая из Сторон вправе требовать подтверждение факта нарушения, а также размера убытков и неустойки двусторонними актами. Такой акт должен быть рассмотрен, подписан Стороной и возвращен другой Стороне не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. |
| 4. | Требования к гарантийным обязательствам, предоставляемым поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | Гарантийный срок на поставляемый Товар – не менее срока гарантии завода-изготовителя, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты поставки Товара. |
|  | 7. Условия контракта | 7. Условия контракта |
|  |  | **Условия контракта – согласно проекту Контракта (Приложение № 2 к Закупочной документации).** |
| 1. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги | Поставка Товара осуществляется на центральный склад Покупателя, расположенный по адресу г. Тирасполь, ул. 95 Молдавской дивизии, 1-в.  |
| 2. | Сроки поставки товара  | Товар поставляется Поставщиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента внесения Покупателем предоплаты (аванса) в размере, порядке и на условиях, установленных п.2.4.1. контракта. Возможна досрочная поставка.Датой поставки Товара является дата подписания уполномоченными представителями товаросопроводительной документации и счете к оплате.Товар передается представителю Покупателя, при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара.  |
| 3. | Условия транспортировки и хранения товара | Доставка Товара осуществляется транспортом и за счёт средств Поставщика.  |