**Запрос ценовой информации**

**на закупку запорной арматуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «26» апреля 2024 г. | | Потенциальным поставщикам  (исполнителям). |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на запорную арматуру (обратные клапаны) ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости запорной арматуры (обратных клапанов), соответствующих указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку запорной арматуры (обратных клапанов) согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Сумма** |
| 1 | Клапан ø 50 чугуный 19ч21р (верт.) ру 16 | шт. | 2 |  |
| 2 | Клапан ø 50 чугуный 16ч6р,п (гориз.) ру 16 | шт. | 4 |  |
| 3 | Клапан ø 50 чугуный 19ч16бр (верт.) Ру 10P | шт. | 4 |  |
| 4 | Клапан ø 50 чугуный 19ч16бр (гориз.) Ру 10P | шт. | 1 |  |
| 5 | Клапан ø 80 чугуный 16ч6р,п (гориз.) ру 16 | шт. | 14 |  |
| 6 | Клапан ø 80 чугуный 16кч9п (гориз.) ру 25 | шт. | 5 |  |
| 7 | Клапан ø 80 чугуный 19ч21р (верт.) ру 16 | шт. | 6 |  |
| 8 | Клапан ø 100 чугуный 16ч6р,п (гориз.) ру 16 | шт. | 24 |  |
| 9 | Клапан ø 100 чугуный 19ч21бр (верт.) ру 16 | шт. | 30 |  |
| 10 | Клапан ø 150 чугуный 19ч21бр (верт.) ру 16 | шт. | 15 |  |
| 11 | Клапан ø 150 чугуный 16ч42р (гориз.) ру 25 | шт. | 7 |  |
| 12 | Клапан ø 200 чугуный 19ч21р (верт.) ру 16 | шт. | 11 |  |
| 13 | Клапан ø 250 чугуный 19ч21р (верт.) ру 16 | шт. | 1 |  |
| 14 | Клапан ø 300 чугуный 19ч21р (верт.) ру 16 | шт. | 1 |  |
| 15 | Клапан ø 400 чугуный 19ч21бр (верт.) ру 16 (межфланцевый) | шт. | 2 |  |
| 16 | Клапан ø 500 чугуный ру16 обратный поворотный (межфланцевый) | шт. | 1 |  |
| 17 | Клапан воздушный (вантуз) ø100 чугуный крепл.фланцевый Ру 16P | шт. | 11 |  |
| 18 | Клапан чугунный ø100 PN 10 ABRA-D-022 NBR100 обратный (шаровой для канализации) | шт. | 2 |  |
| 19 | Клапан чугунный ø300 PN 10 ABRA-D-022 NBR300 обратный (шаровой для канализации) | шт. | 2 |  |
| **Итого:** | | | |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Запорная арматура (обратные клапаны)***

2.2. Расчеты по контракту за каждую поставленную партию Товара производятся в рублях Приднестровской Молдавской Республики, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты поставки Покупателю партии Товара и выставленного Поставщиком счета к оплате (дата поставки фиксируется в товаросопроводительной документации и счете к оплате).

2.3. Товар поставляется Поставщиком в пределах срока действия контракта отдельными партиями на основании заявок Покупателя в согласованные сроки, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменной заявки Покупателя.

2.4. Качество Товара должны соответствовать назначению, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара, действующим в Приднестровской Молдавской Республике стандартам и техническим условиям.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «07» мая 2024 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.