## Лист1
Наименование | Ед.изм. | Кол-во
Расширительный бак “Reflex” NG 80”; V=80 л (Ду480; Н=565 мм) PN6;Rp 1"; t раб.мах=+120 С | шт | 1
- теплообменник TL6B-FG – 300 кВт | шт | 2
- дисковый поворотный затвор Ду65 | шт | 2
- дисковый поворотный затвор Ду50 | шт | 8
- клапан предохранительный Ду40 | шт | 1
- термометр | шт | 11
- закладная конструкция установки термометра | шт | 11
- манометр с краном | шт | 11
- закладная конструкция установки манометра | шт | 11
- штуцер под манометр | шт | 11
Насос подпиточный Wilo HiMulti 3H 50/2-25P (G=1.0 м3/час; Н=39м) PN6;Rp1” tраб.мах=+120 С | шт | 1
Фильтр очистки от мех.примесей с колбой “Атлас” RD1;PN8 | шт | 1
Водоумягчительная установка “WaterBoss 700” | шт | 1
Насос повысительный Wilo HiMulti 3H 50/2-25P (G=1.0 м3/час; Н=20м) PN6;Rp1” tраб.мах=+120 С | шт | 1
Трехходовой смесительный клапан “Danfoss” VF3 DN 40 PN 16 с электроприводом смесителя AMV-435 | шт | 2
Трехходовой смесительный клапан “Danfoss” VF3 DN 50 PN 16 с электроприводом смесителя AMV-435 | шт | 1
Предохранительный клапан Ду50 х Ду65 З=3 bar | шт | 2
Автоматический воздухоотводчик R 1/2” | шт | 4
Колпачковый вентиль тип МК R1” (со спускным краном) PN 16 | шт | 2
Обратный клапан R1”, PN 16 | шт | 9
Обратный клапан DN 50, PN 16 | шт | 2
Обратный клапан DN 65, PN 16 | шт | 2
Поворотная заслонка DN 50, PN 16 | шт | 5
Поворотная заслонка DN 65, PN 16 | шт | 7
Фильтр сетчатый DN 1” (со спускным краном) PN 25 | шт | 1
Фильтр сетчатый DN 65 (со спускным эл-ом) PN 16 | шт | 1
Фильтр газовый MADAS Ду 40 | шт | 2
Антивибрационная вставка 1 ½” | шт | 2
Сигнализатор газа (датчик) | шт | 2
Кран шаровой под приварку Ду 80 Ру 1.6МПа | шт | 1
Кран шаровой муфтовый Ду 40 Ру 0.01МПа | шт | 2
Переход К-1-114, 3х3.6-88,9х3,6 (Ду100/Ду80) | шт | 1
Фильтр газовый FF 80 | шт | 1
Кран шаровый фланцевый Ду80 | шт | 3
Поворотная заслонка DN 50 PN16 | шт | 1
Труба полиэтиленовая SDR 17 РE100 63х3,8 (Ду=50мм) питьевая с коэф.1,05 | м | 120
Прибор охранно-пожарной сигнализации на 6 зон | шт | 1
Клавиатура РК 5501 | шт | 1
Извещатель пожарный дыма ИПД -3,3 | шт | 6
Извещатель пожарный ручной ИПР-1 | шт | 1
Извещатель магнитно-контактный FM-102 | шт | 1
Извещатель магнитно-контактный СОМК | шт | 2
Извещатель движения SRP-600 | шт | 2
Щит с монтажной панелью 395х310х220 | шт | 1
Провод витая пара сеч.8х0,44мм2 | м | 90
Трансформатор 220/16,5В 40ВА | шт | 1
Светозвуковое устройство – 12В для наружной установки | шт | 1
Светильник взрывоз-нный светодиодный УХЛ1 ОМ1 1Ехd IIC T5 x LED-40Bт | шт | 1
Светильник 1500 лм 16 Вт | шт | 4
Светильник светодиодный “Опал”-40 Вт | шт | 8
Выключатель 1-кл открытой установки IP54 10A | шт | 4
Выключатель 1-кл скрытой установки IP54 10A | шт | 3
Розетка открытой установки с ЗКи ЗЩ IP44 Iн=16А | шт | 3
Розетка скрытой установки с ЗКи ЗЩ IP44 Iн=16А | шт | 2
Коробка установочная (подрозетник) | шт | 5
Коробка дозовая d-60мм | шт | 4
Ответвитель для провода сеч.1,0-2,5мм2 | шт | 8
Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 4х6,0мм2 | м | 6
Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 3х1,5мм2 | м | 284
Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 4х1,5мм2 | м | 114
Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 4х1,0мм2 | м | 305
Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 2х1,5мм2 | м | 55
Кабель контрольный ГОСТ 1508-78 сеч. 10х1,0мм2 | м | 60
Термостат предельный +70…+150 С (ручной сброс) | шт | 2
Реле давления (настройка 0-2,5 bar) ∆=0.4 bar (защита мин. ручной сброс) | шт | 2
Реле давления (настройка 0-10 bar) ∆=1,0 bar (защита мах. ручной сброс) | шт | 2
Датчик давления 0-6 bar/ 4-20мА | шт | 3
Реле разности давления (настройка 0,5-6 bar) ∆=0,5 bar | шт | 1
Термостат 0…150С (настройка 30…90С) ∆=5-15 С | шт | 1
Датчик температуры уходящих газов -40…+400С | шт | 2
Сигнальный прибор наличия газа | шт | 1
Реле контроля давления газа | шт | 2
Поплавковый выключатель | шт | 2
Реле защиты от сухого хода 0,5-2,8 bar | шт | 1
Манометр эл.контактный G ½ (0-0,6кг/см2) | шт | 3
Блок дистанционной сигнализации “ВЕГА-9” для котельной 220В | шт | 1
Пульт выносной сигнализации (ПВС) “ВЕГА-9” для котельной 220В | шт | -
Оповещатель свето-звуковой -220В для наружной и внутренней установки | шт | 1
Аккумуляторная батарея 7А | шт | 1
Бензиновый генератор 3-фазный Рн=10кВа/8кВт Imax/18.6A; IP54 | шт | 1
Автоматический выключатель Iн=25А хар-ка С | шт | 1
Провод самонесущий изолированный со светостабилизированной полимерной композицией ТУ 16.КО9-140-2004 сечением 3х25х1х35мм2 | м | 150