# Запрос ценовой информации

на выполнение ремонтных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от « 24 » сентября 2021 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение ремонтных работ входной группы и подвальных помещений №№ 6,7,17,21-25 здания расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Первомайская 5, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги в виде сметного расчёта, согласно следующим характеристикам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем |
| **I** | **Внутренняя отделка** |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщ. 50 мм. | м2 | 157,0 |
| 2 | Устройство покрытий из плиток кераммических для полов | м2 | 157,0 |
| 3 | Устройство плинтуса из плиток керамических | м2 | 13,0 |
| 4 | Штукатурка стен цементным раствором т. 30 мм. по сетке | м2 | 375,0 |
| 5 | Штукатурка оконных и дверных откосов цементным раствором | м2 | 15,0 |
| 6 | Устройство металлического каркаса перегородок | м2 | 39,5 |
| 7 | Облицовка каркасов гипсокартоном | м2 | 79,0 |
| 8 | Оклейка швов лентой | м2 | 5,0 |
| 9 | Огрунтовка поверхностей стен | м2 | 454,0 |
| 10 | Сплошное выравннивание стен гипсовыми смесями толщ. 5 мм. по стекловолоконной армирующей сетке | м2 | 358,0 |
| 11 | Сплошное выравннивание оконных и дверных откосов  гипсовыми смесями толщ. 5 мм. по стекловолоконной армирующей сетке | м2 | 15,0 |
| 12 | Облицовка стен здания плитками кераммическими | м2 | 64,00 |
| 13 | Окраска поверхности стен в/э красками за 2 раза по стеклохолсту | м2 | 454,0 |
| 14 | Окраска откосов в/э красками за 2 раза по стеклохолсту | м2 | 15,0 |
| 15 | Устройство металлического каркаса потолка | м2 | 157,0 |
| 16 | Облицовка каркасов потолочными плитами Армстронг | м2 | 157,0 |
| **II** | **Входная группа (крыльцо)** |  |  |
| 1 | Устройство стяжек цементных толщ. 50мм | м2 | 16,0 |
| 2 | Огрунтовка поверхностей | м2 | 26,0 |
| 3 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов | м2 | 26,0 |
| 4 | Устройство каркаса козырьков | тн | 0,084 |
| 5 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ021 | м2 | 5,8 |
| 6 | Окраска эмалями ПФ металлических поверхностей | м2 | 5,8 |
| 7 | Монтаж лестничных ограждений | мп | 2,8 |
| 8 | Устройство кровель из профнастила по готовой обрешетке | м2 | 16,0 |
| **III** | **Ремонт фасада на входных группах** |  |  |
| 1 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором наружных откосов при ширине до 200мм плоских | мп | 38,0 |
| 2 | Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности | м2 | 15,0 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*: выполнение ремонтных работ входной группы и подвальных помещений №№ 6,7,17,21-25 здания расположенного по адресу: г. Днестровск, ул. Первомайская 5.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ, счетом за оказанные услуги.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Сметы, сводный сметный расчет;
* Расходные накладные;
* Акт выполненных работ, оказанных услуг.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ и оказанных услуг.

5.2. обязанность по выполнению работ и оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2021г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 в течение 5 рабочих дней.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 08.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Разрешительная документация, подтверждающая право выполнения данного вида работ;**
  + **Гарантийные обязательства;**
  + **Сметный расчёт;**
  + **Цены на оказание услуг и выполнение работ;**
  + **Порядок оплаты;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.