# Запрос ценовой информации

на выполнение работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия, устройству щебеночного основания с изменением конструктивных элементов тепловых камер,

расположенных на проезжей части магистральной автодороги по ул. К. Либкнехта,

на участке от ул. Правды до пер. Днестровского.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  от «04» мая 2022 г. |  Потенциальным исполнителям. |
|  |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия, устройству щебеночного основания с изменением конструктивных элементов тепловых камер, расположенных на проезжей части магистральной автодороги по ул. К. Либкнехта, на участке от ул. Правды до пер. Днестровского, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ, соответствующей указанным характеристикам в виде сметных расчётов согласно техническому заданию в Таблице 1.

1. **Перечень видов работ для составления сметного расчёта:**

Таблица 1

|  |
| --- |
| Техническое задание на выполнение работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия, устройству щебеночного основания с изменением конструктивных элементов тепловых камер, расположенных на проезжей части магистральной автодороги по ул. К. Либкнехта, на участке от ул. Правды до пер. Днестровского. |
|   |   |   |   |
| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|
|
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка асфальтобенонных покрытий | 100м3 | 1,118 |
| 2 | Погрузка строительного мусора от разборки | т | 201,50 |
| 3 | Перевозка мусора на расстояние до 4 км | т | 201,50 |
| 4 | Демонтаж люков | шт | 46 |
| 5 | Демонтаж плит перекрытия ПО-4  | шт | 46 |
| 6 | Разработка грунта емкостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы Грунт 2 группы | 1000м3 | 0,13 |
| 7 | Перевозка грунта на расстояние до 10км | 100м3 | 1,30 |
| 8 | Демонтаж сборных железобетонных колец КС9-6 | м3 | 7,36 |
| 9 | Погрузка и разгрузка сборных железобетонных изделий от демонтажа механизированным способом | т | 18,40 |
| 10 | Перевозка железобетонных изделий на расстояние до 4 км | т | 18,40 |
| 11 | Монтаж сборных железобетонных колец КС7-3 | м3 | 2,30 |
| 12 | Монтаж сборных железобетонных плит ПО-4  | шт | 46 |
| 13 | Кирпичная кладка горловин камер (2 ряда) | м3 | 4,60 |
| 14 | Установка люков | шт | 46 |
| 15 | Люк чугунный тип "Т" | шт | 46 |
| 16 | Засыпка пазух камер ПГС  | 100м3 | 2,366 |
| 17 | Полив уплотняемого ПГС водой | 100м3 | 2,366 |
| 18 | Устройство щебеночного основания толщиной 20см | 100м2 | 5,616 |
| 19 | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из мелкозернистого асфальтобенона | 100м2 | 5,616 |
| 20 | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из мелкозернистого асфальтобенона | 100м2 | 0,864 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта*:* выполнение работ по разборке и восстановлению асфальтобетонного покрытия, устройству щебеночного основания с изменением конструктивных элементов тепловых камер, расположенных на проезжей части магистральной автодороги по ул. К. Либкнехта, на участке от ул. Правды до пер. Днестровского

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Сметный расчет (в сметных расчетах просим применять коэффициент текущего уровня цен, установленного для общестроительных работ при производстве работ за счет средств бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов в размере 77,67 руб.);
* Расходные накладные на использованные материалы;
* Акт выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2022г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 ч. 11.05.2022г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
	+ **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
	+ **Разрешительную документацию, на выполнение данного вида работ;**
	+ **Гарантийные обязательства (Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с момента подписания обеими сторонами Акта выполненных работ);**
	+ **Цены на выполнение работ;**
	+ **Сметный расчет;**
	+ **Порядок оплаты;**
	+ **Срок действия цены;**
	+ **Срок исполнения.**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Агафонов В.М.