# Запрос ценовой информации

на ремонт электродвигателя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «07» июня 2022 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике», и в целях изучения рынка цен на ремонт электродвигателя насоса рециркуляции ГВС тип AEG AMPE 90S AA2/IEC 60034/50Hz/1,5 kW/3A/cosφ 0,85 установленного на ЦТП 17/19 ОК г. Тирасполь, ул. Юности, 36, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию соответствующей указанным характеристикам.

**ИНФОРМАЦИОННО:** выход из строя электродвигателя насоса рециркуляции ГВС тип AEG AMPE 90S AA2/IEC 60034/50Hz/1,5 kW/3A/cosφ 0,85 произошел в связи с тем, что сгорела обмотка.

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки работ:

2.1. Предмет контракта: *ремонт электродвигателя насоса рециркуляции ГВС тип AEG AMPE 90S AA2/IEC 60034/50Hz/1,5 kW/3A/cosφ 0,85 установленного на ЦТП 17/19 ОК г. Тирасполь, ул. Юности, 36.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ, счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

* Калькуляция и/или Сметный расчет;
* Протокол испытания электродвигателя;
* Акт выполненных работ;
* Счет.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2022г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 14.06.22г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. ***Убедительная просьба предоставить документацию согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 08.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Разрешительную документацию на выполнение данного вида работ;**
* **Цены на выполнение работ;**
* **Срок действия цены;**
* **Порядок оплаты;**
* **Гарантийные обязательства;**
* **Срок исполнения.**

По возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабежа Е.В.