# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «06» июля 2022 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки услуги и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях оказания услуги:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Измеритель регулятор микропроцессорный ТРМ-148-Р.Щ7, Овен | шт | 1 |
| 2 | Датчик давления MBS 1700, 0-10 bar, 4-20mA, Danfoss | шт | 2 |
| 3 | Датчик температуры ESMU-100, Danfoss | шт | 1 |
| 4 | Блок контроля геометричности VPS 504 S04, DUNGS | шт | 4 |
| 5 | Контактор IEK КМИ-34012 40 А | шт | 4 |
| 6 | Реле давления KPI 35 G1/4, Danfoss | шт | 4 |
| 7 | Турбоприставка к котлу Колви КТН 100 СЕТ | шт | 1 |
| 8 | Реле давления, ВСР 3L, 0-6 бар, дифф. 0.4-1.5 бар, G1/2А, IP65, Danfoss | шт | 2 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 13.07.2022 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич