# Запрос ценовой информации

# на техническое обслуживание и ремонт средств измерения № 23/21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от « 06 » апреля 2021 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

1.В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на техническое обслуживание и ремонт средств измерения, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости технического обслуживания, соответствующего указанным характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ***Наименование*** | ***Технические характеристики*** |
|  | Техническое обслуживание теплосчетчиков с заменой элемента питания | |
| 1 | Теплосчетчики | с ном.расх. 2,5-3,0 м3/ч |
| 2 | Теплосчетчики | с ном.расх. 3,5-6,0 м3/ч |
| 3 | Теплосчетчики | с ном.расх. 10-15 м3/ч |
| 4 | Теплосчетчики | с ном.расх. 25-40 м3/ч с 1-м расходомером |
| 5 | Теплосчетчики | СВТУ с одним расходомером |
|  | Техническое обслуживание счетчиков воды | |
| 6 | Счетчик воды | Dy 15 |
| 7 | Счетчик воды | Dy 25-32 |
| 8 | Счетчик воды | Dy 40 |
| 9 | Счетчик воды | Dy 50-65 |
| 10 | Счетчик воды | Dy 80-100 |
|  | Техническое обслуживание счетчиков газа | |
| 11 | Счетчики газа | G10;G16;G25 м3/ч |
| 12 | Счетчики газа | RVG, DELTA с ном.расх. 16;25;40;65 м3/ч |
| 13 | Счетчики газа | RVG, DELTA с ном.расх. 100;160 м3/ч |
| 14 | Счетчики газа | RVG, DELTA с ном.расх. 200;250;400 м3/ч |
| 15 | Счетчики газа | СГ с ном.расх. 160;250 м3/ч |
| 16 | Счетчики газа | ЛГ с ном.расх. 1000;1600 м3/ч |

**\* просим предоставить информацию о стоимости технического обслуживания теплосчетчиков с заменой элемента питания за единицу;**

**\* просим предоставить информацию о стоимости технического обслуживания счетчиков воды, техническое обслуживание счетчиков газа** **за единицу;**

**\* просим предоставить информацию о стоимости элемента питания для теплосчетчиков за единицу. Особые условия для элемента питания: производства Камструп, гарантийный срок 4 года, срок эксплуатации 8 лет. Наличие сертификатов, паспортов на элемент питания обязательно.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ***Наименование*** | ***Технические характеристики*** |
|  | Ремонт теплосчетчиков | |
| 1 | Теплосчетчики | с ном.расх. 2,5-3,0 м3/ч |
| 2 | Теплосчетчики | с ном.расх. 3,5-6,0 м3/ч |
| 3 | Теплосчетчики | с ном.расх. 10-15 м3/ч |
| 4 | Теплосчетчики | с ном.расх. 25-40 м3/ч с 1-м расходомером |
| 5 | Теплосчетчики | СВТУ с одним расходомером |
|  | Ремонт счетчиков воды | |
| 6 | Счетчик воды | Dy 15 |
| 7 | Счетчик воды | Dy 25-32 |
| 8 | Счетчик воды | Dy 40 |
| 9 | Счетчик воды | Dy 50-65 |
| 10 | Счетчик воды | Dy 80-100 |

**\* просим предоставить информацию о стоимости ремонта за единицу.**

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: *техническое обслуживание и ремонт средств измерения.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Покупателем в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

2.4. Условия об оценке поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги на соответствие требованиям, установленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики *– нет.*

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Документы, подтверждающие прохождение государственной поверки;
* Счет;
* Акт выполненных работ или оказанных услуг.

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком или приемочной комиссией (в случае если Заказчиком было принято решение о ее создании) выполнении работ и оказании услуг, в том числе на соответствие требованиям, установленным контрактом, включая требования в отношении количества, качества и комплектности, и другим условиям контракта, а также порядок и сроки оформления результатов технического обслуживания и ремонта средств измерения и отчетных документов, подтверждающих выполнение работ или оказания услуг, или мотивированного отказа - *не предусмотрено;*

5. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

6. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

6.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ и оказанных услуг.

6.2. Исполнитель обязуется:

6.2.1. оказывать услуги по техническому обслуживанию (юстировке, чистке, калибровке, покраске, проверке на безопасность, проверке метрологических характеристик на весь срок эксплуатации приборов);

6.2.2. оказать услуги по организации государственной поверки приборов;

6.2.3. принять от Заказчика приборы, согласно реестру, в состоянии позволяющем произвести предварительную дефектовку в присутствии представителя Заказчика;

6.2.4. совместно с представителем Заказчика составить акт с указанием выявленных дефектов и предложений по проведению ремонта;

6.2.5 провести при необходимости ремонт (средний или капитальный) с заменой отдельных частей и комплектующих, проверить на безопасность, после чего направить на государственную поверку;

6.2.6. при положительных результатах государственной поверки возвратить Заказчику приборы, согласно реестру, опломбированных в соответствии с технической документацией, оттиском поверительного клейма и свидетельством о государственной поверке (на каждый прибор);

6.2.7. при отрицательных результатах государственной поверки приборов и невозможность проведения ремонта возвратить Заказчику приборы. В случае необходимости получения свидетельства о непригодности к дальнейшему применению, Заказчик обращается к государственному поверителю;

6.2.8. по требованию Заказчика предъявить детали и узлы, вышедшие из строя и замененные при ремонте.

6.3. обязанность соответствовать в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

7. Срок действия контракта – до 31.12.2021г.

8. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 12.04.2021 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба предоставить предложения согласно ст.21 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» от 08.11.2018 № 318-3-VI и Распоряжения № 198р от 25.03.20г.,а также в обязательном порядке указывать:***

* **Ссылку на данный запрос;**
* **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
* **Разрешительная документация, подтверждающая право выполнения данного вида работ;**
* **Паспорт, сертификат, гарантии на элемент питания;**
* **Цены на оказание услуг и выполнение работ (расчет при необходимости);**
* **Срок действия цены;**
* **Срок исполнения (на весь период 2021 года)**

По возникающим техническим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 8-02-29, контактное лицо Сиротюк Людмила Витальевна.

По вопросам связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 5-16-34