| Выключатели бытовые, розетки, вилки, подрозетники | Вилка угловая с/з 16А 250В | шт. | 54 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выключатель 1кл.10А внутренний | шт. | 138 |
|  | Выключатель 1кл.10А наружный | шт. | 60 |
|  | Выключатель 2кл.10А внутренний | шт. | 61 |
|  | Выключатель 2кл.10А наружный | шт. | 59 |
|  | Колодка розеточная 5 гнезд 16А 250В | шт. | 26 |
|  | Коробка распаянная закрытой установки | шт. | 0 |
|  | Коробка распаянная закрытой установки 150/110/70 | шт. | 286 |
|  | Коробка распаянная открытой установки | шт. | 250 |
|  | Коробка распаянная открытой установки 150/110/70 | шт. | 38 |
|  | Рамка 1-о постовая | шт. | 165 |
|  | Рамка 2-х постовая горизонтальная | шт. | 30 |
|  | Рамка 3-х постовая горизонтальная | шт. | 16 |
|  | Рамка 4-х постовая горизонтальная | шт. | 10 |
|  | Рамка 5-х постовая горизонтальная | шт. | 10 |
|  | Розетка 2П+3 с защ.шт.16А 250В внутренняя | шт. | 290 |
|  | Розетка 2П+3 с защ.шт.16А 250В наружная | шт. | 190 |
|  | Розетка двойная 2П+3 с защ.шт.16А 250В внутренняя | шт. | 104 |
|  | Розетка двойная 2П+3 с защ.шт.16А 250В наружная | шт. | 68 |
|  | Розетка компьютерная RJ-45 внутренняя | шт. | 10 |
|  | Розетка компьютерная RJ-45 наружная | шт. | 25 |
|  | Розетка силовая 380В | шт. | 0 |
|  | Розетка ТФ (RG-11) внутренняя | шт. | 10 |
|  | Розетка ТФ (RG-11) наружная | шт. | 25 |