| 1 | Автоматический выключатель | ВА47-29 SQ0206-0081 1P-C0,5A | шт | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0065 1P-C1A | шт | 45 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0082 1P-C1,6A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0066 1P-C2A | шт | 66 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0083 1P-C2,5A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0068 1P-C4A | шт | 74 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0070 1P-C6A | шт | 84 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0072 1P-C10A | шт | 129 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0074 1P-C16A | шт | 134 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0074 1P-C25A | шт | 30 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0074 1P-C32A | шт | 21 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0085 2P-C2A | шт | 11 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0087 2P-C4A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0088 2P-C5A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0089 2P-C6A | шт | 14 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0100 3P-C1A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0101 3P-C2A | шт | 20 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0103 3P-C4A | шт | 6 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0105 3P-C6A | шт | 49 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0107 3P-C10A | шт | 77 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0109 3P-C16A | шт | 63 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0110 3P-C20A | шт | 30 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0111 3P-C25A | шт | 64 |
|  |  | ВА47-29 SQ0206-0112 3P-C32A | шт | 32 |
|  |  | ВА47-100 SQ0207-0073 3P-C40A | шт | 16 |
|  |  | ВА47-100 SQ0207-0074 3P-C50A | шт | 8 |
|  |  | ВА47-100 SQ0207-0075 3P-C63A | шт | 5 |
|  |  | ВА47-100 SQ0207-0076 3P-C80A | шт | 10 |
|  |  | ВА47-100 SQ0207-0077 3P-C100A | шт | 5 |
|  |  | ВА88-35 3P-100A | шт | 5 |
|  |  | ВА88-35 3P-150A | шт | 3 |
|  |  | ВА88-35 3P-160A | шт | 1 |
|  |  | ВА88-35 3P-200A | шт | 5 |
|  |  | ВА88-35 3P-250A | шт | 7 |
|  |  | ВА88-40 3P-630A | шт | 5 |
|  |  | Moeller11-PKZM-16A | шт | 4 |