|  | Освещение | Лампа накаливания Е27 60 Вт | шт. | 290 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лампа светодиодная Е27 10 Вт | шт. | 100 |
|  |  | Лампа светодиодная Е27 12 Вт | шт. | 135 |
|  |  | Лампа светодиодная Е27 15 Вт | шт. | 50 |
|  |  | Лампа светодиодная Е27 5 Вт | шт. | 100 |
|  |  | Лампа светодиодная Е40-Е27 50 Вт | шт. | 123 |
|  |  | Лампа светодиодная Т8 20 Вт | шт. | 1300 |
|  |  | Лампа сигнальная ENS-22 красная | шт. | 250 |
|  |  | Лампа сигнальная ENS-22 зеленая | шт. | 200 |
|  |  | Лампа РНЦ 220*10Вт | шт. | 100 |
|  |  | Лампа ЛД-18 | шт. | 25 |
|  |  | Лампа ЛД-36 | шт. | 50 |
|  |  | Лампа ДРЛ 250 | шт. | 37 |
|  |  | Лампа ДРЛ 400 | шт. | 37 |
|  |  | Лампа 12В | шт. | 80 |
|  |  | Лампа GYZ 220*250V E40 | шт. | 28 |
|  |  | Матрица светодиодная 50 Вт 220 В | шт. | 100 |
|  |  | Прожектор 30 Вт | шт. | 30 |
|  |  | Прожектор 50 Вт | шт. | 55 |
|  |  | Прожектор 100 Вт | шт. | 5 |
|  |  | Светильник LED 100W | шт. | 20 |
|  |  | Светильник LED 36W*2 | шт. | 30 |
|  |  | Светильник LED 72W | шт. | 20 |
|  |  | Светильники LED 40Wх2 | шт. | 92 |
|  |  | Светильник накладной LED 10Вт IP65 | шт. | 46 |
|  |  | Светильник ПГ60 | шт. | 27 |
|  |  | Лампа светодиодная E27 10W 12V | шт. | 50 |
|  |  | Патрон Е27 | шт. | 100 |
|  |  | Стартер С-80 | шт. | 50 |