| Кабели и провода | АВВГ 3*10+1 | м | 65 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АВВГ 3*2,5 | м | 60 |
|  | ВВГ 3*2,5 | м | 1230 |
|  | ВВГ 4*0,75 | м | 575 |
|  | ВВГ 4*1,5 | м | 1500 |
|  | ВВГ 4*2,5 | м | 775 |
|  | ВВГнг 4*2,5 | м | 30 |
|  | ВВГнг 3*2,5 | м | 200 |
|  | ВВГнг 3*1,5 | м | 2550 |
|  | ВВГнг 4*1,5 | м | 40 |
|  | ВВГнг 4*2,5 | м | 305 |
|  | ВВГнг 4*4 | м | 50 |
|  | ВВГнг 5*6 | м | 30 |
|  | ПВ1 1,0 | м | 1100 |
|  | ПВ1 1,5 | м | 300 |
|  | ПВ3 4,0 | м | 30 |
|  | ПВС 2*0,75 | м | 150 |
|  | ПВС 4*0,75 | м | 600 |
|  | ПВС 3*1,5 | м | 1000 |
|  | ПВС 3*2,5 | м | 1224 |
|  | ПВС 4*2,5 | м | 250 |
|  | ПВС 4*6 | м | 50 |
|  | ВВП 3*1,5 | м | 650 |
|  | ВВП 4*1 | м | 370 |
|  | ВВП 4*1,5 | м | 970 |
|  | ВВП 3*2,5 | м | 45 |
|  | ЕН.LAN-28 4*2*0,51 | м | 750 |
|  | Сигнальный 12*0,22 | м | 200 |
|  | Телефонный | м | 200 |
|  | ALARM 4х0,22 | м | 100 |
|  | КРПТ 4*1,5 мм | м | 50 |
|  | Провод высокого напряжения | м | 40 |
|  | Шнур телефонной трубки | шт | 10 |
|  | МКЭШнг 2х0,75 | м | 1200 |

| Рукав гофра | Ду 16 мм вн/нар | м. | 1025/1050 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ду 20 мм вн/нар | м. | 250/250 |
|  | Ду 25 мм вн/нар | м. | 270/275 |
|  | Ду 32 мм вн/нар | м. | 260/260 |
|  | Ду 40 мм вн/нар | м. | 225/225 |