# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «25» августа 2022 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

1. Предохранительный клапан тип G 1 1/2” PN5 4 шт
2. Дроссельный клапан с электроприводом VKF 41 Ду80 PN6 2 шт
3. Поворотная заслонка Ду80 PN16 4 шт
4. Кран шаровый R 1 ½” тип BVR, PN40 2 шт
5. Фланец 1-80 10см.25 ГОСТ12820-80 8 шт
6. Манометр 0-10 Бар 4 шт
7. Трёхходовой кран 1/2” для манометра 4 шт
8. Закладная конструкция установки манометра 4 шт
9. Закладная конструкция установки термометра 4 шт
10. Закладная конструкция установки датчиков 4 шт
11. Термометр с защитной гильзой 0-120С 4 шт
12. Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимера 50х100х3000 7 щт
13. Угол горизонтальный 90**°** 80х100мм DKC 2 шт
14. Угол вертикальный 90**°** 50х100мм DKC 3 шт
15. Заглушка для лотка торцевая 80х100мм DKC 2 шт
16. Крышка для лотка 50х100мм DKC 6 шт
17. Труба стальная профильная 60х60мм (стойка для лотка 80х100мм) 12 шт
18. Хомут многоразовый ХМ 7.0х200 UHH50-7-200-100 100 шт
19. Уголок равнополочный 45х45х4мм 3 шт
20. Полоса стальная горячекатанная ГОСТ 103-76 40х4мм 45 мп
21. Полоса стальная горячекатанная ГОСТ 103-76 25х4мм 10 мп
22. Автоматический выключатель ЗР 16А (С) 4,5кА ВА 47-63 EKF PROxima EKF 1 шт
23. Корпус полиэстерный ЩМП 440х400х205мм УХЛ1 IP54 IEK 1 шт
24. Выключатель нагрузки Iн=25А EKF 1 шт
25. Автоматический выключатель 1Р 4А (В) 4,5кА ВА47-63 PROxima IEK 3 шт
26. Сигнальная лампа 22мм 230В жёлтая AD16-22HS IEK 1 шт
27. Сигнальная лампа 22мм 230В зелёная AD16-22HS IEK 1 шт
28. Сигнальная лампа 22мм 230В красная AD16-22HS IEK 1 шт
29. Автоматический выключатель 1Р 10А (С) 4,5кА ВА 47-63 EKF PROxima IEK 2 шт
30. Автоматический выключатель ЗР 6А (С) 4,5кА ВА 47-63 EKF PROxima IEK 2 шт
31. Шина соединительная типа PIN для 3-ф нагр. 63А 12 мод. EKFproxima IEK 1 шт
32. Шина «0» PE (6x9мм) 8 отверстий латунь желтый изолятор тип «Стойка» sn0-63-8-sy IEK 1 шт
33. Шина «0» N (6x9мм) 8 отверстий латунь синий изолятор на DIN рейку sn0-63-08-d IEK 1 шт
34. Контроллер управления контуром котловой воды Vitotronic 100GC1 Viessmann 2 шт
35. Ограничитель максимального давления (SDB), 0-6 бар Viessmann 2 шт
36. Ограничитель минимального давления (SDBF), 0-6 бар Viessmann 2 шт
37. Устройство защиты по уровню воды Тип WP6 Viessmann 2 шт
38. Арматурный стержень с манометром Viessmann 2 шт
39. Датчик температуры погружной NTC 10K с гильзой Viessmann 4 шт
40. Датчик температуры отходящих газов NTC 20K Nr.15 l=6000 мм Viessmann 2 шт
41. LON-модуль для vititronic 100GC1 Viessmann 2 шт
42. Погружная гилза длина G1/2 x 100мм, с зажимной скобой Viessmann 2 шт
43. Адаптер для внешних предохранительных устройств Viessmann 2 шт
44. Манометр **⌀**100мм 0-600кПа; ГОСТ 2405-88 ДМ 05-01 ПАО «Стеклоприбор» 4 шт
45. Термометр **⌀**63мм; 0-120**°С** ТУ У 33.2-14307481-033:2005 ТБ-63 ПАО «Стеклоприбор» 4 шт
46. Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 5х2,5мм.кв. ВВГнг-0.66 ЗАО «Молдавкабель» 25 м
47. Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 3х1,5мм.кв. ВВГнг-0.66 ЗАО «Молдавкабель»

10 м

1. Кабель силовой ГОСТ 16442-80 сеч. 4х1,5мм.кв ВВГнг-0.66 ЗАО «Молдавкабель»16 м
2. Кабель контрольный ГОСТ 1508-78 сеч. 4х1,0мм.кв. КВВГнг-0.66 ЗАО «Молдавкабель» 40м
3. Информационный сеодинительный кабель сеч.8х0,44мм.кв. UTP-5e РОССИЯ 16 м

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 01.09.2022 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (779) 05314; (533) 50922 Бондаренко Олег Григорьевич