| Крепежи и оснастки для монтажа электрооборудования | Зажим ЗНИ 3 мм | шт. | 160 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Зажим ЗНИ 4 мм | шт. | 800 |
|  | Зажимы У-733 | шт. | 40 |
|  | Соединительные изолирующие зажимы (СЗИ) 4 мм | упак | 4 |
|  | Соединительные изолирующие зажимы (СЗИ) 6 мм | шт. | 16 |
|  | Соединительные изолирующие зажимы (СЗИ) 10 мм | шт. | 4 |
|  | Соединительные изолирующие зажимы (СЗИ) 20 мм | шт. | 40 |
|  | Крепеж -клипса Ду16 | шт. | 1550 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 0 | шт. | 1325 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 1 | шт. | 1325 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 2 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 3 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 4 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 5 | шт. | 800 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 6 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 7 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 8 | шт. | 600 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с 9 | шт. | 300 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с А | шт. | 300 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с В | шт. | 300 |
|  | Маркер кабельн. МК 0-1,5 с С | шт. | 300 |
|  | Наконечник - гильза Ду 0,75 мм | шт. | 75 |
|  | Наконечник - гильза Ду 1,0 мм | шт. | 3000 |
|  | Наконечник - гильза Ду 1,5 мм | шт. | 3400 |
|  | Наконечник - гильза Ду 2,5 мм | шт. | 900 |
|  | Наконечник круглый 3 мм | шт. | 160 |
|  | Кабельный наконечник Ду 16 мм | шт. | 800 |
|  | Кабельный наконечник Ду 25 мм | шт. | 40 |
|  | Кабельный наконечник Ду 35 мм | шт. | 1550 |
|  | Кабельный наконечник Ду 50 мм | шт. | 90 |
|  | Кабельный наконечник Ду 95 мм | шт. | 100 |
|  | Кабельный наконечник Ду 120 мм | шт. | 1325 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду3 | м. | 1325 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду4 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду5 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду6 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду8 | м. | 800 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду10 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду13 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду16 | м. | 600 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду25 | м. | 300 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду32 | м. | 300 |
|  | Трубка термоусадочн. Ду8 | м. | 300 |
|  | Хомут нейл. 2,5х100- 100шт | упак | 3500 |
|  | Хомут нейл. 2,5х250- 100шт | упак | 3150 |
|  | Хомут нейл. 3,6х200- 100шт | упак | 3000 |
|  | Хомут нейл. 3,6х250 -100шт | упак | 3600 |
|  | Хомут нейл. 3,6х150 -100шт | упак | 16 |
|  | Хомут нейл. 5х250 -100шт | упак | 16 |
|  | Дин-рейка перфарированная 1000 мм | шт. | 12 |
|  | Лента монтажная Ду12х55 мм | м | 8 |
|  | Скоба крепежная квадрат- 10 мм | упак | 12 |
|  | Припой ПОС | кг | 25 |
|  | Флюс сварочный | шт. | 27 |

| Колодки и клемники, конекторы, шины | Колодка клеммная 10mm 10А | шт. | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колодка клеммная 4mm 3А | шт. | 100 |
|  | Колодка клеммная 6mm 5А | шт. | 100 |
|  | Штекер питания2,1/5,5 мм с колодкой под винт | шт. | 3 |
|  | Гнездо питания 2,1/5,5 мм с колодкой под винт | шт. | 3 |
|  | Штекер 8р8с (RG45) | шт. | 50 |
|  | Конектор RJ-11 | шт. | 5 |
|  | Конектор RJ-12 | шт. | 5 |
|  | Конектор RJ-45 | шт. | 15 |
|  | Шина "ноль" РЕ 63.10 | шт. | 50 |
|  | Шина "ноль" 6х9 с изол. под DIN-рейку | шт. | 50 |
|  | Терминал клеммный ТВ-2512 до 2,5мм2 25А | шт. | 50 |

| Клемники | ТВ1512 | шт. | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТВ2512 | шт. | 30 |
|  | Маршет 4 | шт. | 50 |
|  | Маршет 6 | шт. | 50 |
|  | Маршет 10 | шт. | 50 |