Запрос № 343 от 16.01.2023 г.

ГУП «Единые распределительные электрические сети» для обеспечения производственной деятельности в 2023 году, в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики», в целях изучения рынка цен на закупаемый товар, просит предоставить информацию о стоимости поставки товаров, соответствующих указанным характеристикам:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматические выкл. ВА47-100 3Р 100А х-ка С | шт. | 14 |
| 2 | Автоматические выкл. ВА47-100 3Р 80А х-ка С | шт. | 12 |
| 3 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 6А х-ка В | шт. | 12 |
| 4 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 10А х-ка В | шт. | 48 |
| 5 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 16А х-ка В | шт. | 2400 |
| 6 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 20А х-ка С | шт. | 60 |
| 7 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 25А х-ка В | шт. | 576 |
| 8 | Автоматические выкл. ВА47-29 1Р 25А х-ка С | шт. | 72 |
| 9 | Автоматические выкл. ВА47-29 2Р 16А х-ка В | шт. | 864 |
| 10 | Автоматические выкл. ВА47-29 2Р 25А х-ка В | шт. | 3600 |
| 11 | Автоматические выкл. ВА47-29 2Р 32А х-ка С | шт. | 12 |
| 12 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 16А х-ка В | шт. | 60 |
| 13 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 16А х-ка С | шт. | 12 |
| 14 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 20А х-ка В | шт. | 96 |
| 15 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 20А х-ка С | шт. | 8 |
| 16 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 25А х-ка В | шт. | 160 |
| 17 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 40А х-ка В | шт. | 8 |
| 18 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 40А х-ка С | шт. | 32 |
| 19 | Автоматические выкл. ВА47-29 3Р 63А х-ка С | шт. | 14 |

1. Технические требования автоматических выключателей должны соответствовать требованиям технического задания на поставку автоматических выключателей для ГУП «ЕРЭС» в 2023 году (Приложение №1).

2. Поставка осуществляется на следующих условиях:

- место поставки: склад ГУП «ЕРЭС»;

- поставка осуществляется согласованными партиями в срок до 30 мая 2023 года;

- оплата осуществляется в следующем порядке: предоплата 50%, оставшиеся 50% в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки партии товара;

- обеспечение гарантийных обязательств в течении срока, указанного производителем в документации на товар.

Предоставление ценовой информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информация должна однозначно определять цену единицы товара и общую сумму контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54 (доб. 7).

Срок подачи информации до 16-30 20.01.2023 в канцелярию ГУП «ЕРЭС» по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира, 2. тел/факс. (533)-9-14-45 или по электронной почте info@eres.md.

В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.