|  |
| --- |
|  |
| Наименование товара  | Особенности  | Применение | Количество единиц |
| **Стол островно**й лабораторный для проведения химических и физических опытов, других научно-исследовательских работ в помещениях лабораторий большой площади. двойными,            - раковиной торцевой,            - подводом воды: краны, раковины,            - подводом газа,            - электрооборудованием. | * Строение стола островного Практика дает возможность объединить несколько столов в единый комплекс Металлический каркас стола островного выполнен из металлических труб сечением 30х30мм и покрыт эпоксиполиэфирной порошковой краской высокой прочности.
* Опоры стола регулируются по уровню.
* Каркас стола допускает максимальную нагрузку до 250 кг.
* Стол комплектуется :

            - подвесными тумбами с выдвижными ящиками или дверью,            - полками одинарными -раковинами | стол остров с мойкой | 2 шт. 6 шт. |
| Стол демонстрационный 2000 мм с водой (химия, физика, биология)2000х750х900 с встроенной раковиной 2 крана, УЗО 10 А, 4 розетки 220 В, автомат 10 А, 2 розетки 42 В | Металлический сварной каркас из стальной трубы квадратного сечения 30х30 мм и прямоугольного сечения 30х60 мм, обеспечивающий механическую прочность стола. Столешница выполнена из химически стойкой ламинированной ДСП, толщиной 28 мм, толщина ламината 0,8-1,0 мм, края столешницы надежно скрыты от возможного попадания воды и дальнейшего набухания, керамики, монолитной керамики или монолитного химически стойкого пластика Labgrate. |  | 3 шт. |
| Стол ученический с подводом воды, с сервисной стойкой с электрикой | 1515х750х760 каркас из стальной трубы квадратного сечения 30х30 мм и прямоугольного сечения 30х60 мм, обеспечивающий механическую прочность стола. столешница керамика, или химически стойкой ламинированной ДСП, раковина, 2 крана, УЗО 16А, 4 розетки 220В |  | 40 шт. |
| Шкафы для хранения реактивов | 905х435х1970 2 секции, 4 двери.Сталь.Фланец для вытяжки d=125 мм.Цвет белый RAL 9016.https://labexpert.com.ua/ru/stil-demonstratsiynuy-z-muykoyu/ |  | 2 шт. |
| Шкафы для хранения посуды, пособий и приборов.  | 905х435х1970 2 секции, 4 двери.Сталь. Стекло.Цвет белый RAL 9016.https://eco-analytika.com/laboratornaya-mebel-ekros/ekologiya/shkafi-dlja-hranenyja-posudy-reaktivov |  | 12 шт. |
| Шкаф вытяжной демонстрационый с электрикой и подводом воды | 950х650х2245Рабочая поверхность керамика, автомат 10 А, 2 розетки 220 В, выключатель, светильник, раковина ПП, кран |  | 1 шт. |
| **Стул ученический поворотный** | * Сиденье и спинка - монолитное литье в термопластавтомате;
* Материал - сверхпрочный пластик;
* Опора сиденья - металлическая сварная конструкция;
* Регулирующий механизм - газлифт и металлический рычаг;
* Пятилучье - металлическая сварная конструкция;
* Колеса - пластиковые с металлической втулкой;
 | Стул поворотнй | 80 шт.  |
| Стенд в Кабинет ХИМИИ "Таблица Менделеева  | Минимальный размер 800х1600мм |  | 1 шт. |
| Школьная доска | доска меловая маркерная магнитная 400\*120 см (5 рабочих поверхностей). Настенная учебная доска комби[Подробнее: https://mebelgost.com/p83521605-shkolnaya-doska-melovaya.html](https://mebelgost.com/p83521605-shkolnaya-doska-melovaya.html) |  | 10 шт. |
| **Набор школьный лабораторный для кабинета химии** | Штатив для пробирок на 10 гнезд (пластм.) - 1 шт.Держатель для пробирок - 1 шт.Зажим Мора (пружинный) - 1 шт.Стакан химический с носиком 50 мл - 1 шт.Цилиндр измерительный с носиком 50 мл - 1 шт.Колба коническая 50 мл - 1 шт.Колба круглодонная 50 мл - 2 шт.Пробирка ПХ-14 - 3 шт.Пробирка ПХ-12 - 5 шт.Тигель - 1 шт.Палочка стеклянная - 1 шт.Чашка Петри 6 см - 1 шт.Набор стаканов с крышками (30 мл, 50 мл) - 6 шт.Пипетка - 1 шт.Ложка для сжигания веществ - 1 шт.Планшет для опытных образцов (на 6 образцов, керам.) - 1 шт.Фильтровальная бумага - 1 уп.Лейка лабораторная (пластм.) - 1 шт.Трубка эластичная 1 м - 1 шт.Латексные перчатки - 1 шт.Лоток для хранения 38 х 22,5 х 6 см - 1 шт. |  | 10 шт. |
| Скелет человека  | 170 см скелета человека в полный рост для уроков биологии  |  | 1 шт. |
| Модель туловища человека анатомическая сборная | 12 предметов (органов) отделяемых для показа |  | 1 шт.  |