| Манекен новорожденного для отработки ухода за младенцами |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Манекен младенца в полный рост, с реалистичными анатомическими ориентирами. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Реалистичная ротовая полость: Язык, десна, язычок, надгортанник и голосовая щель. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Основные внутренние органы: | наличие | обязательно |  |
| 2.3.1. | Грудная клетка с мечевидным отростком | 11 пар ребер | обязательно |  |
| 2.3.2. | Сердце, легкие, печень, желудок | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Кожа не токсична, не имеет запаха, мягкая, цвет кожных покровов европеоидной расы. | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Реалистичное ощущение при прикосновении к коже. | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Отработка навыков: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Сердечно-лёгочная реанимация: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.1. | Экскурсия грудной клетки при выполнении искусственного дыхания. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.2. | Открытие дыхательных путей, выполнение искусственной вентиляции лёгких «рот-в-рот», «рот-в-нос», вентиляцию через рот мешком АМБУ. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.3. | Отработка навыков положения рук на младенце, при выполнении компрессионных сжатии. | наличие | обязательно |  |
| 1.6.1.2. | Имитация пульса с помощью нагнетателя давления воздуха. | наличие | обязательно |  |
| 1.6.1.2.1. | Пальпация пульса на руке и ноге младенца | наличие | обязательно |  |
| 1.6.1.2.2. | Пульсирование пуповины | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.3. | Функция центрального и периферического цианоза | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.4. | Интубация | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.5. | Внутривенные инъекции | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.6. | Катетеризация пупочной артерии. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.7. | Пункция костного мозга | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.8. | Уход: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.8.1. | Умывание | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.8.2. | Уход за полостью рта | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.8.3. | Пуповина. | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1.8.4. | Перевязка и уход | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.7.1. | Манекен младенца (мальчик) | 1 | обязательно |  |
| 2.7.2. | Сетевой адаптер | 1 | обязательно |  |
| 2.7.3. | Эндотрахеальная трубка | 1 | обязательно |  |
| 2.7.4. | Модуль костного мозга | 1 | обязательно |  |
| 2.7.5. | Шприц с иглой, 5 мл. | 1 | обязательно |  |
| 2.7.6. | Трансфузионная система | 1 | обязательно |  |
| 2.7.7. | Гель смазка | 1 | обязательно |  |
| 2.7.8. | Мешок для жидкости | 1 | обязательно |  |
| 2.7.9. | Зажим для трубок | 1 | обязательно |  |
| 2.7.10. | Размер тренажера, (ДхШхВ), (см.) | Не менее 49х16х9 | оптимально |  |
| 2.7.11. | Вес тренажера, (кг.) | Не менее 1,7 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке на тендер | обязательно |  |