| Фантом для отработки внутримышечных инъекций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тренажер предназначен для демонстрации, отработки и обучения навыкам внутримышечных инъекций в ягодичную область. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тренажер должен имитировать правую ягодицу человека полностью, для выполнения инъекций, а левую - на половину ягодицы. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Характеристики тренажера: | наличие | обязательно |  |
| 2.3.1. | - отработка навыка определения верхнего наружного квадранта ягодицы. | наличие | обязательно |  |
| 2.3.2. | - навыки асептики | наличие | обязательно |  |
| 2.3.3. | - отработка навыков внутримышечных инъекций в ягодичную область. | наличие | обязательно |  |
| 2.3.4. | - должна быть возможность демонстрации и отработки навыков постановки клизмы, без воды | наличие | обязательно |  |
| 2.3.5. | - должна быть возможность демонстрации и отработки измерения температуры - ректально. | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.4.1. | Тренажер | 1 | обязательно |  |
| 2.4.2. | Шприц 5 мл. | 1 | обязательно |  |
| 2.5. | Вес тренажера, (кг.) | Не менее 1,2 | оптимально |  |
| 2.6. | Размер тренажера, (ДхШхВ), см. | Не менее 19х13х21 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |