| Фантом постановки клизмы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тренажёр предназначен для отработки навыков постановки клизмы. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тренажер изготовлен из поливинилхлорида, кожа тренажера из силикона. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Тренажёр представляет собой нижнюю часть торса человека (живот, таз и ноги от бедра до колена) | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Процесс постановки клизмы можно наблюдать через прозрачную стенку кишечного канала в открытой полости брюшной стенки. | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Для наблюдения и демонстрации постановки клизмы необходимо отодвинуть кожу брюшной стенки. | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Тренажёр | 1 | обязательно |  |
| 2.6.2. | Ректальная трубка | 1 | обязательно |  |
| 2.6.3. | Мешок для жидкости | 1 | обязательно |  |
| 2.6.4. | Перчатки | 1 | обязательно |  |
| 2.6. | Размер тренажера (ДхШхВ) (см.) | Не менее 53х32х28 | оптимально |  |
| 2.7. | Вес тренажера (кг.) | Не менее 4 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента постывки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | г. Бендеры, ул. Гагарина, 25 | обязательно |  |