| № п/п | Наименование | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4 | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Загрузка, не менее | 25кг | обязательно |  |
| 2.2 | Объем барабана, не менее | 250л | оптимально |  |
| 2.3 | Напряжение | 380кВт | обязательно |  |
| 2.4 | Вид управления | электронное | обязательно |  |
| 2.5 | Количество программ, не менее | 25 | обязательно |  |
| 2.6 | Потребляемая мощность, не менее | 19кВт | оптимально |  |
| 2.7 | Вес, не более | 410кг | оптимально |  |
| 2.8 | G-фактор, не менее | 300 | обязательно |  |
| 2.9 | Отжим, не менее | 800об/мин | обязательно |  |
| 2.10 | Потребление воды, не более | 177л/час | оптимально |  |
| 2.11 | Потребление воды за цикл, не более | 88л | оптимально |  |
| 2.12 | Тип слива | помпа | обязательно |  |
| 2.13 | Ширина без упаковки, не более | 95см | обязательно |  |
| 2.14 | Барабан и кожух | из нержавеющей стали | обязательно |  |
| Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1(один) год | обязательно |  |
| 3.2 | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3 | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4 | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5 | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течение гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6 | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7 | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9 | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |