# Запрос ценовой информации

на полное техническое обследование (диагностику) резервуаров автозаправочной станции

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «04» мая 2023 г. | | Потенциальным исполнителям. |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на проведение технического обследования (диагностики) резервуаров автозаправочной станции, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам.

1. **Объект оказания услуг:**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование технических устройств | Год ввода в эксплуатацию | Полная емкость, м³ | Наименование услуг | Сроки проведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Резервуар РГС-25 | 1993 | 22,949 | Полное техническое обследование (диагностика) | июль 2023 года |
| 2 | Резервуар РГС-25 | 1993 | 22,949 | Полное техническое обследование (диагностика) | июль 2023 года |
| 3 | Резервуар РГС-25 | 1993 | 22,949 | Полное техническое обследование (диагностика) | август 2023 года |
| 4 | Резервуар РГС-25 | 1993 | 22,949 | Полное техническое обследование (диагностика) | август 2023 года |

|  |
| --- |
| Примечание: |
| Услуги по техническому обследованию (диагностированию) резервуаров автозаправочной станции выполнить в соответствии с Правилами технической эксплуатации стальных резервуаров, Правилами безопасности при эксплуатации автозаправочных станций, правилами безопасности, техническими условиями, государственными стандартами, санитарными нормами и правилами, а также иной нормативно-технической и распорядительной документацией, действующей на территории Приднестровской Молдавской Республики. |
| В программе по техническому диагностированию предусмотреть следующие методы контроля: |
| - визуально-измерительный контроль; |
| - полный контроль металла и сварных соединений неразрушающими методами контроля; |
| - акустико-эмиссионный контроль; |
| Техническое заключение по результатам полного обследования (диагностирования) зарегистрировать в Службе государственного надзора МЮ ПМР.  Акт – отчет по техническому обследованию зарегистрировать в Службе государственного надзора МЮ ПМР.  Акт – отчет по техническому диагностированию зарегистрировать в Службе государственного надзора МЮ ПМР. |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

2.1. Предмет контракта: *полное техническое обследование (диагностирование) резервуаров автозаправочной станции.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом сдачи-приемки оказанных услуг.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и представляются Заказчику:

* Техническое заключение по результатам полного обследования (диагностирования), зарегистрированное в Службе государственного надзора МЮ ПМР;
* Акт – отчет по техническому обследованию, зарегистрированный в Службе государственного надзора МЮ ПМР;
* Акт – отчет по техническому диагностированию зарегистрированный в Службе государственного надзора МЮ ПМР;
* Отчет по состоянию металлоконструкций;
* Отчет о результатах акустико-эмиссионного контроля;
* Сметный расчет, выполненный в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории Приднестровской Молдавской Республики;
* Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом оказанных услуг.

5.2. обязанность по оказанию услуг, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

7. Срок действия контракта – до 31.12.2023г.

8. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 12.05.2023 г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru, tiraste\_pto@inbox.ru, факс +373 (533) 9-31-24.

9. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

10. ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Ссылку на данный запрос;**
  + **Реквизиты вашего документа (дата и №);**
  + **Разрешительные документы на право проведения данного вида работ/оказания услуг (лицензии, аккредитации с приложением, аттестат аккредитации лаборатории с приложением, а также иные документы необходимые для осуществления данного вида деятельности);**
  + **Цены на оказание услуг;**
  + **Сметный расчет,** **выполненный в соответствии с нормативной документацией, действующей на территории Приднестровской Молдавской Республики;**
  + **Срок действия цены;**
  + **Порядок оплаты;**
  + **Гарантийные обязательства;**
  + **Срок исполнения (соответствующий столбцу 6 Таблицы).**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Готько А.В.