| Функциональная кровать |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Несущий каркас кровати | сталь | обязательно |  |
| 2.2. | Колеса с перекрестной блокировкой | Наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Стойка для внутривенных вливаний из нержавеющей стали | Наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Запираемые боковые поручни | Наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Легкосъемные головная и ножная части | Наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Размер ложа, не менее | 2060 х 850 мм | обязательно |  |
| 2.7. | Электрический привод регулировки высоты | Наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Пульт пациента | Наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Безопасная рабочая нагрузка, не менее | 180 кг | обязательно |  |
| 2.10. | Электрический привод регулировки угла наклона спинной секции | Наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Диапазон изменения угла наклона спинной секции, не менее: | 0-70⁰ | обязательно |  |
| 2.12. | Электрический привод регулировки угла наклона коленной секции | Наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Диапазон изменения угла наклона коленной секции, не менее: | 0-40⁰ | обязательно |  |
| 2.14. | Диапазон высоты кровати, не менее | 48 см | обязательно |  |
| 2.15. | Расстояние под кроватью, не менее | 43 см | обязательно |  |
| 2.16. | Питание от сети переменного тока 220 В | Наличие | обязательно |  |
| 2.17. | Матрас, ДхШ, не менее | 195 х 89 см | обязательно |  |
| 2.18. | Матрас, толщиной, не менее | 12 см | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки) не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |