| Аппарат для магнитотерапии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 1.5. | Спецификация на предлагаемую медицинскую технику (комплектация) | наличие (приложить) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Наибольшее амплитудное значение магнитной индукции, мТл | 5 | обязательно |  |
| 2.2. | Число ступеней интенсивной магнитной индукции | 4 | обязательно |  |
| 2.3. | Количество индукторов-соленоидов | 2 | обязательно |  |
| 2.4. | Форма тока, питающего индукторы: | синусоидальная | обязательно |  |
| 2.5. | Режим работы индукторов | Непрерывный, прерывистый | обязательно |  |
| 2.6. | Частота пульсирующего тока питания, Гц | 700, 1000 | обязательно |  |
| 2.7. | Питание от сети переменного тока | 50 Гц, 220 В | обязательно |  |
| 2.8. | Потребляемая от сети мощность, В А | 50 | оптимально |  |
| 2.9. | Исполнение аппарата переносной настольный Масса, кг | 4,5 | оптимально |  |
| 2.10. | Средний срок службы | 8 лет | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |