| Аппарат для УЗТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Режим генерации ультразвука | непрерывный, импульсный | обязательно |  |
| 2.2. | Частота ультразвуковых колебаний, МГ ц | 1,0 и 3,0 (±10%) | обязательно |  |
| 2.3. | Рабочая площадь трансдуктора (излучателя), см2 | 1 и 3,5 | обязательно |  |
| 2.4. | Площадь потока мощности (ППМ) ультразвука, Втсм2 | от 0,1 до 2,0 | обязательно |  |
| 2.5. | Эффективная мощность ультразвука, Вт | от 0,3 до 7,0 | обязательно |  |
| 2.6. | Частота повторения импульса, Гц | 100, 48, 16 | обязательно |  |
| 2.7. | Таймер, мин | от 1 до 30 | обязательно |  |
| 2.8. | Потребляемая мощность, Вт | 40 | оптимально |  |
| 2.9. | Электропитание, В/Гц | 100-240 / 50-60 | оптимально |  |
| 2.10. | Количество встроенных протоколов (программ лечения), шт. | 46 | оптимально |  |
| 2.11. | Количество сохранений протоколов, шт. | до 10 | оптимально |  |
| 2.12. | Габаритные размеры, мм | 410x315x125 | оптимально |  |
| 2.13. | Масса, кг | 2,3 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента вода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |