| Фантом головы младенца для отработки внутривенных инъекций |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Тренажер головы младенца предназначен для демонстрации, обучения и отработки навыков выполнения инъекций в голову младенца. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тренажер представляет собой голову 6-месячного младенца. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Тренажер должен реалистично имитировать голову младенца. | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | На тренажере головы младенца должна быть четко выраженная венозная сеть. | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Для проведения манипуляций, тренажер головы должен быть закреплен на основании, который представляет собой контейнер. | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Система переливания крови: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Механическая система переливания крови представляет собой контейнер, в который входит: - Резервуар для симулятора крови, - Трубка подачи воздуха с резиновой грушей - Выпускная труба | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Тренажер головы должен позволять демонстрировать и отрабатывать навыки выполнения инъекций, инфузий и пункций вен головы младенца. | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Симулятор крови (концентрат): | наличие | обязательно |  |
| 2.8.1. | Симулятор крови в бутылочке с завинчивающейся крышкой. | Объём не менее 100 мл. | обязательно |  |
| 2.8.2. | Концентрат симулятора крови разводится в воде, не более | 1:20 | обязательно |  |
| 2.8.3. | Объем готового раствора, не более, л | 2 | обязательно |  |
| 2.8.4. | Концентрированный симулятор крови, позволяет варьировать с цветом по усмотрению преподавателя. | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.9.1. | Тренажёр головы младенца | 1 | обязательно |  |
| 2.9.2. | Мешок для жидкости | 2 | обязательно |  |
| 2.9.3. | Зажим для трубок | 2 | обязательно |  |
| 2.9.4. | Симулятор крови (концентрат) | 1 | обязательно |  |
| 2.9.5. | Симулятор йода | 1 | обязательно |  |
| 2.9.6. | Трансфузионная система | 1 | обязательно |  |
| 2.9.7. | Катетер венозный | 1 | обязательно |  |
| 2.9.8. | Размер тренажера: (ДхШхВ) (см.) | Не менее 12х8х13 | оптимально |  |
| 2.10. | Вес тренажера: (кг.) | Не менее 0,35 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.4. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.5. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.6. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | г. Бендеры, ул. Гагарина, 25 | обязательно |  |