| Фантом руки для внутривенных инъекций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Тренажер предназначен для демонстрации и отработки навыков выполнения внутримышечных и внутривенных инъекций и пункций. | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Тренажер должен представлять собой правую руку взрослого человека от плеча до кисти. Кисть руки должна быть сжата в кулак. | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Отработка навыков: | наличие | обязательно |  |
| 2.3.1. | Внутривенные инъекции, венепункция | наличие | обязательно |  |
| 2.3.2. | Внутривенная капельная инфузия | наличие | обязательно |  |
| 2.3.3. | Взятие венозной крови. | наличие | обязательно |  |
| 2.3.4. | Парентеральное введение лекарственных препаратов | наличие | обязательно |  |
| 2.3.5. | Установка и уход за внутривенными периферическими катетерами (ПВК). | наличие | обязательно |  |
| 2.3.6. | Внутримышечные инъекции в дельтовидную мышцу плеча | наличие | обязательно |  |
| 2.3.7. | Подкожные инъекции | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Характеристики: | наличие | обязательно |  |
| 2.4.1. | Материал, имитирующий кожу, должен неразрывно покрывать всю руку от кисти сжатой в кулак до середины плеча. Реалистичные тактильные ощущения. | наличие | обязательно |  |
| 2.4.2. | Многократное выполнение манипуляций. | наличие | обязательно |  |
| 2.4.3. | Есть возможность замены кожи и вен | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Симулятор крови (концентрат): | наличие | обязательно |  |
| 2.5.1. | Симулятор крови в бутылочке с завинчивающейся крышкой. | Объём не менее 100 мл. | обязательно |  |
| 2.5.2. | Концентрат симулятора крови разводится в воде. | Не более 1:20 | обязательно |  |
| 2.5.3. | Концентрированный симулятор крови, позволяет варьировать с цветом по усмотрению преподавателя. | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.6.1. | Тренажер (модель руки) | 1 | обязательно |  |
| 2.6.2. | Мешок для жидкости | 2 | обязательно |  |
| 2.6.3. | Зажим для трубок | 2 | обязательно |  |
| 2.6.4. | Настольная стойка-штатив | 1 | обязательно |  |
| 2.6.5. | Трансфузионная система | 1 | обязательно |  |
| 2.6.6. | Жгут резиновый | 1 | обязательно |  |
| 2.6.7. | Шприц | 1 | обязательно |  |
| 2.6.8. | Симулятор крови (концентрат) | 1 | обязательно |  |
| 2.6.9. | Симулятор йода | 1 | обязательно |  |
| 2.6.10. | Сумка для транспортировки и хранения | 1 | обязательно |  |
| 2.7. | Размер тренажера, (ДхШхВ), см. | Не менее 57х7х7 | оптимально |  |
| 2.8. | Вес тренажера, (кг.) | Не менее 0,9 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента поставки), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Адрес поставки оборудования | г. Бендеры, ул. Гагарина, 25 | обязательно |  |