| № п/п | Наименование | Требования | Соответствие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термометр электроконтактный, ртутный |  |  |  |  |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2021 | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Стеклянный ртутный электроконтактный термометр предназначен для измерения регулирования заданной температуры в сухожаровом шкафу | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Термометр с вложенной внутрь стеклянной оболочки шкальной пластиной из стекла | наличие | обязательно |  |
| 2.3 | Магнитная регулировка положения рабочего контакта в пределах диапазона измерений, погружаемой нижней частью | наличие | обязательно |  |
| 2.4 | Температурный диапазон | от 0° до 200°С | обязательно |  |
| 2.5 | Цена деления шкалы, не более | 1°С | обязательно |  |
| 2.6 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более | ±2°С | обязательно |  |
| 2.7 | Длина термометра, не более | 50см | обязательно |  |
| 2.8 | Форма нижней части термометра | прямая | обязательно |  |
| 3.Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| Термометр для холодильных установок |  |  |  |  |
| 1.Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1 | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2 | Страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2021 | обязательно |  |
| 2.Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1 | Термометр стеклянный, жидкостный, не ртутный | наличие | обязательно |  |
| 2.2 | Температурный диапазон | от -35°С до +50°С | обязательно |  |
| 2.3 | Цена деления шкалы, не более | 1°С | обязательно |  |
| 2.4 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, не более | ±2°С | обязательно |  |
| 2.5 | Длина термометра, не более | 50см | обязательно |  |
| 3. Условия поставки |  |  |  |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, не менее | 12 месяцев | обязательно |  |
| 3.2 | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |