# Запрос ценовой информации

#

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   от «16» июня 2023 г. |  Потенциальным поставщикам. |
|  |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости товаров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Датчик уровня воды в котле vi9571628 TYP 9325 | шт | 2 |
| 2 | Датчик слежения за пламенем siemens QR12B2.B180B | шт | 2 |
| 3 | Гидроаккумулятор на 50л | шт | 3 |
| 4 | Шланг на гидрофор гидравлический высокого давления | шт | 2 |
| 5 | Насос WILO Typ TOP-S50/10 880W Art.-No. 2046608/07w17  | шт | 2 |
| 6 | Электродвигатель SRBFU 0,75/2 ECK 05/A-2 0,42kW 2,5A 2880 об/м 12 mf | шт | 1 |
| 7 | Электрод ионизации Vitogas 200F | шт | 4 |
| 8 | Сальник к насосам WILO AG44263 DORTMUND-GERMANY TYP – MV1206-1/16/E/3-400-50-2/EC/B Art.-Nr. 4024668/0406/04662 | шт | 4 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 22.06.2023г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 50922 Бондаренко Олег Григорьевич