**Запрос ценовой информации**

**на закупку дренажного насоса**

**Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от «18» июля 2023 г. | | Потенциальным поставщикам |
|  | |

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на дренажный насос Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит предоставить информацию о стоимости дренажного насоса Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH, соответствующего указанным характеристикам.

**1. Перечень товаров (работ, услуг) для составления расчета:**

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» просит направить коммерческое предложение на поставку дренажного насоса согласно нижеприведенной таблице:

Таблица

| №  п/п | Наименование товара (работы, услуги) и технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, руб. ПМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Дренажный насос Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH** | шт. | 2 |  |

**2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (товаров, работ, услуг):**

2.1. Предмет контракта*:* ***Дренажный насос Grundfos UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz 10mSCH.***

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Расчеты за оказанные работы и услуги производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с Актом выполненных работ (оказанных услуг) и счетом за оказанные услуги.

Порядок расчетов: Оплата осуществляется путем проведения авансового платежа, в размере 50% стоимости товара, в течение 10 банковских дней с момента подписания договора и выставленного счета на оплату. Остаточный платеж в размере 50% осуществляется после поставки товара на склад поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания ТТН.

2.4. Срок поставки Товара (выполнения работ (оказания услуг) - в течение Товар поставляется Поставщиком в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента и оплаты аванса.

2.5. Гарантийный срок: Гарантийный срок на Товар устанавливается согласно гарантийным обязательствам завода-изготовителя.

**3. Сроки предоставления информации** - **до 17:00 «25» июля 2023 года.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9, электронный адрес: [omts@vodokanal-pmr.com](mailto:omts@vodokanal-pmr.com), факс +373 (533) 8-46-93.

**4. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.**

**5.** ***Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:***

* + **Цену за единицу товара (работы, услуги) и общую цену контракта на условиях, указанных в данном запросе;**
  + **Срок действия предлагаемой цены;**

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: + 373 (533) 8-46-93.