# Запрос ценовой информации

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | от «02» августа 2023 г. | Потенциальным поставщикам. |
|  | |

Для формирования цены контракта при осуществлении закупки товара и в целях изучения рынка цен, просим предоставить информацию о стоимости и условиях поставки товара:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Извещатель пожарный тепловой ТПТ-2 | шт. | 2 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой СПД-3.1 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной СПР-1 | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель магнитно-контактный | шт. | 5 |
| 5 | Извещатель свето-звуковой LD95 | шт. | 1 |
| 6 | Табло «Выход» 12VDC | шт. | 1 |
| 7 | Клавиатура Versa LED GR | шт. | 1 |
| 8 | Приемо-контрольный прибор Versa-5 | шт. | 1 |
| 9 | Радиопередающее устройство NAT-230 | шт. | 1 |
| 10 | Извещатель движения совмещенный SWAN PGB | шт. | 2 |
| 11 | Кабель ВВГнг FRLS сеч. 3\*1,5 | м | 15 |
| 12 | Провод FTP-5 сеч. 8\*0,44 | м | 160 |
| 13 | Резервный источник питания РИП 12В 3А | шт. | 1 |
| 14 | Аккумулятор 12В 18Ач | шт. | 1 |
| 15 | Трансформатор понижающий 220/16В | шт. | 1 |
| 16 | Универсальный кабель для подключения КПК SATEL USB-RS | шт. | 1 |

Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 09.08.2023г.** на электронный адрес: tiraste@mail.ru.

Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена товара и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

По вопросам, связанным с процессом закупки и формирования предложений просьба обращаться по тел. (533) 96053 Васильев Вячеслав Васильевич.