И.о. министра здравоохранения

Приднестровской Молдавской Республики

Долгановой С.В.

Служебная записка № ______ от _________________

В адрес ведомства поступило письмо от ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» исх. № 01-15/736 от 19 апреля 2023 года о необходимости проведения закупки стола перевязочного с подъемным механизмом в количестве трех единиц, где источник финансирования: Финансирование мероприятий, направленных на  развитие (обновление) материально-технической базы учреждения здравоохранения и приобретение специального медицинского автотранспорта в 2023 году.

Описание объекта закупки (Стол перевязочный с подъемным механизмом) представлено ГУ «Республиканский центр матери и ребенка» в соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» в действующей редакции.

Руководствуясь пунктом 7 Статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2023 год», считаю целесообразным осуществить закупку вышеуказанного оборудования посредством проведения открытого аукциона.

Описание объекта закупки

| Стол перевязочный с подъемным механизмом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или Украины, ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Длина не менее мм | 2000 | обязательно |  |
| 2.2. | Ширина не менее мм | 800 | обязательно |  |
| 2.3. | Высота регулируемая гидроприводом: минимальная не более мм максимальная не менее мм | 570 840 | обязательно |  |
| 2.4. | Каркас | сталь | обязательно |  |
| 2.5. | Допустимая нагрузка не менее кг | 150 | обязательно |  |
| 2.6. | Угол наклона бедренной секции на пневмопружинах не хуже | от 0⁰ до 45⁰ | обязательно |  |
| 2.7. | Колеса прорезиненные, два из которых с тормозом | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Вес не более кг | 80 | оптимально |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |

Начальник Управления тарифной политики

и инфраструктуры здравоохранения                                                                Литвиненко А.В.

____.____.2023г.

Олиниченко Д.В.

45500