| Аппарат для механотерапии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Регулировка высоты тренажера точно под рост пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Индивидуальная настройка наклона руля | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Диапазон дозированных нагрузок | от 1 до 20 кг | обязательно |  |
| 2.4. | Возможность вращения педалей и рукояток вперед и назад | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Специальные манжеты на «липучке», позволяющие дополнительно фиксировать руки пациента на рукоятках тренажера | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Отображение времени тренировки, текущей скорости, пройденного расстояния, количество калорий | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Наличие специальной платформы обеспечивает устойчивость тренажера | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Использование пациентами в инвалидных креслах. | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Датчик ЧСС | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Пульсоксиметр | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Детские педали | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Монитор мульти-параметровый | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Стул |  |  |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента монтажа), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |