| Аппарат для ДМВ терапии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2022 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Рабочая частота, МГц | 460 ±1% | обязательно |  |
| 2.2. | Максимальная выходная мощность, Вт | 25,0 ±5 | обязательно |  |
| 2.3. | Напряжение питания, Вт / Гц | 220 ±10% / 50 | обязательно |  |
| 2.4. | Плавная регулировка выходной мощности, Вт | от 0 до 25 | обязательно |  |
| 2.5. | Потребляемая мощность от сети 220В/50Гц, ВА | 240 | обязательно |  |
| 2.7. | Время непрерывной работы (с перерывом на 15 мин. через каждый час работы) | 8 часов | обязательно |  |
| 2.8. | Масса собственного аппарата, кг | 15 | оптимально |  |
| 2.9. | Масса аппарата с комплектом принадлежностей, кг | 20 | оптимально |  |
| 2.10. | Габаритные размеры | 415х395х200 мм | оптимально |  |
| 2.11. | Комплектация: | наличие | обязательно |  |
| 2.11.1. | Излучатель внутриполостной ректальный | наличие | обязательно |  |
| 2.11.2. | Излучатель внутриполостной вагинальный | наличие | обязательно |  |
| 2.11.3. | Излучатель цилиндрический (040 мм) | наличие | обязательно |  |
| 2.11.4. | Излучатель цилиндрический (0100 мм) | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента вода в эксплуатацию), не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | указать | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | указать | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | г. Рыбница, ул. Грибоедова, 3 | обязательно |  |