| ЛОР-комбайн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры | Требования | Соответствие требованию | Примечание |
| 1. | Общие требования |  |  |  |
| 1.1. | Модель | указать | обязательно |  |
| 1.2. | Производитель, страна происхождения | указать | обязательно |  |
| 1.3. | Год выпуска, не ранее | 2023 | обязательно |  |
| 1.4. | Сертификат (декларация) соответствия Госстандарта России или ЕС | наличие (приложить копию) | обязательно |  |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |
| 2.1. | Блок основной | наличие | обязательно |  |
| 2.2. | Лампа осветительная | наличие | обязательно |  |
| 2.3. | Сосуд медицинский (белый, коричневый, синий). | наличие | обязательно |  |
| 2.4. | Распылитель прямой в количестве 6т штук | наличие | обязательно |  |
| 2.5. | Распылитель изогнутый в количестве 6т штук | наличие | обязательно |  |
| 2.6. | Стойка с 2 контейнерами для отсоса | наличие | обязательно |  |
| 2.7. | Сосуд отсосный основной 3000 см3 | наличие | обязательно |  |
| 2.8. | Сосуд отсосный вспомогательный 1000 см3 | наличие | обязательно |  |
| 2.9. | Лоток для инструментов с крышкой | наличие | обязательно |  |
| 2.10. | Банка с крышкой 79 мм / банка без крышки (79 мм/50 мм) | наличие | обязательно |  |
| 2.11. | Флакон с завинчивающейся крышкой (250 мм) | наличие | обязательно |  |
| 2.12. | Приспособление к флакону предотвращающее запотевание | наличие | обязательно |  |
| 2.13. | Система визуализации эндоскопическая, встраиваемая: | наличие | обязательно |  |
| 2.13.1. | Блок основной с 150 Вт источником света | наличие | обязательно |  |
| 2.13.2. | Видеолинза с кабелем | наличие | обязательно |  |
| 2.13.3. | Переходник прямой | наличие | обязательно |  |
| 2.13.4. | Камера с 1/3" датчиком | наличие | обязательно |  |
| 2.13.5. | Лампы галогеновые и /или ксеноновые -не более 4 шт. | наличие | обязательно |  |
| 2.13.6. | Монитор ЖК 15" медицинский с одностворчатым комплектом кронштейном или подставкой | наличие | обязательно |  |
| 2.13.7. | Подвеска для эподоскопа | наличие | обязательно |  |
| 2.13.8. | Отоскоп 0,3, 60мм, 0° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.9. | Отоскоп 0,3, 90мм, 0° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.10. | Отоскоп 0,4, 50мм, 0° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.11. | Синус коп 0,4, 175мм, 70° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.12. | Синускоп 0,4, 175мм, 30° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.13. | Сину с коп 0,4, 175мм, 0° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.14. | Ларингоскоп 0,6, 185мм, 70° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.15. | Ларингоскоп 0,8, 185мм, 70° | наличие | обязательно |  |
| 2.13.16. | Стул врача | наличие | обязательно |  |
| 2.13.17. | Кресло пациента | наличие | обязательно |  |
| 2.13.18. | Негатоскоп для просмотра пленок с комплектом держателей | наличие | обязательно |  |
| 3. | Условия поставки |  |  |  |
| 3.1. | Гарантийный срок (с момента ввода в эксплуатацию) не менее | 1 (один) год | обязательно |  |
| 3.2. | Возможность сервисного обслуживания | наличие | обязательно |  |
| 3.3. | Наличие авторизованного сервисного центра по обслуживанию и ремонту медицинской техники на территории республики или сопредельных государств | указать | обязательно |  |
| 3.4. | Гарантийное техническое обслуживание оборудования (включая реагирование на заявки персонала о неисправностях в работе оборудования) | наличие | обязательно |  |
| 3.5. | Срок реагирования на заявки о неисправностях в течении гарантийного срока, ч, не более | 48 | обязательно |  |
| 3.6. | Возможность проведения постгарантийного обслуживания на договорной основе | наличие | обязательно |  |
| 3.7. | Обучение медицинского персонала пользованию оборудованием | наличие | обязательно |  |
| 3.8. | Инструкция пользователя на русском языке | наличие | обязательно |  |
| 3.9. | Адрес поставки оборудования | согласно заявке | обязательно |  |